## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Tělové simulátory LF MU 2019
část č. 2 VZ Výukový trenažér pro nácvik porodu (pánevní torzo + novorozenec)
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Simulátor je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) Porodní trenažér - Pánevní torzo 2) Model novorozence/ plodu
Položka č. 1 Porodní trenažér - Pánevní torzo |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Porodní trenažér (porodnické torzo pánve ženy a novorozenec v reálné velikosti a materiálu) - porodní trenažér z měkkého, vysoce elastického a odolného materiállu, velmi podobného lidskému tělu, umožňující opakované čištění a snadnou údržbu při vysoké výukové zátěži. |  | ANO | vyplní dodavatel
umožňující simulaci vaginálního porodu z materiálu podobného lidském tělu, který umožňuje studentům realistický hmatový vjem |  | ANO | vyplní dodavatel
porodní pánevní torzo musí být z jednolitého celistvého materiálu bez demontovatelných spojů. |  | ANO | vyplní dodavatel
pánevní torzo je přidělané na plastové desce s možností snadného uchycení na stůl |  | ANO | vyplní dodavatel
umožňuje simulaci porodu hlavičkou, koncem pánevním, těžký porod ramének |  | ANO | vyplní dodavatel
materiál torza je blížící se lidskému tělu (měkký, vysoce elastický, odolný s dlouhou trvanlivostí) |  | ANO | vyplní dodavatel
reálná velikost vagíny, která se rozpíná při průchod plodu - aby do ní mohl být uložen plod reálné velikosti novorozence. |  | ANO | vyplní dodavatel
Hráz by měla být velmi pružná a velmi realisticky rozpínavá (elastická a odolná) |  | ANO | vyplní dodavatel
Snadná údržba, dlouhá životnost. |  | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Model novorozence/ plodu |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Model plodu z jednolitého celistvého materiálu bez demontovatelných spojů |  | ANO | vyplní dodavatel
Plně kompatibilní s porodním/pánevním torzem |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky