## Rekapitulace ceny
Soupis prací
Rekapitulace celkové nabídkové ceny
Objekt | Cena za roční servis Kč bez DPH | Cena za 4 roky servisu Kč bez DPH | Výše DPH v Kč | Cena Kč včetně DPH
RMU, Žerotínovo náměstí 9 | 0 | 0 | 0 | 0
RMU, Komenského náměstí 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzitní kono SCALA, Moravské náměstí 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C8: Dodavatelé uvedou do Formuláře nabídky

## Žerotínovo nám 9
RMU, Žerotínovo náměstí 9, Brno
Polohový kód | Specifikace zařízení | Servisní činnost na zařízení dle Přílohy č.2 | Výrobce zařízení | Typ zařízení | Frekvence servisu | Množství | Jednotka | Cena v Kč bez DPH za roční servis v období |  | Cena v Kč bez DPH za roční servis
[8 empty] | Jaro | Podzim
Celoročně
Vzduchotechnické jednotky | [9 empty] | 0
BMA01M01001 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | H2,5 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka filtry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
BMA01M01002 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | H5 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka filtry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
BMA01S01 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | Dospel | RD/13/43/037/DPC A | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka filtry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
Ostatní zařízení | [9 empty] | 0
BMA01N01001 | DVEŘNÍ CLONA | 6 | Dalkin | Biddie | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | LG | UU36W | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | LG | UU36W | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | LG | FM41AH U32 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N01082 | VNITŘNÍ PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | UV36 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N01082 | VNITŘNÍ PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | UV36 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N02036 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | MT09 AH NU1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N02037 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | MT09 AH NU1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N02037 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | MT09 AH NU1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N02038 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | MT09 AH NU1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N02038 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | MT09 AH NU1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N04002 | VNITŘNÍ KANÁLOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Daikin | FDXS60F2VEB | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N04015 | VNITŘNÍ KANÁLOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Daikin | FDXS jednotka do podhledu | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N04015 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Daikin | FDXS jednotka do podhledu | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N04016 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Daikin | FDXS jednotka do podhledu | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N04018 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Daikin | FDXS jednotka do podhledu | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N04031 | VNITŘNÍ PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | MCF - GA 35 VB | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05010 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05021 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05024 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05027 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05028 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05030 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05032 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05034 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05041 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS-M13SKV-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05050 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS-M13SKV-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05054 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 16 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05055 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 16 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05056 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05057 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05058 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 16 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05059 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05063 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05070 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05071 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05072 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 16 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05073 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05074 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05075 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | RAS - 13 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05083 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05084 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Mitsubishi | SRK | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05085 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | CAC | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05085 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | LG | CAC | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | MUCF-GA35VB | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | FDCP208CEN3 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Mitsubishi | SRC288CENF-R | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | LG | MU5M30U42 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Toshiba | RAS-4M27UAV-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Carrier | 38NY-130H9 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Carrier | 38NY-130H9 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Carrier | 38NY-085H9 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Carrier | 38VAF024A-903-40 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Carrier | 38VAF024A-903-40 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | LG | UU30WU42 (AUUW306D2) | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Toshiba | RAS-3M26GAV-E1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Toshiba | RAS-5M34UAV-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Toshiba | RAS-5M34UAV-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Daikin | 5MXS90E3V3B2 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01S01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Daikin | 5MXS90E3V3B2 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| MOBILNÍ KLIMATIZACE | 8 | neuvedeno | neuvedeno | 2 x ročně | 35 | ks |  |  | 0
BMA01N05077 | Rozvaděč GEGU AD-TV | 10 | ABB | neuvedeno | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMA01N05068 | Rozvaděč DT1 | 10 | ABB | neuvedeno | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
Odstranění poruch | [9 empty] | 0
Odstranění poruch - v ceně této položky pouze práce a drobný materiál; náhradní díly Poruhy se řeší samostatně |  |  |  |  | Celoročně | 30 | hod. |  |  | 0
Cena celkem | [9 empty] | 0
Nutná kontrola těsnosti chladicího okruhu dle nařízení EU č. 517/2014.
Pozn.: Množsví je předpokládané, fakturace bude dle skutečně provedených prací při dodržení jednotkových cen.

## Komenského nám 2
RMU, Komenského náměstí 2, Brno
Polohový kód | Specifikace zařízení | Servisní činnost na zařízení dle Přílohy č.2 | Výrobce zařízení | Typ zařízení | Frekvence servisu | Množství | Jednotka | Cena v Kč bez DPH za roční servis v období |  | Cena v Kč bez DPH za roční servis
[8 empty] | Jaro | Podzim
Celoročně
Vzduchotechnické jednotky | [9 empty] | 0
BMB01P0082 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | Janka Radotín, a.s. | KLM 10 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka filtry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
BMB01N04029a | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | Janka Radotín, a.s. | KLM 10 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka filtry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
BMB01N04030a | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | Janka Radotín, a.s. | KLM 16 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
| FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka filtry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
Velké chladicí jednotky | [9 empty] | 0
BMB01N04030a | ZDROJ CHLADU | 3 | MULTI CLIMA | BEUTOT | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
Ostatní zařízení | [9 empty] | 0
BMB00N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Acond | AOU-18HFN1-QRC8 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB00N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Acond | MOF2-24HN1-QB8W | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB00N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Acond | AR-18HR-C4 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB00N01000 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | Acond | ATB-18HWFN1-QRC8(A) | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N01065 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.83.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02153 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.63.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02153 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.42.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02159 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.42.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02159 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.42.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03002 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.42.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03002 | KANÁLOVÁ JEDNOTKA FAN COIL | 6 | GEA | GF.42.UW04.L00A1 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03002 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0073H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03073 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0093H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03073 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0073H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03074 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0073H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03075 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0073H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03092 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0073H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03093 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0123H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03094 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0123H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03095 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0183H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03096 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMK-AP0123H | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03097 | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 6 | Toshiba | MMY-MAP0804HT8P-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04027 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA |  | Toshiba | MMY-MAP0804HT8P-E | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01P01082 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x500 PN12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01P01082 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x500 PN12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01P01082 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x500 PN12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04028 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 600x300 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04028 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 600x300 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04026a | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Systemair | PKIS3G 710x500 ZV | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x800 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 250x200 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04029a | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 800x630 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04029a | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 800x560 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x800 PKM 90 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030a | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x800 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030a | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x800 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04028a | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 250x250 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04027 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 315x315 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04026 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 800x630 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04024 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 500x250 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03032 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x500 PKM 90 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03032 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 1000x500 PKM 90 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N03078 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 315x315 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02026 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 800x 500 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02026 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 800x 500 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02088 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 315x315 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02168 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 710x500 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N02172 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 710x500 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N01027 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 250x200 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N01077 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 315x315 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N01069 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 710x500 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N01069 | POŽÁRNÍ KLAPKA | 4 | Mandík, a.s. | 710x500 12 0638 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030a | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N03027 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030a | odtahový ventilátor - odvětrání místností N02038, N02037 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N03024 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04030 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N02033 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04029 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N03017 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04029 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N02023 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04029 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N03011 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04028a | odtahový ventilátor -odvětrání digestoře v místnosti N02104 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04027 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N02086 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04027 | odtahový ventilátor -odvětrání digestoře v místnosti N02085 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04026 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N03064 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04026 | odtahový ventilátor - odvětrání digestoře v místnosti N02075 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04026b | odtahový ventilátor -odvětrání digestoře v místnosti N03056 | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N05008 | odtahový ventilátor | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N05008 | odtahový ventilátor | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N05008 | odtahový ventilátor | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N05008 | odtahový ventilátor | 9 | neuveden | neuvedeno | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
BMB01N04029 | Rozvaděč VZT | 10 | neuveden | RM44 | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
Odstranění poruch | [9 empty] | 0
Odstranění poruch - v ceně této položky pouze práce a drobný materiál; náhradní díly Poruhy se řeší samostatně |  |  |  |  | Celoročně | 30 | hod. |  |  | 0
Cena celkem | [9 empty] | 0
Nutná kontrola těsnosti chladicího okruhu dle nařízení EU č. 517/2014.
Pozn.: Množsví je předpokládané, fakturace bude dle skutečně provedených prací při dodržení jednotkových cen.

## Kino SCALA
Univerzitní kino SCALA
Poloha | Specifikace zařízení | Servisní činnost na zařízení dle Přílohy č.2 | Výrobce zařízení | Typ zařízení | Frekvence servisu | Množství | Jednotka | Cena v Kč bez DPH za roční servis v období |  | Cena v Kč bez DPH za roční servis
[8 empty] | Jaro | Podzim
Celoročně
Vzduchotechnické jednotky | [9 empty] | 0
strojovna VZT | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | 1 | VTS | DEU 4 | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
strojovna VZT | FILTRY včetně ekologické likvidace | 2 |  | viz záložka fitry G4 | 2 x ročně | 1 | kpl |  |  | 0
Ostatní zařízení | [9 empty] | 0
exteriér | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | neuvedeno | neuvedeno | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
promítací kabina | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | 7 | LG Inverter G | S30AV | 2 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
Scalanterie | MOBILNÍ KLIMATIZACE | 8 | SAKURA | STAC-12CPA/CF | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
strojovna VZT | Rozvaděč VZT | 10 |  |  | 1 x ročně | 1 | ks |  |  | 0
Odstranění poruch | [9 empty] | 0
Odstranění poruch - v ceně této položky pouze práce a drobný materiál; náhradní díly Poruhy se řeší samostatně |  |  |  |  | Celoročně | 10 | hod. |  |  | 0
Cena celkem | [9 empty] | 0
Nutná kontrola těsnosti chladicího okruhu dle nařízení EU č. 517/2014.
Pozn.: Množsví je předpokládané, fakturace bude dle skutečně provedených prací při dodržení jednotkových cen.

## Specifikace filtrů
Specifikace filtrů
RMU, Žerotínovo náměstí 9, Brno |  |  |  | rozměr filtru | počet kapes na filtru | počet kusů filtrů na zařízení | rozměr filtru | počet kapes na filtru | počet kusů filtrů na zařízení
BMA01M01001 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | H2,5
| FILTRY včetně ekologické likvidace |  |  | 402x592x360 | 3 | 2 | 287x592x360 | 3 | 2
BMA01M01002 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. | H5
| FILTRY včetně ekologické likvidace |  | neuvedeno | 490x490x360 | 4 | 2
BMA01S01 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | Dospel | RD/13/43/037/DPC A
| FILTRY včetně ekologické likvidace |  |  | 592x386x360 | 4 | 2 | 592x386x360 | 5 | 1
RMU, Komenského náměstí 2, Brno
BMB01P0082 | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | Janka Radotín, a.s. | KLM 10
| FILTRY včetně ekologické likvidace |  |  | 892x287x360 | 7 | 6
BMB01N04029a | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | Janka Radotín, a.s. | KLM 10
| FILTRY včetně ekologické likvidace |  |  | 892x287x360 | 7 | 6
BMB01N04030a | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | Janka Radotín, a.s. | KLM 16
| FILTRY včetně ekologické likvidace |  |  | 592x592x360 | 5 | 4 | 490x592x360 | 4 | 4
Univerzitní kino SCALA
strojovna VZT | VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA | VTS
strojovna VZT | FILTRY včetně ekologické likvidace | VS 100 P FLT G4 |  | 287x850x360 | 3 | 8 | 427x850x360 | 4 | 2
Poznámka: Třída filtrace je G4. Filtry se mění na jaře i na podzim.