- Elektrický dermatom na přípravu kožních štěpů, včetně náhradních čepelí

- Popis přístroje a jeho využití

Elektrický akumulátorový dermatom na přípravu kožních štěpů pro zajištění experimentů simulujících přestupy organických kontaminantů přes kůži pro následnou analýzu dermálních rizik sledovaných polutantů.

- Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Elektrický akumulátorový dermatom má seřizovací mechanizmus pro nastavení tloušťky kožních štěpů v rozmezí minimálně 0,2 mm až 1,2 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrický akumulátorový dermatom s dobíjecí stanicí. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Sada čepelí 20 kusů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dermatom je sterilizovatelný. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dermatom je určený pro přípravu štěpů lidské kůže. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Největší šířka připravovaných kožních štěpů je alespoň 40 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Náhradní akumulátor Hodnotící kritérium má hodnotu 8%=8 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |