Systém pro high-throughput SPE v přetlakovém uspořádání umožňující zpracování 96-jamkového formátu

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení určené pro předčištění kapalných vzorků pomocí extrakce na tuhé fázi (SPE). Jako hnací síly pro převod vzorku jednotlivými SPE patronami je využito přetlaku plynu z tlakové láhve, který zabezpečuje konstantní tlakové podmínky pro jednotlivé vzorky bez ohledu na počet obsazených pozic v extrakčním systému.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Součástí dodávky je kompletní technické řešení pro provedení SPE kromě tlakové láhve | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení je uzpůsobeno pro využití SPE patron s integrovanými 96 extrakčními pozicemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje nastavení pracovního tlaku v pracovním prostoru nad extrakční patronou v rozmezí minimálně 0-0,5 MPa | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je redukční ventil na tlakovou lahev s dusíkem nebo ekvivalentní technické řešení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Sada pěti sběrných desek (collection tray 2ml x 96 well) a pěti desek na jímání permeátu (waste tray 10 ml x 24 well) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| V rámci dodávky je zdarma poskytnuta sada tří SPE patron s integrovanými 96 extrakčními pozicemi se sorbentem na kopolymerní bázi pro extrakci neutrálních, slabě kyselých a slabě bazických analytů. Hodnotící kritérium má hodnotu 18%=18 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a označení poskytnutých patron) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. –Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |