Kalibrovaný zobrazovací denzitometr pro analýzu a vyhodnocování gelů

Popis přístroje a jeho využití

Scanner (denzitometr) pro analýzu gelů z SDS-PAGE elektroforézy s možností kalibrace a kvantifikace vzorků nanesených na gel. Přístroj je včetně software pro analýzu dat.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj vhodný pro analýzu gelů z proteinové elektroforézy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Efektivní scanovací plocha o velikosti minimálně 25x35 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozlišení scanovaného obrazu nastavitelné uživatelem minimálně v rozmezí 200 až 650 dpi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Fluorescenční lampa | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Elektrické napájení kompatibilní s českou rozvodnou sítí | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| K zahřátí přístroje na operační teplotu před snímáním (warm up time) dojde rychleji než za 1 minutu od zapnutí přístroje a pro stabilní opakované scanování rychleji než za 6 minut. Hodnotící kritérium má hodnotu 10%. Zadavatel bude lépe hodnotit rychlejší warm up time. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Nastoupení k servisu přístroje nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání písemného oznámení o závadě (i formou e-mailu). V případě nevyřešení závady do 10 pracovních dnů, zajištění náhradního přístroje na náklady dodavatele. Hodnotící kritérium má hodnotu 30%. Zadavatel bude lépe hodnotit rychlejší nástup k servisu a ochotu zajistit náhradní přístroj. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |