## Výkaz výměr
UKB - AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ - ÚPRAVA LABORATOŘE M.Č. 112
10 ELEKTROINSTALACE - NÁVRHOVÝ ROZPOČET
P.č. | položka standardu | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1. | DEMONTÁŽE
| 101 | Kabel CYKY do 3x1,5mm ul. Pevně - kompletní demontáž v osvětlovacích okruzích 14 a 15 stávající místn. 112 vč. odpojení ze svorkovnic stávajících svítidel | m | 85 |  | 0
| 102 | Kabel CYKY do 4x1,5mm ul. Pevně - kompletní demontáž stávajících vývodů pro pohony žaluzií od ovl. Prvku vč. odpojení ze svorkovnic stávajících pohonů | m | 20 |  | 0
| 103 | Vypínač domovní zapuštěný řazení 1 včetně zaslepení stávající přístrojové krabice | ks | 1 |  | 0
| 104 | Vypínač domovní zapuštěný řazení 5 včetně přípravy stáv. Přístr. Krabice pro opětovnou montáž domovního spínače | ks | 2 |  | 0
| 105 | Svítidlo vestavné do podhledu 60x60cm - do 3x24W odpojení , demontáž + příprava na opětovnou montáž | ks | 1 |  | 0
| 106 | Kabel CYKY do dimenze 3X2,5 - vytažení ze stávajících trubek v podlaze , vč. odpojení z připojovacích svorkovnic lab.stolů (7ks) , příprava na opětovnou montáž | m | 30 |  | 0
| Celkem za | 1. DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
Díl: | 2. | MONTÁŽE VČ. MATERIÁLU | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 201 | Kabel určený pro rozvod elektrické energie v pevném uložení, do země, kabelových kanálů a ve vnějším prostředí. Konstrukce: 1 Cu jádro (RE, RM, SM), 2 Izolace (PVC), žíly jsou stočené do duše kabelu, 3 Obal (plastová páska nebo výplňová guma), 4 Plášť (PVC černý, odolný proti UV záření). Jmenovité napětí: 0,6/1 kV, Zkušební napětí: 4 kV/50 Hz, Rozsah teplot: při pokládce: min. –5 °C, při provozu: –50 °C až +70 °C, při zkratu: max. +160 °C/5 sec, DIMENZE J3x2,5 Značení žil ČSN330166ed2.Požární charakteristika:samozhášivost: ČSN EN 60332-1-2, Certifikát: EZÚ ČR. Dodávka vč. uložení , ukončení vodičů a zapojení | m | 60 |  | 0
| 202 | DTTO DIMENZE 3x1,5 | m | 100 |  | 0
| 203 | DTTO DIMENZE 4x1,5 | m | 20 |  | 0
| 204 | Trubka elektroinstalační plastová , střední mechanická odolnost , ohebné provedení , vnitřní průměr min. 25mm vyhovující pro uložení do drážky ve zdivu a betonové podlaze , určená pro uložení přívodů pro přesouvané laboratorní stoly.Uložení trubky do drážky v podlaze , vyústění nad podlahu v místě připojovací svorkovnice laboratorního stolu , vyvedení do obvodové stěny vč. založení protahovacího drátu. | m | 40 |  | 0
| 205 | Opětovná montáž demontovaného svítidla do rastrového podhledu (viz pol. 105) , usazení svítidla , vč. zapojení připojovací svorkovnice | ks | 1 |  | 0
| 206 | Nové svítidlo do podhledového rastru 600x600mm , zářivkové třízdrojové , typ shodný se stávajícími svítidly v původní m.č. 112 (označení "K") , osazení svítidla , zapojení , kompletace , dodávka svítidla vč. světelných zdrojů. | ks | 1 |  | 0
| 207 | Velkoplošný vypínač kolébkový domovní zapuštěný jednopólový řazení 1 250V 10AX, kompletní přístroj včetně rámečku a kolébky, typové provedení shodné se stávajícím ovladačem osazeným v m.č. 112 (barva bílá typ ABB).Osazení spínače , montáž , kompletace. | ks | 1 |  | 0
| 208 | Velkoplošný vypínač kolébkový domovní zapuštěný jednopólový řazení 5 250V 10AX, kompletní přístroj včetně rámečku a kolébky, typové provedení shodné se stávajícím ovladačem osazeným v m.č. 112 (barva bílá typ ABB).Osazení spínače , montáž , kompletace. | ks | 2 |  | 0
| 209 | Velkoplošný vypínač kolébkový domovní zapuštěný jednopólový řazení 6 250V 10AX, kompletní přístroj včetně rámečku a kolébky, typové provedení shodné se stávajícím ovladačem osazeným v m.č. 112 (barva bílá typ ABB).Osazení spínače , montáž , kompletace. | ks | 2 |  | 0
| 210 | Krabice přístrojová určená pro montáž pod omítku a do dutých stěn pro montáž zapuštěných domovních spínačů (VIZ POLOŽKY 207 - 210) - rozteč 68 mm. Osazení krabice , kompetní montáž. | ks | 6 |  | 0
| 211 | Zásuvka 230V/16A 1+PE + N modul 45 mm určená pro montáž do parapetního žlabu , provedení a design shodný se stávajícími zásuvkami ve žlabech m.č. 112.Osazení zásuvky do stávajícího žlabu , kompletní montáž , připojení. | ks | 10 |  | 0
| 212 | Zásuvka 230V/16A 1+PE + N modul 45 mm s integrovanou přepěťovou ochranou kat. IV určená pro montáž do parapetního žlabu , provedení a design shodný se stávajícími zásuvkami ve žlabech m.č. 112.Osazení zásuvky do stávajícího žlabu , kompletní montáž , připojení. | ks | 2 |  | 0
| 213 | Svorka elektroinstalační dvojitá určená pro propojení 2 ks vodičů s plným jádrem CU 2,5 mm2 v napěťové úrovni 230V (srovnatelný typ např. WAGO).Určená pro propojení prodlužovacích vývodů k přesouvaným laboratorním stolům.Osazení svorky , zapojení , montáž , kompletace. | ks | 30 |  | 0
| 214 | Krabice odbočná určená pro montáž pod omítku a do dutých stěn včetně svorkovnice a víka rozteč 68 mm. Osazení krabice , kompetní montáž. | ks | 10 |  | 0
| Celkem za | 2. MONTÁŽE VČ. MATERIÁLU |  |  |  | 0
Díl: | 3 | MATERIÁL PRO ÚPRAVU ŽALUZIÍ - DODÁVKA ŽALUZIOVÉHO SYSTÉMU
| 301 | POHON ŽALUZIE | ks | 1 |  | 0
| 302 | SPÍNACÍ JEDNOTKA ŽALUZIE | ks | 2 |  | 0
| 303 | ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL PRO ŽALUZIOVÝ SYSTÉM | ks | 1 |  | 0
| 304 | Velkoplošný vypínač kolébkový domovní zapuštěný jednopólový řazení 4 - ovladač žaluzií 250V 10AX, kompletní přístroj včetně rámečku a kolébky, typové provedení shodné se stávajícím ovladačem osazeným v m.č. 112 (barva bílá typ ABB).Osazení spínače , montáž , kompletace. | ks | 2 |  | 0
| 305 | MONTÁŽ ŽALUZIOVÉHO SYSTÉMU | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | 3.MATERIÁL PRO ÚPRAVU ŽALUZIÍ - DODÁVKA ŽALUZIOVÉHO SYSTÉMU |  |  |  | 0
Díl: | 4. | Ostatní práce stavební a pomocné | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 401 | Průzkum stávající elektroinstalace , identifikace dotčených okruhů elektro podléhajících úpravám | hod | 10 |  | 0
| 402 | Zajištění pracoviště v průběhu montážních prací | hod | 5 |  | 0
| 403 | Zpracování výchozí revize po provedení úprav vč. sepsání výchozí revizní zprávy | hod | 15 |  | 0
| 404 | Odkrytování a následné zakrytování stávajících podparapetních žlabů v m.č. 112 | hod | 2 |  | 0
| 405 | Zednické výpomoci a pomocné práce - drážka v podlaze pro osazení elektroinstalačních trubek k přesouvaným laborarorním stolům , následné založení elektroinstalačních trubek a zapravení povrchu podlahy | bm | 20 |  | 0
|  | 4. Ostatní práce stavební a pomocné |  |  |  | 0
| Celkem za | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0
Poznámka
1 | VEŠKERÉ KOMPONENTY ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ VČETNĚ PŘÍSTROJOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT TYPOVĚ SCHVÁLENY A OZNAČENY CERTIFIKAČNÍ ZNAČKOU PLATNOU PRO POUŽITÍ V ČR.
2. KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.
2 | KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.
3 | PRÁCE SPOJENÉ S ODKRYTÍM A ZAKRYTÍM PODHLEDŮ JSOU DODÁVKOU STAVEBNÍ ČÁSTI. ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE SPOJENÉ S POSUNEM DIGESTOŘÍ JSOU ZOHLEDNĚNY V RÁMCI PROFESE STAVEBNÍ
4 | POLOŽKY č.301 - 305 ZAJIŠŤUJE DODAVATEL ŽALUZIOVÉHO SYSTÉMU

## List2
3x4 | 65
3x4 | 65
3x4 | 5
3x50+35 | 90
3x70+50 | 40
3x95+50 | 70
3x95+50 | 100
3x95+50 | 10
4x25 | 70
4x25 | 100
4x35 | 30
4x35 | 70
4x35 | 40
5x10 | 65
5x10 | 30
5x10 | 130
5x16 | 120
5x4 | 30
5x4 | 30
5x4 | 20
5x6 | 30
5x6 | 80
5x6 | 100
5x6 | 30
5x6 | 80
5x6 | 100
CY25 | 350
CYY4x50+35 | 15
CYY4x50+35 | 30
praflasafe 3x185+95 | 150