## technicka specifikace
Analyzátor počtu a velikosti buněk
Popis parametru
Přístroj určený pro měření velikostí a koncentrací částic a buněk
Rozsah měření v rozmezí 1 až 120 μm
Měření založeno na Coulterově impedančním principu
Umožňuje měření absolutního počtu částič přesné velikosti
Možnost dodatečného zobrazování, vyhodnocování a ukládání dat pomocí připojení k PC
Možnost měření a analýzy vzorků jako buněčné linie, řasy, krevní buňky, plankton, spermie, kvasinky a podobně.