## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | Stav.a int. úpravy poslucháren P10 a P11 na ESF MU |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
07 |  | Brno - ESF MU |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2014 |  | Brno - ESF MU |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2014
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | * duben 2014 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2014 BRNO - ESF MU |  | Rozpočet: | #REF!
Objekt : |  | 07 Brno ESF MU |  | Stav.a int. úpravy poslucháren P10 a P11 na ESF MU
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 00 | Poznámka | [6 empty] | 1
1 | poznámka 01 | Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 00 Poznámka |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
2 | 41320001-120 | Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, zazdívka zhlaví | m | 7.776 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.03822
|  | překlady:2*1,20*3*1,08 |  | 7.776 |  |  |  | překlady:2*1,20*3*1,08
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce | [6 empty] | 1
3 | 3422661 | Šachtová stěna-sádrokarton na ocelovou konstrukci, desky White tl.2x 12,5 mm, izolace 80 mm | m2 | 13.3722 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | (0,635+2,37)*4,45 |  | 13.3722 |  |  |  | (0,635+2,37)*4,45
| Celkem za | 311 Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 312 | Podhledy | [6 empty] | 1
4 | 312 -3-c | Demontáž+zpětná montáž kazet podhledu | m2 | 9.75 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
|  | 2,70*2,50+1,50*2,00 |  | 9.75 |  |  |  | 2,70*2,50+1,50*2,00
5 | 312 Z/201 | Pevný podhled SDK - kompl.D+M vč.povrchové úpravy | m2 | 93.5 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
|  | vč.revizních dvířek |  |  |  |  | vč.revizních dvířek |  | 3
|  | vč.svislých částí |  |  |  |  | vč.svislých částí |  | 3
6 | 312 Z/202 | Akustický podhled SDK - kompl.D+M s podílem děrování 15% | m2 | 145 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
|  | absorpční tkanina za děrováním v barvě bílé, |  |  |  |  | absorpční tkanina za děrováním v barvě bílé, |  | 3
|  | minerální rohož na desce tl.40 mm |  |  |  |  | minerální rohož na desce tl.40 mm |  | 3
|  | vč.revizních dvířek |  |  |  |  | vč.revizních dvířek |  | 3
|  | vč.svislých částí |  |  |  |  | vč.svislých částí |  | 3
7 | 312 Z/202a | Rastrový podhled s kazetami z miner.desek D+M na stáv.nosný rošt, kazety 600/600 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
|  | viz technický popis v tabulkách |  |  |  |  | viz technický popis v tabulkách |  | 3
8 | 312 | Demontáž a opětovná montáž kazetového podhledu | ks | 55 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | -1
9 | 31201 | Příplatek za osazení VZT výústku | ks | 12 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
10 | 31202 | Příplatek za osazení reproduktoru | ks | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
11 | 31203 | Příplatek za osazení kouřového hlásiče | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
12 | 31204 | Příplatek za osazení dataprojektoru | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
13 | 31205 | Příplatek za osazení instalačních dvířek se skrytým rámem | ks | 14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
14 | 31206 -4- | Příplatek za úpravu montážního otvoru pro promítací plátno - lemov.2x L prof.15/50/2mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 312 Podhledy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky | [6 empty] | 1
15 | 34010001 | Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 4 m2 příčka tloušťky 15 cm - pórobeton | m2 | 9.54 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.28291
|  | vč.povrchové úpravy omítkou |  |  |  |  | vč.povrchové úpravy omítkou |  | 3
|  | vč.přetažení perlinkou u napojení na stávající omítky |  |  |  |  | vč.přetažení perlinkou u napojení na stávající omítky |  | 3
|  | 0,90*2,12*5 |  | 9.54 |  |  |  | 0,90*2,12*5
| Celkem za | 34 Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
16 | 6124451 | Přestěrkování omítky stěn po stržení kobercového obkladu sádrovou omítkou | m2 | 107.692 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0055
|  | vč.přetažení perlinkou v místě napojení na stávající omítky |  |  |  |  | vč.přetažení perlinkou v místě napojení na stávající omítky |  | 3
17 | 627991 | Nové silikonová výplně po celém obvodu oken vč.odstranění stávajících | m | 99.87 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (3,35+3,32)*2*2+(6,70+3,32)*2*1+(3,325+3,32)*2*1+(6,645+3,32)*2*2 |  | 99.87 |  |  |  | (3,35+3,32)*2*2+(6,70+3,32)*2*1+(3,325+3,32)*2*1+(6,645+3,32)*2*2
18 | 61201 -2 | Sanace zavlhlých míst na stropě z vnitřní a venkovní strany | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1 |  |  |  |  | nová parotěsná fólie u horního rámu okna, |  | 3
|  | nové omítky s finální úpravou |  |  |  |  | nové omítky s finální úpravou |  | 3
|  | vč.lešení |  |  |  |  | vč.lešení |  | 3
19 | 61202 | Zednické zapravení po osazení rozvaděče vč.přetažení perlinkou v místě napojení | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | na stávající omítku |  |  |  |  | na stávající omítku |  | 3
20 | 612001 | Obroušení lepidla na stěnách | m2 | 107.692 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 1
21 | 63134 | Doplnění podlahy po vybouraných krabicích a žlabech plasbetonem (vč. odstranění stávajících žlabů a rozvodů v žlabech) | m3 | 0.552 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30802
|  | (0,30*0,30*12+1,90*0,20*2)*0,20*1,5 |  | 0.552 |  |  |  | (0,30*0,30*12+1,90*0,20*2)*0,20*1,5
22 | 632413 *K1* | Samonivelační stérka tl. 2 mm | m2 | 54.12 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00663
23 | 632414 *K1* | Samonivelační stérka tl. 2 mm | m2 | 54.12 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00663
24 | 77390 | Broušení stavající podlahové stěrky | m2 | 54.12 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
25 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 348.25 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04063
|  | 93,50+145,00+9,75+100,00 |  | 348.25 |  |  |  | 93,50+145,00+9,75+10,00
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [6 empty] | 1
26 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 227.46 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 111,00+116,46 |  | 227.46 |  |  |  | 111,00+116,46
27 | 9539813 | Chemické kotvy, cihly, M8, | kus | 260 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 95398130 | Chemické kotvy, cihly, M16, | kus | 12 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 95001 | Nové systémové překrývací lišty u napojení parapetů | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 95002 | Zasekané chráničky ve stěnách D+M | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 900 R05 | HZS -nezmeritelne prace | hod | 50 |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 1
32 | 72521082 | Demontáž umyvadel | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
33 | 776200830RTv | Odstranění hran schodišťových stupňů kovových- šroubovaných | m | 51.88 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 4*6,485+4*6,485 |  | 51.88 |  |  |  | 4*6,485+4*6,485
34 | 77651 | Odstranění obkladu kobercem ze stěn | m2 | 107.692 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 8,50*4,45+0,82*4,35+2,30*2,02+3,6*03,02 |  | 56.91 |  |  |  | 8,50*4,45+0,82*4,35+2,30*2,02+3,6*03,02
|  | 6,60*4,45+1,30*2,02+1,10*2,02+1,10*2,02+4,80*2,02+2,30*2,02 |  | 50.782 |  |  |  | 6,60*4,45+1,30*2,02+1,10*2,02+1,10*2,02+4,80*2,02+2,30*2,02
35 | 77651181 | Odstranění koberců lepených bez podložky | m2 | 227.46 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 111,00+116,46 |  | 227.46 |  |  |  | 111,00+116,46
36 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel | kus | 16 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9.456 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,80*1,97*6 |  | 9.456 |  |  |  | 0,80*1,97*6
39 | 97805952 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 6.975 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (1,20+1,10)*1,50+(1,50+0,85)*1,50 |  | 6.975 |  |  |  | (1,20+1,10)*1,50+(1,50+0,85)*1,50
40 | 9760 -a | Demontáž světel k opětovnému použití | ks | 32 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
41 | 9760 -b | Vybourání podlah.krabic | m2 | 1.84 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
|  | 0,30*0,30*12+1,90*0,20*2 |  | 1.84 |  |  |  | 0,30*0,30*12+1,90*0,20*2
42 | 97601 | Demontáž věšákových stěn | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
43 | 97602 | Demontáž stávající tabule | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
44 | 97603 | Demontáž podia pod katedrou a katedry | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
45 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 11.9727 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [6 empty] | 1
46 | 720 | Zdravotechnika (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [6 empty] | 1
47 | 730 | Ústřední vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [6 empty] | 1
48 | 7625122 | Položení podlah z OSB desek, pero a drážka D+M včetně dodávky, (2x20 mm) vč.přetmelení | m2 | 554.85 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03208
|  | stupňovitá konstrukce podlahy:435,05*1,08+85 |  | 554.854 |  |  |  | stupňovitá konstrukce podlahy:435,05*1,08
49 | 7625129 | Boky schodišťových stupňů -překližková deska vč.pomocné konstrukce z Al.profilů | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.03208
|  | vč.revizních dvířek 500/500 mm |  |  |  |  | vč.revizních dvířek 500/500 mm |  | 3
50 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 15.1371 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 1
51 | 766 T/101 | Vnitřní dveře hladké plné 800/1970mm Rw=35dB vč.oc.zárubně, kování, samozavírač, | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
52 | 766 T/102 | Vnitřní dveře hladké plné 800/1970mm Rw=35dB do stáv.zárubně, kování, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | poznámka 01 | Truhlářské výrobky jsou kompletní konstrukce dle tabulek vč.povrchových úprav |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54 | poznámka 02 | Truhlářské výrobky jsou vč.přesunu hmot |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
55 | 767 Z/203 | Akustický obklad SDK - kompl. D+M s podílem děrování 9,85% | m2 | 47 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | absorpční tkanina s děrováním v barvě bílé, |  |  |  |  | absorpční tkanina s děrováním v barvě bílé, |  | 3
|  | minerální rohož na desce tl.40 mm |  |  |  |  | minerální rohož na desce tl.40 mm |  | 3
56 | 767 Z/204 | Ocelové zábradlí k přímému schodišti vč.kotvení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
57 | 767 Z/205 | Ocelové zábradlí k točitému schodišti vč.kotvení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
58 | 767 Z/206 | Plechová uzamykatelná revizní dvířka 500/500 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
59 | poznámka 01 | Zámečnické výrobky jsou kompletní konstrukce dle tabulek vč.povrchových úprav |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | poznámka 02 | Zámečnické výrobky jsou vč.přesunu hmot |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 768 | Požární výrobky | [6 empty] | 1
61 | 768 PO/1 | Vnitřní dveře hladké plné 800/1970mm Rw=35dB vč.oc.zárubně, kování, samozavírač, EI 30 DP3-C | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 768 PO | Požární uzavření otvoru vzt - plech s požární izolací + Fireboard 15mm PO 45 min | ks | 1
63 | 768 PO | Požární ucpávky 45 min | ks | 18
64 | poznámka 01 | Požární výrobky jsou kompletní konstrukce dle tabulek vč.povrchových úprav |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 | poznámka 02 | Požární výrobky jsou vč.přesunu hmot |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 768 Požární výrobky |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 770 | Ostatní výrobky | [6 empty] | 1
66 | 770 O/401 | Přesklení stáv.plast.oken se zábradelní funkcí D+M 1015/560 mm - bezpeč. izolač.dvojsklo U=1,0W/m2K | ks | 16 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67 | 770 O/402 | Vnitřní textilní vertikální žaluzie el.ovládané D+M, látka se 100% absorbcí | m2 | 97.7022 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3,30*3,26*1+3,32*3,26*1+3,35*3,26*1+6,65*3,26*2+6,70*3,26*1 |  | 97.7022 |  |  |  | 3,30*3,26*1+3,32*3,26*1+3,35*3,26*1+6,65*3,26*2+6,70*3,26*1
68 | 770 O/403 | Kotvení lavic D+M (kotvení do podlahy a vzájemně k sobě) | ks | 73 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | 770 O/404 | Kabelový žlab průběžný ocelový D+M | m | 50 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | 770 O/405 | Skryté napojení kabelového žlabu D+M | ks | 12 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | poznámka 01 | Ostatní výrobky jsou kompletní konstrukce dle tabulek vč.povrchových úprav |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | poznámka 02 | Ostatní výrobky jsou vč.přesunu hmot |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 770 Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 1
73 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 3.2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 4*0,80 |  | 3.2 |  |  |  | 4*0,80
74 | 632412150R | Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 80 mm 460 (Hasit 960) samonivelační anhydritová směs s výztužnými vlákny | m2 | 227.46 |  | 0
75 | 776 *K1* | Spojovací můstek | m2 | 54.12 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 776 *K2* | Spojovací můstek | m2 | 183.24 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 7761011 | Penetrace dřev.podkladu po obroušení před lepením | m2 | 237.36 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 54,12+183,24 |  | 237.36 |  |  |  | 54,12+183,24
78 | 776431010R00 | Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu | m | 108.4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (17,225+6,60)*2+5*0,15*2+5*0,15*2+0,35*2+1,25 |  | 52.6 |  |  |  | (17,225+6,60)*2+5*0,15*2+5*0,15*2+0,35*2+1,25
|  | (17,85+6,60)*2+5*0,15*2+5*0,15*2+1,25*2+1,40 |  | 55.8 |  |  |  | (17,85+6,60)*2+5*0,15*2+5*0,15*2+1,25*2+1,40
79 | 7765722 *K1* | Lepení povlakových podlah textilních | m2 | 109.12 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 3,525*6,60+4,675*6,60 |  | 109.12 |  |  |  | 3,525*6,60+4,675*6,60
80 | 7765722 *K2* | Lepení povlakových podlah textilních | m2 | 183.24 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 111,00+116,46-54,12 |  | 173.34 |  |  |  | 111,00+116,46-54,12
|  | 6,60*0,15*5*2 |  | 9.9 |  |  |  | 6,60*0,15*5*2
81 | 59760171.AR | lišta přechodová pro různé druhy podlah | m | 3.2 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 59760171.AR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00022
|  | 4*0,80 |  | 3.2 |  |  |  | 4*0,80
82 | 697411 | Koberec (komerční prostory 33) | m2 | 55 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 697411 *K1* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00195
|  | boky stupňů: 55 |  | 55 |  |  |  | 54,12*1,08
83 | 697411 *K1* | Koberec (komerční prostory 33) | m2 | 58.4496 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 697411 *K1* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00195
|  | 54,12*1,08 |  | 58.4496 |  |  |  | 54,12*1,08
84 | 697411 *K2* | Koberec (komerční prostory 33) | m2 | 197.8992 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 697411 *K2* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00195
|  | 183,24*1,08 |  | 197.8992 |  |  |  | 183,24*1,08
85 | 77621 | Hrana schodů z hliníkového profilu pro koberec D+M | m | 61.83 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 77621 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0003
|  | 4*6,485+5*0,79+4*6,485+5*1,20 |  | 61.83 |  |  |  | 4*6,485+5*0,79+4*6,485+5*1,20
86 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.51913 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [6 empty] | 1
87 | 781471107R00 | Obklad vnitřních stěn keramický vč.rohových a koutových lišt, vč.spárování | m2 | 3.6 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.001
|  | 2,40*1,50 |  | 3.6 |  |  |  | 2,40*1,50
88 | 5978 -D | Keramický obklad - dodávka - upřesní investor | m2 | 3.96 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0122
|  | 3,60*1,10 |  | 3.96 |  |  |  | 3,60*1,10
89 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.051912 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
90 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (2*2,00+0,80)*0,25*2 |  | 2.4 |  |  |  | (2*2,00+0,80)*0,25*2
91 | 783224 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email nátěr Basf | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 783120 -OK | Nátěr OK podlahy - základní Hemadur a vrchní Hempadur Mastic | m2 | 178.74 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00047
93 | 783121 -OK | Nátěr OK zesílení otvorů - základní Hemadur a vrchní Hempadur Mastic | m2 | 17.26 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00047
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
94 | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (1 mm) | m2 | 207.692 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
95 | 784167103R00 | Vyhlazení disperz. tmelem HET Ditmel, 2 x (1+1mm) | m2 | 207.695 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 329.9977 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (17,225+6,60)*2*4,45-3,35*3,32*2-6,70*3,32 |  | 167.5545 |  |  |  | (17,225+6,60)*2*4,45-3,35*3,32*2-6,70*3,32
|  | (17,85+6,60)*2*4,45-3,325*3,32-6,645*3,32*2 |  | 162.4432 |  |  |  | (17,85+6,60)*2*4,45-3,325*3,32-6,645*3,32*2
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 788 | Interier | [6 empty] | 1
97 | 78801 INT/1 | Dřevěná katedra 3600/1130/950 mm D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 788 INT/ | D+M Keramická magnetická pylonová tabule 4000/1200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
99 | 788 INT/2 | Vestavěná věšáková stěna D+M č.v.201 vč.háčků | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
100 | 788 INT/3 | Vestavěná věšáková stěna D+M č.v.201 vč.háčků | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 788 Interier |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 792-1 | Přípravné a pomocné práce | [6 empty] | 1
101 | 792101 | Demontáž,montáž a manipulace -stávající nábytek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 7 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0
| Celkem za | 792-1 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
102 | M21 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Elektroinstalace - slaboproud | [6 empty] | 1
103 | M22 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0
| Celkem za | M22 Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 1
104 | M24 | Vzduchotechnika +chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení | [6 empty] | 1
105 | M36 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí | [6 empty] | 1
106 | M4301 -D-OK | Dodávka ocelové konstrukce podlahy | kg | 2930.5 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6e-05
107 | M4301 -M-OK | Montáž ocelové konstrukce podlahy | kg | 2930.5 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6e-05
108 | M4302 -D-OK | Dodávka ocelové konstrukce zesílení otvorů ve stropu nad 1.np | kg | 706.9 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6e-05
109 | M4302 -M-OK | Montáž ocelové konstrukce zesílení otvorů ve stropu nad 1.np | kg | 706.9 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6e-05
| Celkem za | M43 Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
110 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.6279 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  | 3
111 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 22.7901 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
112 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.6279 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. |  |  |  |  | Včetně případného složení na staveništní deponii. |  | 3
113 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 13.0229 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
114 | 97999999 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot PVC, podlahová krytina, kazety podhledu | t | 1.6279 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem součet položek bez DPH |  |  |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady bez DPH
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bez DPH
| Cena celkem za stavbu bez DPH |  |  |  |  | 0