Seznam použitého materiálu uvedeného ve výkaz-výměr a technické zprávě dle standardů

Rozvaděč dle specifikace

Svorky rozvaděče dle specifikace

Kabely CYKY, AYKY

Krabice do podhledu IP 54, na omítku IP5.

Kabelové instalační lišty

Nosné drátěné žlaby	včetně konzol	 a spojek

Zásuvky 230V do parapetních lišt

Zásuvky, vypínače Povrchové, zapuštěné IP44, IP 20					Svítidla průmyslová IP 54 dle výkazu, led osvětlení dle specifikace			Nožové pojistky

Proudové chrániče

Běžný instalační materiál – krabice, lišty do chodeb

Protipožární ucpávky

Spojky, pospojování, drobný instalační materiál