## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr
| Stavba: |  |  | Brno-MU Brno-MaR pro dodatečné chlazení místností v objektu A36-MaR-realizace
| Objekt: |  | 01 | MaR
| Rozpočet: |  |  | MaR, A36, m.č. 1S2126
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 59832 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 59832 | 12564.72 | 72396.72 | 100
2 | 01 | MaR |  |  | 0 | 59832 | 12564.72 | 72396.72 | 100
3 | R144565621 | MaR, A19 |  |  | 0 | 59832 | 12564.72 | 72396.72 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 59832 | 12564.72 | 72396.72 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 19-57 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-50 | Systém technologie |  |  | MON |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | MON |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | MON |  |  | 0
| 19-55 | Inženýring |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R144565621 Pol
Položkový výkaz výměr | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Brno-MU Brno-MaR pro dodatečné chlazení místností v objektu A36, m.č. 1S26-MaR | [18 empty] | STA
O: |  | MaR | [18 empty] | OBJ
R: |  | MaR, A36, m.č. 1S2126 | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 9737.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | UK530BS | Rozvodnice plastová zapuštěná; regulace vytápění a klimatizace místnosti; 558x327x95 mm (VxŠxH) | ks | 1 |  | 0 | 9737.5 | 9737.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 6414.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | DFC304R3 | Řídící kontroler fancoilů, 3UI, 2AO, 2DO 24VAC, 3DO 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet | ks | 1 |  | 0 | 6414.41 | 6414.41 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
3 | DNS24L | Ovladací a zobrazovací jednotka, napájení 24VAC, interní čidlo tploty, komunikace LinkNet 2 | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 01 | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 2 |  | 0 | 165 | 330 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_1
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 5092.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 03 | Kabel sdělovací JYTY 2x1 | m | 32 |  | 0 | 9.64 | 308.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
6 | 04 | Kabel sdělovací JYTY 4x1 | m | 36 |  | 0 | 15.52 | 558.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
7 | 05 | Kabel sdělovací EIA RS-485, nízkokapacitní, 24AWG | m | 22 |  | 0 | 95.94 | 2110.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
8 | 06 | Kabel silový CYKY 7x1,5 | m | 30 |  | 0 | 34.95 | 1048.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
9 | 08 | Elektroinstalační PVC trubka pevná, pr.23mm, vč. príslušenství | m | 14 |  | 0 | 31.52 | 441.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
10 | 09 | Elektroinstalační PVC trubka ohebná, pr.16mm | m | 24 |  | 0 | 26.04 | 624.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
11 | KU68LD1 | Krabice elektroinstalační, sádrokarton | ks | 3 |  | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4564.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | MTZUK530BS | Rozvodnice plastová zapuštěná; regulace vytápění a klimatizace místnosti; 558x327x95 mm (VxŠxH) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
13 | MTZDFC304R3 | Řídící kontroler fancoilů, 3UI, 2AO, 2DO 24VAC, 3DO 230VAC, komunikace BACnet, LINKnet | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 507.5 | 507.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
14 | MTZDNS24L | Ovladací a zobrazovací jednotka, napájení 24VAC, interní čidlo tploty, komunikace LinkNet 2 | ks | 1 |  | 0
15 | MTZ01 | Propoj. krabička - na omítku, vč. svorkovnice | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 307.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
16 | MTZ02 | Připojení - FCU + pohon | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
17 | MTZ03 | Kabel sdělovací JYTY 2x1 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 416 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
18 | MTZ04 | Kabel sdělovací JYTY 4x1 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 468 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
19 | MTZ05 | Kabel sdělovací EIA RS-485, nízkokapacitní, 24AWG | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 286 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
20 | MTZ06 | Kabel silový CYKY 7x1,5 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
21 | MTZ08 | Elektroinstalační PVC trubka pevná, pr.23mm, vč. príslušenství | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 497.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
22 | MTZ09 | Elektroinstalační PVC trubka ohebná, pr.16mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 852.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
23 | MTZ | Osazení elektrotermické hlavice, chlazení, topné těleso | ks | 1 |  | 0
24 | MTZ | MTZ Krabice elektroinstalační, sádrokarton | ks | 3 |  | 0
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | U01 | Technické práce | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
26 | U02 | program aplikační v řídícím systému MaR | db | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | U03 | doplnění / úprava obrazovky systému BMS | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | U04 | výchozí revize elektro | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | U05 | koordinace profesí MaR a technologie | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | U06 | individuální zkoušky | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 1800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
31 | U07 | zkušební provoz | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | U08 | doprava | km | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_1
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | U09 | výrobní dokumentace | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL10_
34 | U10 | skutečný stav | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL10_
35 |  | Podklady pro pasportizaci | hod | 1 |  | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 712.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | X12 | úprava rozvaděče, svork, vývodky, | kpl | 1 |  | 0 | 712.71 | 712.71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
37 | 1771081 | Termopohon M30x1,5 napájení 24VAC, řízení dvoubodové pulzní | ks | 1 |  | 0
38 | ABB | Tlačítko nástěnné, barva světle šedá vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 144.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 360270322R00 | Mtz úprava rozvaděče, svork, vývodky, | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 144.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M36 | RTS |  |  | POL1_
40 | MTZ14 | MTZ Tlačítko nástěnné, barva světle šedá vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 850.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | 75093177T | drobný montážní materiál | ks | 1 |  | 0 | 850.31 | 850.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL3_
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | 971 T00 | Hzs-Koordinace návazností na BMS | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní |  |  | POL1_
[19 empty] | 15 | 21
END