## Rozpočet
Akce : | CARLA - CENTRUM PODPORY HUMANITNÍCH VĚD KOGNITIVNÍ LABORATOŘE |  |  |  |  | 150001
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Celková cena
[5 empty] | Dodávka + Montáž | Dodávka + Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč
0 | BUDOVA B2 - 3.NP | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č. 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Tlumič hluku kruhový ø200mm - dobrý útlum , l=2m minimální útlum: frekvence (Hz): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 GDE 200: 10 19 31 50 50 50 50 50 | #REF! | ks | 2 |  | 0
0 | Tlumič hluku kruhový ø100mm - průměrný útlum , l=0,6m | #REF! | ks | 6 |  | 0
0
0 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu RDA 200-350 | #REF! | ks | 2 |  | 0
0 | Regulační klapka do kruhového potrubí IMOS-KK-N- ∅100-R | #REF! | ks | 10 |  | 0
0
| Krycí mřížka kruhová s rámečkem do potrubí pr.100mm IMOS-KM-K-100-R1 |  | ks | 6 |  | 0
0
| Odvodní potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu |  |  |  |  | 0
0 | Spiro potrubí do DN100 / 40 % tvar. dílů | #REF! | bm | 46 |  | 0
| Spiro potrubí do DN200 / 20 % tvar. dílů | #REF! | bm | 5 |  | 0
0
| Hluková izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) - pohledové provedení |  | m2 | 32 |  | 0
0
0 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | #REF! | kpl | 1 |  | 0
0 | [5 empty] | 0
| Úprava stávajících centrálních rozvodů |  | kpl | 1 |  | 0
0 | BUDOVA A - 1.PP
0 | 'Zařízení č. 23 |  |  |  |  | 0
0 | Tlumič hluku kruhový ø200mm - dobrý útlum , l=2m minimální útlum: frekvence (Hz): 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 GDE 200: 10 19 31 50 50 50 50 50 | #REF! | ks | 2 |  | 0
0
0 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu RDA 200-350 | #REF! | ks | 2 |  | 0
0
0 | Odvodní potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu |  |  |  |  | 0
0 | Spiro potrubí do DN100 / 40 % tvar. dílů | #REF! | bm | 12 |  | 0
| Spiro potrubí do DN150 / 40 % tvar. dílů | #REF! | bm | 15 |  | 0
| Spiro potrubí do DN180 / 40 % tvar. dílů | #REF! | bm | 2 |  | 0
0 | Spiro potrubí do DN200 / 20 % tvar. dílů | #REF! | bm | 2 |  | 0
0
| Hluková izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) - pohledové provedení |  | m2 | 20 |  | 0
0
0 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | #REF! | kpl | 1 |  | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | Úprava stávajících centrálních rozvodů |  | kpl | 1 |  | 0
0 | [5 empty] | 0
0 | Stavební prostupy žděnou konstrukcí tl. 950mm |  |  |  |  | 0
0 | ø350 mm - zvětšení stávajícího prostupu |  | ks | 2 |  | 0
0 | ø300 mm - nový prostup |  | ks | 2 |  | 0
0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Součet : | #REF! | 0 |  | 0 | 0
0 | Doprava | #REF! | kpl | 1 |  | 0
0 | Přesuny | #REF! | kpl | 1 |  | 0
0 | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | #REF! | kpl | 1 |  | 0
0 | Inženýrská a koordinační činnost | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Těžké mechanizmy | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Lešení | #REF! | kpl | 1 | 0 | 0
0 | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | #REF! | 0 | 0 | 0
0 | CELKEM : | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0