## 34DC203
A2. SEZNAM DATOVÝCH BODŮ
Modul | poz. | adr. | signál | položka | popis | pozn.
Rozvaděč 34DC203 (RIO)
PCD7.L600 | DI1 | E1 | OK |  | Rezerva
| DI2 | E2 | AUX |  | Rezerva
| AI1 | E3 | 0-10V |  | Rezerva
| AI2 | S | CTN |  | Rezerva
| AI3 | P1 | POT |  | Rezerva
| PWM1 | K1,K2 | 230V(PWM) | 34.203.MAR.203/61.YA1.1-4 | Termoelektrické hlavice podlahových konvektorů ÚT | impulzová regulace
| AO1 | Y1 | 230V |  | Rezerva
|  | Y2 | 230V | 34.203.MAR.203/61.YA2.1-2 | Regulační ventil - chladič - FC | impulzová regulace
| DO1 | V1 | 230V | 34.203.MAR.203/61.MF1-2 | Ventilátor FC - 1. otáčky
| DO2 | V2 | 230V | 34.203.MAR.203/61.MF1-2 | Ventilátor FC - 2. otáčky
| DO3 | V3 | 230V | 34.203.MAR.203/61.MF1-2 | Ventilátor FC - 3. otáčky
Note on D5: Tomas: Okenní kontakt
Note on D6: Tomas: Pomocný vstup
Note on D7: Tomas: Senzor 0-10V
Note on D8: Tomas: Senzor CTN
Note on D9: Tomas: Potenciometr
Note on D10: Tomas: El.topení (PWM)
Note on D11: Tomas: Výstup 2x ventil ON/OFF nebo 1x ventil tříbodový
Note on D12: Tomas: Výstup 2x ventil ON/OFF nebo 1x ventil tříbodový
Note on D13: Tomas: Ovládání ventilátoru (1. otáčky)
Note on D14: Tomas: Ovládání ventilátoru (2. otáčky)
Note on D15: Tomas: Ovládání ventilátoru (3. otáčky)