## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2015/001
Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
| Zadavatel : |  | Masarykova univerzita |  | IČO : | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  | DIČ : | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant : |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  | IČO : | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  | DIČ : | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 1 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102 |  |  | 801.35.2.2 | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH 21% | [5 empty] | 0
| Celkem za stavbu vč. DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0
| 792-1 | Interiér- původní nábytek |  |  |  |  | 0
| 792-2 | Interiér |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2015/001 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 2015/001 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0ba | VN+ON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 0ba | VN+ON |  |  |  |  | VN+ON
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 0ba |  |  | 0

## 00 0ba Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015/001 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0ba | VN+ON
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 1
Stavba : | 2015/001 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
Objekt : | 1 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102 |  |  | JKSO : | 801.35.2.2
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 1
Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
| 801.35.2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
| 801.35.2.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: |  | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
1ba-2015 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 1 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 1ba-2015 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102 |  |  |  |  | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
787 | Zasklívání |  |  |  |  | 0
792-1 | Interiér- původní nábytek |  |  |  |  | 0
792-2 | Interiér |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 1ba-2015 |  |  | 0

## 1 1ba-2015 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2015/001 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
O: | 1 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
R: | 1ba-2015 | Stavební a interiérové úpravy posluchárny P 102
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm | [7 empty] | 0
| s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [13 empty] | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
1 | 111201101R00 | ...při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 4 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [7 empty] | 0
| nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, | [13 empty] | nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
2 | 121101100R00 | ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 13.6343 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,84*9,39*,3 |  | 13.6343
| 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů | [7 empty] | 0
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 131201111R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 66.5484 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1/3*(3,0-,72)*(4,84*9,39+2,36*8,125+29,52) |  | 71.5484
|  | -5 |  | -5
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
4 | 139601102R00 | ...v hornině 3 | m3 | 5.9981 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 5+,35*,6*2,36 |  | 5.4956
|  | 1006,1007 : (,4+,25)*(,2*2,94+,25*,25+,35*,35) |  | 0.50245
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
5 | 162201102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 13.6343 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
6 | 162701105R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 13.122 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1006,1007 : (,4+,25)*(,2*2,94+,25*,25+,35*,35) |  | 0.50245
|  | ,35*,6*2,36 |  | 0.4956
|  | 1/3*(3,0-,72)*(4,84*9,39+2,36*8,125+29,52) |  | 71.5484
|  | -59,42445 |  | -59.4245
| 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m | [7 empty] | 1
7 | 162701109R00 | ...z horniny 1 až 4 | m3 | 183.7077 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 13,12198*14 |  | 183.7077
| 162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením | [7 empty] | 0
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
8 | 162201201R00 | ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.50245 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1006,1007 : (,4+,25)*(,2*2,94+,25*,25+,35*,35) |  | 0.50245
| 162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m | [7 empty] | 1
9 | 162201209R00 | ...z horniny 1 až 4, nošením | m3 | 2.0098 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1006,1007 : ((,4+,25)*(,2*2,94+,25*,25+,35*,35))*4 |  | 2.0098
| 162 50 Vodorovné přemístění křovin | [7 empty] | 0
o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,
10 | 162301501R00 | ...nma vzdálenost do 5 000 m | m2 | 8 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | do 10km = 2x5000m : 4*2 |  | 8
| 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku | [7 empty] | 0
| 167 10-1 nakládání výkopku | [7 empty] | 1
11 | 167101101R00 | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 13.6343 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,84*9,39*,3 |  | 13.6343
| 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. | [7 empty] | 0
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
12 | 171201201R00 | ...na skládku | m3 | 13.122 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
13 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 59.4245 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | ,35*,6*2,36 |  | 0.4956
|  | 1/3*(3,0-,72)*(4,84*9,39+2,36*8,125+29,52) |  | 71.5484
|  | -(7,385+7,91)/2*1,16*1,56+1,16*1,46*,72 |  | -12.6195
| 181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění | [7 empty] | 0
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5
14 | 181006114R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm | m2 | 44.1476 |  | 0 | 823-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | 4,84*9,39-1,0*1,3 |  | 44.1476
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 0
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
15 | 181301106R00 | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 45.4476 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,84*9,39 |  | 45.4476
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
16 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 13.122 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
17 | 180 | vyzvednutí vysazených keřů s balem + zpětná výsadba - kompletní dod+mtz | m2 | 40.1476 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně ochrany rostlin, potřebné závlahy a přihnojení po výsadbě | [13 empty] | včetně ochrany rostlin, potřebné závlahy a přihnojení po výsadbě
|  | 4,84*9,39-1,3*1,0-4,0 |  | 40.1476
| 180 40 Založení trávníku s dodáním osiva | [7 empty] | 0
18 | 180400020RA0 | ...parkového, v rovině | m2 | 4 |  | 0 | AP-HSV | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [13 empty] | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
| 310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
19 | 310237281RT1 | ...o tloušťce zdi přes 750 do 900 mm | kus | 3 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | okolo vzt kanálu : 3 |  | 3
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí | [7 empty] | 0
20 | 311362021R00 | ...ze svařovaných sítí | t | 0.528 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vzt kanál : 528*,001 |  | 0.528
| 317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky | [7 empty] | 0
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
21 | 317234410R00 | ...cementovou | m3 | 0.0594 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 1,1*,12*(,3-,075*2)*3 |  | 0.0594
| 317 32-1 Beton překladů železový | [7 empty] | 0
22 | 317321411R00 | ...z betonu C 25/30 | m3 | 0.1884 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,785*,15*1,6 |  | 0.1884
| 317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů | [7 empty] | 0
| 317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně
23 | 317351107R00 | ...zřízení | m2 | 1.3827 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,785*1,15+,15*1,6*2 |  | 1.3827
| 317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů | [7 empty] | 0
| 317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně
24 | 317351108R00 | ...odstranění | m2 | 1.3827 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
| 317 36 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů | [7 empty] | 0
25 | 317362021R00 | ...ze svařovaných sítí | t | 0.00558 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,785*1,6*4,44*,001 |  | 0.00558
| 317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů | [7 empty] | 0
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
26 | 317944311R00 | ...do výšky 120 mm | t | 0.01206 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | L50/50/5 : 4*,8*3,77*,001 |  | 0.01206
27 | 317944311RT3 | ...profil I 120 | t | 0.18426 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 1,4*(6+2+1)*11,1*,001 |  | 0.13986
|  | 2np : 2*2,0*11,1*,001 |  | 0.0444
| 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených | [7 empty] | 0
včetně pomocného lešení
| 342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových | [7 empty] | 1
28 | 342255024R00 | ...tloušťky 100 mm | m2 | 3.78 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,9*2,1*2 |  | 3.78
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 0
jakýmikoliv cihlami,
29 | 346244381R00 | ...výšky do 200 mm | m2 | 2.856 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 1,1*18*,12 |  | 2.376
|  | 2np : ,12*2,0*2 |  | 0.48
| 380 35 Bednění kompletních konstrukcí | [7 empty] | 0
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
30 | 380356211R00 | ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 71.9225 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
|  | vnitřní : ,6*(1,345+7,07+1,085+6,805)/2*2 |  | 9.783
|  | ,9*(1,345+7,07+,6+6,805+1,085)+(,9*2+,6*2)*2,85+,2*(1,25*2+,9*2) |  | 24.6245
|  | vnější : (,56+7,27+1,0+7,005+,3+1,0+,735*2)*1,3+1,3*(2,84+2,955)/2*2+1,0*(2,84+2,955) |  | 37.515
31 | 380356212R00 | ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 71.9225 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
| 380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli | [7 empty] | 0
| čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [13 empty] | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
32 | 380361007R00 | ...z oceli 10 505 | t | 0.16 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
|  | 160*,001 |  | 0.16
| 389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | [7 empty] | 0
se zřízením a odstraněním bednění
33 | 389381001RT3 | ...betonem třídy C 25/30 | m3 | 0.09555 |  | 0 | 801-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | vzt kanál - prostup : ,1*1,3*,735 |  | 0.09555
34 | 380321452Rv2 | Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 XC4,XF1-S3 do 30 cm | m3 | 8.5336 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 1,0*((1,345+7,27+1,085+7,005)/2*2-1,3) |  | 15.405
|  | (1,085+7,005+1,345+7,27+,6)*,9 |  | 15.5745
|  | (1,3*2+,6*2)*2,85-,6*1,25 |  | 10.08
Konec provozního součtu
|  | 41,05950*,2 |  | 8.2119
|  | 1,3*1,0*(,19+,305)/2 |  | 0.32175
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | 0
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-1 suchá omítka - předstěna lepená | [7 empty] | 1
35 | 342266211RT5 | ...tloušťka desky 15 mm, standard | m2 | 1.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | rozvaděč : ,75*,8*2 |  | 1.2
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 1
36 | 342266111RU9 | ...tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 3.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,0+1,4)*1,5 |  | 3.6
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-9 příplatky | [7 empty] | 1
37 | 342266998RT1 | ...příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | rozvaděč : ,75*,8*2 |  | 1.2
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 0
| 347 01-9 příplatky | [7 empty] | 1
38 | 342266998RT2 | ...příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,0+1,4)*1,5 |  | 3.6
39 | 342263310RTx | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla a baterie, do ocelové konstrukce | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
| 413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými | [7 empty] | 0
| 413 23-2 válcovaných nosníků | [7 empty] | 1
40 | 413232211R00 | ...výšky do 150 mm | kus | 30 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 9*2 |  | 18
|  | 2np : 2*2 |  | 4
|  | L50/50/5 : 4*2 |  | 8
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
v otevřeném výkopu,
41 | 451572111R00 | ...z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.1421 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (,2*2,94+,35*,35)*,2 |  | 0.1421
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 602 01 Omítky stěn z hotových směsí | [7 empty] | 0
po jednotlivých vrstvách
42 | 602011144RT3 | ...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 27.752 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,48*(8,8-1,4) |  | 25.752
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 0
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
43 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 68.485 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 9,6*3,3*2+(,9+1,6)*2,05 |  | 68.485
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 0
44 | 612409991R00 | ...maltou vápenou | m | 14.36 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : (1,6+2,05*2)*2 |  | 11.4
|  | 1np : ,9*2+,58*2 |  | 2.96
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 0
45 | 612421231R00 | ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 142.216 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2002 : (7,79+11,7-6,3*2+,51*2+,15*2+5,215+,3+5,705-,9+,65*2+,5*2+1,0*2)*4,35+4,5*3,915*2+(1,8*2+8,8-1,4-1,0)*3,48 |  | 169.3455
|  | -(4,545+2,06+2,026)*3,26+(,2*2+,51+,2)*3,26+,2*9,6 |  | -22.5985
|  | -(,8+1,5)*1,97 |  | -4.531
46 | 612421421R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých | m2 | 25.752 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | stěny : 3,48*(8,8-1,4) |  | 25.752
| 612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou | [7 empty] | 0
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
47 | 612423631RT2 | ...štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 8.7 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4,35*2 |  | 8.7
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění | [7 empty] | 0
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
48 | 612425931R00 | ...omítkou štukovou | m2 | 13.764 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | (,2*(4,3*2+,5*2)+,3*,5*2)*2 |  | 4.44
|  | (,2*(2,9*2+,5*2)+,3*,5)*2 |  | 3.02
|  | ,2*(1,5*2+,48*2)*2 |  | 1.584
|  | (,2*(1,6+,43*2)+,03*1,6)*2 |  | 1.08
|  | ,2*(,8*2+,15*2)*3 |  | 1.14
|  | 1,6*1,9-,6*,9 |  | 2.5
| 612 44-5 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí | [7 empty] | 0
s penetrací podkladu
49 | 612445204R00 | ...stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 24.792 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | stěny : 3,08*(8,8-1,4) |  | 22.792
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí | [7 empty] | 0
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
50 | 612473182R00 | ...štukové | m2 | 10.8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : 1,2*2,25*4 |  | 10.8
| 612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem | [7 empty] | 0
v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),
51 | 612481113R00 | ...sklotextilním , s vypnutím | m2 | 20.244 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,3*(2,1*2+1,2)*4 |  | 6.48
|  | (,2*(4,3*2+,5*2))*2 |  | 3.84
|  | (,2*(2,9*2+,5*2))*2 |  | 2.72
|  | ,2*(1,5*2+,48*2)*2 |  | 1.584
|  | (,2*(1,6+,43*2)+,03*1,6)*2 |  | 1.08
|  | ,2*(,8*2+,15*2)*3 |  | 1.14
|  | ,2*(1,6*2+1,9*2) |  | 1.4
|  | Mezisoučet |  | 18.244
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
52 | 612R | Přebroušení perlinky - překrytí spojů | m2 | 18.244 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm | [7 empty] | 1
53 | 631313511R00 | ...z betonu C -/12,5 | m3 | 0.88711 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | (7,385+7,91)/2*1,16*,1 |  | 0.88711
| 632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových | [7 empty] | 0
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
| 632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování | [7 empty] | 1
54 | 632921913R00 | ...o tloušťce dlaždic 60 mm | m2 | 5.8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky dlaždic. | [13 empty] | Včetně dodávky dlaždic.
|  | (1,0*2+2,3*2)*,5+5,0*,5 |  | 5.8
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0
55 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 30 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np cca : 30 |  | 30
56 | 941955002R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 32.56 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 8,8*3,7 |  | 32.56
57 | 941955004R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 109.834 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | chodby c : 2,4*(12,24+6,22)+2,08*1,5 |  | 47.424
|  | 94,97-8,8*3,7 |  | 62.41
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 931 97 Vložky do dilatačních spár z lepenky | [7 empty] | 0
| včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [13 empty] | včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
58 | 931971112R00 | ...dvojité | m2 | 3.381 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,735*(1,3*2+1,0*2) |  | 3.381
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
59 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 310 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np cca : 160 |  | 160
|  | 1np cca : 150 |  | 150
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 0
60 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 25.8 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | kolem oken : (3,3*2+9,6*2) |  | 25.8
61 | 950 A1 | ochrana rozvaděčů a ponechaných zařízení před prachem a poškozením - zřízení+odstranění | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 950 A2 | pochozí revizní otvor do podlahy pro přístup k čidlu EPS, vel. 600/600mm, včetně nosné konstrukce, kompl.dod+mtz | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
63 | 968061125R00 | ...dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*2+2*1 |  | 4
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
64 | 968072244R00 | ...okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 0.522 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,9*,58 |  | 0.522
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
65 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.152 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1np : ,8*2*1,97 |  | 3.152
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 0
| 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [7 empty] | 1
66 | 968072456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.955 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : 1,5*1,97 |  | 2.955
| 970 25 Řezání železobetonu | [7 empty] | 0
67 | 970251100R00 | ...řezání železobetonu, hloubka řezu 100 mm | m | 7.88 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,25*4-,2+2,94*2+,35*4-,2 |  | 7.88
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
68 | 971033331R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np (400/150mm) ,(300/200mm) : 1+1 |  | 2
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
69 | 971033381R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np 400/150mm : 1 |  | 1
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
70 | 971033431R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 2np 710/330mm : 2 |  | 2
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
71 | 971033531R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.144 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np : 1,1*,5*2+1,1*,48+1,2*,43 |  | 2.144
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
72 | 971033541R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.495 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np : 1,1*,5*3*,3 |  | 0.495
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 1
73 | 971033651R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.4921 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np napojení vzt kanálu : 1,4*1,45*,735 |  | 1.4921
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 0
| 973 03-11 výklenků | [7 empty] | 1
74 | 973031151R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 | m3 | 0.0858 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | rozvaděč : ,55*,6*,13*2 |  | 0.0858
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 1
75 | 974031145R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 200 mm | m | 4.35 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 2np : 4,35 |  | 4.35
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů | [7 empty] | 1
76 | 974031664R00 | ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 14.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np : 1,4*(2*3+1*3) |  | 12.6
|  | 2np : 2,0 |  | 2
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 0
| 974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů | [7 empty] | 1
77 | 974031666R00 | ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1np nad otvorem pro napojení vzt kanálu : 5*1,6 |  | 8
| 974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě | [7 empty] | 0
s betonovým podkladem,
78 | 974042585R00 | ...do hloubky 250 mm, šířky do 200 mm | m | 2.94 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1006-1007 : 2,94 |  | 2.94
79 | 974042587R00 | ...do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm | m | 0.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1006-1007 : ,25+,35 |  | 0.6
| 974 04-29 příplatek k ceně | [7 empty] | 1
80 | 974042589R00 | ...za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm | m | 0.35 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1006-1007 : ,35 |  | 0.35
| 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí | [7 empty] | 0
| 976 07-1 madel a zábradlí | [7 empty] | 1
81 | 976071111R00 | ...v jakémkoliv zdivu | m | 3.2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | před okny : ,8*4 |  | 3.2
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 1
82 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | rozvaděč záda : 1*2 |  | 2
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 0
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 1
83 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,0+1,4)*1,5 |  | 3.6
| 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek | [7 empty] | 0
| 713 10-1 polystyrenových | [7 empty] | 1
84 | 713100813R00 | ...tloušťka přes 50 mm | m2 | 6.608 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,36*2,8 |  | 6.608
| 762 52-8 Demontáž podlah | [7 empty] | 0
85 | 762526811R00 | ...bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 63.096 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | 6,3*8,8 |  | 55.44
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
| 767 58-8 Demontáž podhledů | [7 empty] | 0
86 | 767581801R00 | ...kazet | m2 | 79.767 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np 2002 : ((10,8+7,81)/2*3,0+,41*10,8) |  | 32.343
|  | chodby c : 2,4*(12,24+6,22)+2,08*1,5 |  | 47.424
87 | 767582800R00 | ...roštů | m2 | 79.767 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np 2002 : ((10,8+7,81)/2*3,0+,41*10,8) |  | 32.343
|  | chodby c : 2,4*(12,24+6,22)+2,08*1,5 |  | 47.424
| 776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC | [7 empty] | 0
88 | 776401800RT1 | ...odstranění a uložení na hromady | m | 43.67 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2002 : 7,79+8,8+11,7+,51*2+,15*2+5,215+,3+5,705-,9+,65*2+,5*2+1,0*2+(4,17-3,3)*2-1,5-,8 |  | 43.67
| 776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy | [7 empty] | 0
89 | 776511810R00 | ...lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 129.92 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 94,97 |  | 94.97
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
|  | stěny : (3,48*5,8+3,07*3,0-1,4*1,5) |  | 27.294
90 | 76758x | uložení podhledových kazet dle pokynů investora | m2 | 47.424 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | chodby c : 2,4*(12,24+6,22)+2,08*1,5 |  | 47.424
91 | 776200830RTv | Odstranění hran schodišťových stupňů kovových- šroubovaných | m | 52.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 8,8*6 |  | 52.8
92 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 66.824 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 94,97-6,3*8,8 |  | 39.53
|  | stěny : (3,48*5,8+3,07*3,0-1,4*1,5) |  | 27.294
93 | 960 | po demontáži podhledů v mč. 2002 bude přizván projektant a bude provedena případná, koordinace nových rozvodů | [9 empty] | 21
94 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 25.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kolem oken : (3,3*2+9,6*2) |  | 25.8
95 | 9760 | Vybourání podlah.krabic | m2 | 0.44 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | b : ,2*,3+,19*2,0 |  | 0.44
96 | 9761 | demontáž loga AWD vč.kotvení pro další použití. uschování dle pokynů investora | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
97 | 9762 | demontáž tabule - uschování dle pokynů investora | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
98 | 76799 | Demontáž zámečnické konstrukce nad ang.dvorkem vč.likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1
99 | 999281108R00 | ...výšky do 12 m | t | 37.7315 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56, :
57,58,59,60,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,92, :
|  | Součet: : 37.73150 |  | 37.7315
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 622 90-4 Očištění fasád | [7 empty] | 0
100 | 622904121R00 | ...ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 9.318 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | angl.dvorek : (1,5*2+,6*2)*2,0+1,5*,6+,2*(1,9+,4*2)-,9*,58 |  | 9.318
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-3 stěrka hydroizolační | [7 empty] | 1
101 | 711212002RT2 | ...proti tlakové vodě | m2 | 5.6 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | dvouvrstvá | [13 empty] | dvouvrstvá
|  | 2,3*2,0-1,3*1,0+,5*(1,0*2+1,3*2) |  | 5.6
| 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky | [7 empty] | 0
| 711 21-6 doplňky | [7 empty] | 1
102 | 711212601RT1 | ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 4.6 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,0*2+1,3*2 |  | 4.6
103 | 711212 | hydroizolační polymercementová těsnicí suspenze na železobeton pro exteriér - kompl.dod+mtz, dle pozn.1 vč.103 | m2 | 9.318 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | angl.dvorek : (1,5*2+,6*2)*2,0+1,5*,6+,2*(1,9+,4*2)-,9*,58 |  | 9.318
104 | 711212601RTx | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (systémová pro použitou stěrku) kompl.dod+mtz | m | 12.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1,5*2+,6*2+2,0*4 |  | 12.2
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 0
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
105 | 998711101R00 | ...svisle do 6 m | t | 0.07381 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
101,102,103,104, :
|  | Součet: : 0.07381 |  | 0.07381
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 11 Montáž tepelné izolace stropů | [7 empty] | 0
106 | 713111111R00 | ...kladené vrchem, volně, | m2 | 7.2703 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,16*(,56+5,97+,3+5,705)/2 |  | 7.2703
| 713 12 Montáž tepelné izolace podlah | [7 empty] | 0
107 | 713121111RT1 | ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 8.8711 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,16*(,56+7,35+,3+7,085)/2 |  | 8.8711
| 713 13 Montáž tepelné izolace stěn | [7 empty] | 0
108 | 713131131R00 | ...lepením | m2 | 24.8935 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [13 empty] | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | 2,36*2,8-1,3*1,0 |  | 5.308
|  | ,9*(,56+7,35+,3+7,085+1,0)+1,0*(1,3*2+1,16*2) |  | 19.5855
109 | 283763195R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,350 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 36.4414 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 1,16*(,56+5,97+,3+5,705)/2 |  | 7.2703
|  | 1,16*(,56+7,35+,3+7,085)/2 |  | 8.8711
|  | ,9*(,56+7,35+,3+7,085+1,0)+1,0*(1,3*2+1,16*2) |  | 19.5855
Konec provozního součtu
|  | 35,72690*1,02 |  | 36.4414
110 | 283763196R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 5.8388 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (2,36*2,8-1,3*1,0)*1,1 |  | 5.8388
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
111 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.19795 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
107,108,109,110, :
|  | Součet: : 0.19795 |  | 0.19795
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
112 | 721176222R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100 | m | 3.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721 30-09 Pročištění | [7 empty] | 0
113 | 721300932R00 | ...připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | angl.dvorek cca : 10 |  | 10
114 | 7212 | výměna vpusti v ang. dvorku, kompl.dod+mtz | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
115 | 721223423RTx | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou (mokrý+suchý sifon) DN 100 např. HL 310NPR , kompl.dod+mtz | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
116 | 72190 | napojení nastávající kanalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 29 Demontáž zařizovacích předmětů | [7 empty] | 0
117 | 725290020RA0 | ...umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 | AP-PSV | RTS |  |  |  | 21
|  | pro zpětnou montáž | [13 empty] | pro zpětnou montáž
118 | 725100001RAx | zpětná montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky + prodloužení vody a odpadu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
119 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0
| 762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky | [7 empty] | 0
120 | 762595000R00 | ...hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 2.5238 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | 63,096*(,018+,022) |  | 2.5238
121 | 762512125R0x | Položení desek dřevoštěpkových ve dvou vrstvách šroubovan.(podlaha vč.svislých částí) | m2 | 63.096 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč.vrutů , vč.zatmelení a přebroušení spár | [13 empty] | vč.vrutů , vč.zatmelení a přebroušení spár
|  | 6,3*8,8 |  | 55.44
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
122 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 68.1437 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (6,3*8,8+8,8*(4,17-3,3))*1,08 |  | 68.1437
123 | 60726122R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 68.1437 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (6,3*8,8+8,8*(4,17-3,3))*1,08 |  | 68.1437
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
124 | 998762102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 1.7247 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
120,122,123, :
|  | Součet: : 1.72467 |  | 1.7247
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
| 764 04-11 Krytiny z titanzinkového plechu | [7 empty] | 0
včetně dodávky svitkového plechu a spojovacích prostředků.
125 | 764212611RT3 | ...střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 5°-10°, povrch předzvětralý TiZn, barva břidlicově šedá | m2 | 2.145 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,3*1,65 |  | 2.145
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
126 | 998764101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.03326 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně dodávky a montáže těsnící pásky. | [13 empty] | včetně dodávky a montáže těsnící pásky.
|  | vč.kotvení | [13 empty] | vč.kotvení
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
104, :
|  | Součet : 0.03326 |  | 0.03326
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
127 | ..poznámka | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu, vč.přesunu hmot | [9 empty] | 21
128 | T101 | T101-dveře 1500/1970- Rw=32dB- kompl.dod+mtz dle výpisu (vč.zárubně,kování,povrch.úprav) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
129 | ..poznámka | výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování,kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu, vč.přesunu hmot | [9 empty] | 21
130 | 76790 | kovová síť proti zanesení 1500/600mm na rošt ang.dvorku kompl.dod+mtz | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
131 | Z201 | Z201- podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 53 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
132 | Z201-m | příplatek za zřízení montážního otvoru 600/4150mm v podhledu Z201 - kompl.dod+mtz, dle pozn.1 na vč.106 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
133 | Z202 | Z202-akustický podhled SDK vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 49 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
134 | Z203 | Z203-rastrový podhled - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 48 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
135 | Z204 | Z204-akustický obklad SDK - kompl.dod+mtz dle výpisu | m2 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
136 | Z205 | Z205-ocel.protidešťová žaluzie 600/1250mm - kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb | [7 empty] | 0
137 | 771111122R00 | ...montáž podlahových lišt přechodových | m | 2.3 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,8+1,5 |  | 2.3
| 776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů | [7 empty] | 0
138 | 776431010R00 | ...včetně dodávky soklíku kobercového | m | 43.67 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně soklové lišty. | [13 empty] | včetně soklové lišty.
|  | 2002 : 7,79+8,8+11,7+,51*2+,15*2+5,215+,3+5,705-,9+,65*2+,5*2+1,0*2+(4,17-3,3)*2-1,5-,8 |  | 43.67
| 776 57 Položení povlakových podlah textilních | [7 empty] | 0
všívaných a vpichovaných
| 776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci | [7 empty] | 1
139 | 776572200R00 | ...lepených, ze čtverců textilních | m2 | 102.626 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : 94,97 |  | 94.97
|  | 8,8*(4,17-3,3) |  | 7.656
140 | 776 | Penetrace dřev.podkladu po obroušení před lepením dod+mtz | m2 | 126.192 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
141 | 77621 | Hrana schodů z hliníkového profilu pro koberec - dod+mtz | m | 52.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 8,8*6 |  | 52.8
142 | 59760171.AR | profil dilatační PVC | m | 2.53 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | 2,3*1,1 |  | 2.53
143 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 117.6923 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 102,626*1,1 |  | 112.8886
|  | 43,67*,1*1,1 |  | 4.8037
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
144 | 998776101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.59775 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
138,139,140,141,142,143, :
|  | Součet: : 0.59775 |  | 0.59775
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
145 | 777553010R00 | ...penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 39.53 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
146 | 777553210R00 | ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 39.53 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2np : 94,97-8,8*6,3 |  | 39.53
| 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí | [7 empty] | 0
| 777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových | [7 empty] | 1
147 | 777553219R00 | ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 39.53 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
148 | 77390 | Broušení stavající stěrky | m2 | 34.35 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1006 : 34,35 |  | 34.35
149 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.21435 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [13 empty] | včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
|  | b : (,2*,3+,19*2,0)*,15 |  | 0.066
|  | 10069,1007 : (2,94*,2+,35*,35)*,2+,25*,25*,1 |  | 0.14835
150 | 777 S1 | Podlaha stěrková s vodotěsnou a protiskluzovou úpravou tl.3mm - kompl.dod+mtz vč. penetrace | m2 | 37.0345 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. | [13 empty] | včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.
|  | S1 1006 : 34,35 |  | 34.35
|  | sokl : ,1*(7,575*2+4,535*2) |  | 2.422
|  | 1007 : ,35*,35+,2*,7 |  | 0.2625
| 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
151 | 998777101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.75679 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
145,146,147,149,150, :
|  | Součet: : 0.75679 |  | 0.75679
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele | [7 empty] | 1
152 | 781415015RT5 | ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 3.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,0+1,4)*1,5 |  | 3.6
| 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových | [7 empty] | 0
| 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových | [7 empty] | 1
153 | 781419711R00 | ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 3.6 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
154 | 78177 | Obklad vnější keramický 400/400mm (oprava příp.doplnění po vybourání otvoru 400/150mm ), kompl.dod+mtz | m2 | 0.64 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | cca : ,8*,8 |  | 0.64
155 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 3.96 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,0+1,4)*1,5*1,1 |  | 3.96
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0
156 | 998781102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.05828 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
152,155, :
|  | Součet: : 0.05828 |  | 0.05828
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [7 empty] | 0
157 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 1.605 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | zárubně : (,8+1,97*2)*,25 |  | 1.185
|  | rám angl.dvorku : (1,5*2+,6*2)*,1 |  | 0.42
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 0
158 | 783225600R00 | ...2x email | m2 | 0.42 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | rám angl.dvorku : (1,5*2+,6*2)*,1 |  | 0.42
159 | 783237100R00 | ...základní | m2 | 0.42 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | rám angl.dvorku : (1,5*2+,6*2)*,1 |  | 0.42
| 783 29 Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní | [7 empty] | 0
160 | 783296210RT1 | ...akrylátový, základní | m2 | 1.185 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | zárubně : (,8+1,97*2)*,25 |  | 1.185
161 | 783296211RT1 | ...akrylátový, dvojnásobné | m2 | 1.185 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | zárubně : (,8+1,97*2)*,25 |  | 1.185
| 783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků | [7 empty] | 0
162 | 783601813R00 | ...oškrabáním s obroušením, dveří a zárubní | m2 | 3.4 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,85*2,0*2*1 |  | 3.4
| 783 63 Nátěr truhlářských výrobků disperzní | [7 empty] | 0
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
163 | 783631003R00 | ...jednonásobné + 2x email + 2x tmel | m2 | 3.4 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | ,85*2,0*2*1 |  | 3.4
| 783 99-9 Ostatní práce | [7 empty] | 0
| 783 99-91 přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry | [7 empty] | 1
164 | 783991910R00 | ...vodorovné, do 50 m | kus | 1 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
| 783 99-9 Ostatní práce | [7 empty] | 0
| 783 99-92 příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení | [7 empty] | 1
165 | 783992930R00 | ...dveřních nebo okenních jednoduchých křídel | m2 | 1.576 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | ,8*1,97 |  | 1.576
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
166 | 784167101R00 | ... , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm | m2 | 24.6856 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 2002 : (7,79+11,7-6,3*2+,51*2+,15*2+5,215+,3+5,705-,9+,65*2+,5*2+1,0*2)*3,9+4,5*3,465*2+(1,8*2+8,8-1,4-1,0)*3,03 |  | 150.522
|  | -(4,545+2,06+2,026)*3,0+(,2*2+,51+,2)*3,0 |  | -22.563
|  | -(,8+1,5)*1,97 |  | -4.531
Konec provozního součtu
|  | 123,42800*,4*,5 |  | 24.6856
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0
| 784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem | [7 empty] | 1
167 | 784167103R00 | ... , disperzní, dvojnásobné, tl. vrstvy 2x1 mm | m2 | 24.6856 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
Začátek provozního součtu
|  | 2002 : (7,79+11,7-6,3*2+,51*2+,15*2+5,215+,3+5,705-,9+,65*2+,5*2+1,0*2)*3,9+4,5*3,465*2+(1,8*2+8,8-1,4-1,0)*3,03 |  | 150.522
|  | -(4,545+2,06+2,026)*3,0+(,2*2+,51+,2)*3,0 |  | -22.563
|  | -(,8+1,5)*1,97 |  | -4.531
Konec provozního součtu
|  | 123,42800*,4*,5 |  | 24.6856
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0
168 | 784442001RT2 | ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 694.4046 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2002 : (7,79+11,7-6,3*2+,51*2+,15*2+5,215+,3+5,705-,9+,65*2+,5*2+1,0*2)*3,9+4,5*3,465*2+(1,8*2+8,8-1,4-1,0)*3,03 |  | 150.522
|  | -(4,545+2,06+2,026)*3,0+,2*(3,26*2+9,6)+(,51+,2)*3,0 |  | -20.539
|  | 105-107 : 2,94*(4,07*2+1,4*2+1,0*2+4,535*2+7,575*4+7,415*2-2,9+9,965*2-2,9+3,14*5,8/4+,4*2)+58,74+34,35+29,13 |  | 376.8916
|  | 2,94*8,5 |  | 24.99
|  | chodba : 3,5*(15,0+12,6+6,22+8,62) |  | 148.54
|  | rozvaděč : 14 |  | 14
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  | 0
169 | 787600801R0x | Vysklívání oken dvojskla o ploše do 1 m2 | m2 | 2.4416 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Z401 : 1,09*,56*4 |  | 2.4416
170 | Z401 | Zasklení oken plastových 1090/560mm izol.dvojsklem čírým se zábradelní funkcí , U=1,0W/m2K , kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků vč. přesunu hmot | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vč. přesunu hmot | [13 empty] | vč. přesunu hmot
|  | Z401 : 4 |  | 4
Díl: | 792-1 | Interiér- původní nábytek |  |  | 0
171 | 7921-1 | demontáž a uložení dle pokynů investora – katedra , otočné křeslo, tabule, věšáková stěna, apod. | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
172 | 7921-2d | demontáž a uložení dle pokynů investora ocel.podnoží sezení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
173 | 7921-3d | demontáž dřevěných částí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
174 | 7921-3d-ol | odvoz a likvidace (vč.poplatku) dřevěných částí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 792-2 | Interiér |  |  | 0
175 | poznámka | ceny výrobků jsou kompletní dodávky a montáže dle výkresové části a, části popisů tech.podmínek a standardů |  | 0 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
176 | 792 A | A - sklopný stolek s clonou na nohy,rozteč cca 600mm,kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
177 | 792 B | B - sklopný stolek s clonou na nohy,rozteč cca 600mm,kotvení do elev.stupňů v.145mm kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
178 | 792 C | C- sklopný stolek pro vozíčkáře s clonou na nohy,rozteč cca 800mm,kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
179 | 792 D | D- sklopné sezení se sklop.stolečkem, kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 13 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
180 | 792 E | E- sklopné sezení se sklop.stolečkem, kotvení do elev.stupňů v.145mm kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 57 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
181 | 792 F | F- sklopné sezení , kotvení do podlahy kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
182 | 792 K | K-katedra kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
183 | 792 T | T - tabule kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
184 | 792 V | V - věšákový panel 810/1600mm+8věšáků kompl.dod+mtz, vč.přesunu hmot | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
185 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0
186 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | 0
187 | 240 | Vzduchotechnika +chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
188 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
189 | 979011111R00 | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 10.2639 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,169, :
|  | Součet: : 10.26394 |  | 10.2639
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0
190 | 979081111R00 | ...do 1 km | t | 10.2639 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [13 empty] | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,169, :
|  | Součet: : 10.26394 |  | 10.2639
191 | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km | t | 143.6952 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,169, :
|  | Součet: : 143.69517 |  | 143.6952
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0
192 | 979082111R00 | ...do 10 m | t | 10.2639 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [13 empty] | Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,169, :
|  | Součet: : 10.26394 |  | 10.2639
193 | 979082121R00 | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 82.1115 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,169, :
|  | Součet: : 82.11152 |  | 82.1115
194 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 10.2639 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,94,95,169, :
|  | Součet: : 10.26394 |  | 10.2639
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0