## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## A5 R144840641 Pol
Položkový výkaz výměr | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | 14/4840 | Brno-MU Brno-instalace 2ks generátoru chlordioxidu, DPS-MaR,BMS,SIL,VZT,ZTI-PD | [20 empty] | STA
O: | A5 | A5 | [20 empty] | OBJ
R: | R144840641 | MaR A5 | [20 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | DIL
1 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 2 |  |  | POL10_
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 14052.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2 | DAC1146 | Aplikační kontroler - 11xUI, 4xAO, 6xDO | ks | 1 |  | 0 | 14052.4 | 14052.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
3 | MBG-MST | Mbus master | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 15570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
4 | Elster Helix WP400 | Vodoměr na studenou vodu, DN80, Qmax 200m3/h | ks | 1 |  | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
5 | Falcon PR7 10/1 | Pulsní modul pro vodoměr, hodnota pulsu 1 litr | ks | 1 |  | 0 | 2190 | 2190 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
6 | PadPuls M | Převodník Puls/Mbus | ks | 1 |  | 0 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
7 | PR | Rozbočovač pulsů na dva výstup | ks | 1 |  | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
8 | PS300 | Diferenční spínač tlaku PS30...300Pa Spínací diference 20Pa | ks | 1 |  | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
9 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 2650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
10 | 05DC1S2 | Nástěnná plastová rozvodnice 800x400x270mm, IP54, vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
11 | 5RDC00 | Dovybavení stávajícího rozvaděče ( svorky, vodiče, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | 50167.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
12 | 325610T10 | Požární ucpávky, vč. revizní zprávy | ks | 2 |  | 0 | 10.6 | 21.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_1
13 | 050024 | Montážní krabice | ks | 2 |  | 0 | 17.4 | 34.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
14 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 | 7.2 | 108 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
15 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 | 11.7 | 409.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
16 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0 | 20 | 300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
17 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 35 |  | 0 | 14.7 | 514.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
18 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 25 |  | 0 | 86.4 | 2160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
19 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 10 |  | 0 | 10.5 | 105 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
20 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 35 |  | 0 | 9.1 | 318.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
21 | 34551610 | Zásuvka Tango 5518A-A2349 | kus | 1 |  | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
22 | 34571092 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 | m | 20 |  | 0 | 172.5 | 3450 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
23 | 34571093 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 | m | 60 |  | 0 | 172.5 | 10350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS | 0 | 0 |  |  | POL3_
24 | 3457115962 | Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1225 | m | 35 |  | 0 | 628.69 | 22004.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
25 | 34571511 | Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm | ks | 1 |  | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_1
26 | 34572178 | Lišta hranatá LH 60x40 | m | 12 |  | 0 | 95.63 | 1147.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
27 | 35822157 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-10C-1 | ks | 1 |  | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
28 | 35822159 | Jistič do 63 A 1pólový charakter. C LPN-16C-1 | kus | 1 |  | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
29 | BELDEN9842 | KABEL BELDEN 9842 | m | 25 |  | 0 | 275 | 6875 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
30 | D | Servisní vypínač 1f/20A | ks | 1 |  | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
31 | D3 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 3739.94 |  | 112612.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.76 |  |  | DIL
32 | SBZ-02 R 24A | Signalizační modul jumbo LED, červený | ks | 1 |  | 0 | 1187.69 | 1187.69 | 1787.31 | 1787.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS | 4.6 | 4.6 |  |  | POL1_
33 | tla | Nástěnný tlačítkový ovladač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.08217 | 0.08 |  |  | POL1_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.087 | 0 |  |  | POL1_
34 | 971042123 | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 766 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.5795 | 2.32 |  |  | POL1_
35 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 742 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.06415 | 2.25 |  |  | POL1_
36 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 336 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.05096 | 1.02 |  |  | POL1_
37 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 1008 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.05096 | 3.06 |  |  | POL1_
38 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 535.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 1.62 |  |  | POL1_
39 | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 229.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 0.69 |  |  | POL1_
40 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 535.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS | 0.04633 | 1.62 |  |  | POL1_
41 | 210810015 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 15 |  | 0 | 5.55 | 83.25 | 114.45 | 1716.75 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | M22 | RTS | 0.4 | 6 |  |  | POL1_
42 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 143 | 5005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | 0 | 0 |  |  | POL1_
43 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 136.9 | 3422.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.38 | 9.5 |  |  | POL1_
44 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 2750 | 27500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
45 | 220260022 | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 76.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_1
46 | 220830174 | Mtž spouštěcí tlačítko na zeď | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
47 | 325451T10 | Montáž kabelu Bleden | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 2750 | 68750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL1_
48 | 325622T10 | Lišta vkládací 60x40 | m | 12 |  | 0 | 112 | 1344 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
49 | 360510321 | Mtz snímače hladiny zaplavení | kus | 1 |  | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
50 | 5RDC001 | Úprava zapojení stávajícího rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
51 | M1 | Montáž zásuvka silová | ks | 1 |  | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
52 | Přip_vo | Připojení vodoměru na sběrnici M-bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | DIL
53 | zapr | Zednické zapravení stěny, výmalba | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | 1 | 1 |  |  | POL10_
54 | mts_serv.v._1 | Montáž servisní vypínač 1f | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 1 |  |  | POL10_
55 | mtz_cer | Připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 |  | 935.12 |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.55 |  |  | DIL
56 | mtz_gene | Připojení monitoringu - generátor chlordioxidu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1.55 | 1.55 |  |  | POL1_
57 | mtz_spin_dtla | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 | 935.12 | 935.12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL3_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  | DIL
58 | 900 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
59 | 923 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | 1 | 2 |  |  | POL10_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS | 1 | 0 |  |  | POL10_
60 | 101100111 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 2340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 9 |  |  | POL10_
61 | progr_mbu | Databáze, adresování, uvedení do provozu Mbus zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | DIL
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0.22049 | 0 |  |  | POL1_
62 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 2 |  |  | POL1_
63 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
64 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
65 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | DIL
66 | 101100135 | Dispečink-parametrizace datových bodů | d.b. | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | Vlastní | 1 | 9 |  |  | POL1_
67 | 101100177 | Vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 1 | 1 |  |  | POL1_
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
68 | M2 | Úklid, nespecifikované práce | kpl | 1 |  | 0 | [16 empty] | END
69 | M3 | Hzs-doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | km | 150 |  | 0
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0
70 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 8 |  | 0
71 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 3 |  | 0