## VÝKAZ VÝMĚR
Zákazník: |  |  |  |  | Soupis výkonů
| PAVILON A36 - generátor CIO2 |  |  | FourClima, s.r.o. archivní číslo: P15P224 autor: Ing. Leoš Válka datum zpracování: 04/2015
VZDUCHOTECHNIKA
Číslo pozice | SOUPIS VÝKONŮ | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena Kč
Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku vč.poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, znovu napuštění systému, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní a kotvící materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
i) Součástí jednotkových cen jsou i příplatky za noční práci a doprava
REKAPITULACE
2213 | Větrání výměníkové stanice (generátor CIO2) |  |  |  | 0
M | Montážní a těsnící materiál |  |  |  | 0
D | Doprava |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
Dodávka a montáž
2213 | Větrání výměníkové stanice (generátor CIO2)
102 | Regulační klapka D250, ovládání ruční | ks | 1 |  | 0
301 | Krycí mřížka D250 (pletivo) | ks | 1 |  | 0
703 | Potrubí SPIRO do průměru 250, vč tvarovek | bm | 3 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
M | Montážní a těsnící materiál
001 | Montážní materiál | kg | 2 |  | 0
002 | Tešnící materiál | m2 | 1 |  | 0
003 | Spojovací materiál | kg | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
D | Doprava
001 | Doprava (Brno Kampus) | ks | 1 |  | 0
002 | Montážní plošina (do výšky 3m) | ks | 1 |  | 0
004 | Štítky a značení | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0