MU FILOZOFICKÁ FAKULTA, JANÁČKOVO NÁM. 2A, BRNO

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA TECHNOLOGIE VE VS

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stávající výměníková stanice má zděné obvodové konstrukce, železobetonový trámový strop a betonovou podlahu. Světlá výška většiny místnosti je 2900 mm, část místnosti má světlou výšku 3500 mm. Rozměr stropních trámů je 200x250 mm. Vstup do místnosti je po betonových schodech s kovovým zábradlím. V rámci úprav je dotčena i přípojková místnost se světlou výškou 2020 mm.

V rámci změny topného média budou ve výměníkové stanici provedeny následující stavební práce:

- vybourání dvou betonových soklů o rozměrech 800x800x200 mm a 1000x1450x200 mm

- vyspravení podlahy v místě vybouraných soklů litým cementovým potěrem

očištění a odmaštění stávající podlahy a následný dvojnásobný protiskluzný epoxidový nátěr

- zazdění otvoru 400x200 mm v nosné zdi tl. 300 mm plnými cihlami a provedení oboustranné jednovrstvé vápenocementové omítky

- oprava stávajících omítek z 60 % jednovrstvou vápenocementovou omítkou a po oškrábání zbylých omítek provedení dvojnásobného vápenného pačoku a dvojnásobné bílé otěruvzdorné malby (včetně železobetonového trámového stropu). Oprava omítek a výmalba platí pro jak pro výměníkovou stanici tak i pro přípojkovou místnost.

-  část stropu pod chodníkem s otvory zakrytými PZD deskami bude opatřen SDK podhledem z desek do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm.

V Brně, březen 2015						Vypracoval: Ing. J. Krivulčík

SEZNAM PŘÍLOH

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

03 – VÝKAZ VÝMĚR

SEZNAM PŘÍLOH

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

03 – VÝKAZ VÝMĚR

SEZNAM PŘÍLOH

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

03 – VÝKAZ VÝMĚR

SEZNAM PŘÍLOH

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

03 – VÝKAZ VÝMĚR

SEZNAM PŘÍLOH

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

03 – VÝKAZ VÝMĚR

SEZNAM PŘÍLOH

01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

03 – VÝKAZ VÝMĚR