## List1
položka číslo | Popis položky | počet | Cena (bez DPH) | Cena (včetně DPH) | technické specifikace
I. Mikroskopy
I.1. | Optický mikroskop pro sledování v odraženém světle | 1 ks |  |  | optický mikroskop pro sledování v odraženém světle trinokulární, okuláry 10x se širokým zorným polem 22-25, nastavitelné dělení světla okuláry/kamera 100/0, 20/80 a 0/100 objektivy semiapochromatické MPLAN 5x,10x, 20x (numerická apertura min. 0,5), 20x (dlouhá pracovní vzdálenost) stativ pevný kovový, s možností doplnění, vhodný pro pozorování vyšších vzorků (příp. nástavec) LED osvětlení v intenzitě odpovídající 100W halogenu, světlé pole (BF), temné pole (DF) a polarizace odnímatelná revolverová hlava s pěti polohami pro objektivy pro temné pole stolek s motorizovaným posuvem, motorizované i koaxiální ostření, rotace výhodou, motorizované ostření propojené na SW digitální CCD kamera, rozlišení 5megapixel, velikost senzoru 2/3, vysoká rychlost snímání (min. 9 snímků při plném rozlišení), Fire-wire nebo USB 3.0 slot přenos obrazu přímo na monitor PC (smart move card) adaptér min. 0,5x pro kameru s C závitem polarizátor a rotační analyzátor pro odražené světlo SW – přímá tvorba snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti (bez nutnosti skládání jednotlivě pořizovaných snímků), měření, skládání zorných polí vedle sebe výhodou prodloužená záruka min. 3 roky v ceně zaškolení 2 pracovníků, instalace v sídle zadavatele, uvedení do provozu, záruční servis a návod v českém jazyce cena do 1.175.000 vč. DPH
I.2. | Trinokulární polarizační mikroskop | 1 ks |  |  | adaptér na fotoaparát objektivy 4x, 10x, 20x, 40x kompenzátor – sádrovcová destička 1 lambda výklopný kondenzor otočný stolek náhradní halogenové žárovky cena do 180.000 Kč vč. DPH
I.3. | Polarizační mikroskop | 1 ks |  |  | objektivy 4x, 10x, 20x otočný stolek náhradní halogenové žárovky cena do 30.000 Kč vč. DPH
I.4. | Stereoskopický mikroskop (binokulární lupa) | 1 ks |  |  | zvětšení 10x, 20x adaptér na fotoaparát cena do 15.000 Kč vč. DPH