## rozpočet
Poř.
číslo |  | Měrná | Množství | cena
pol. | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Izolace tepelné
1 | montáž tepelné izolace potrubí návlekovou izolací vel. 15/25 | m | 9 | 0 | 0
2 | tepelná izolace potrubí návlekovou izolací vel. 15/20 ( mirelon apod...) | m | 9 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
rozvodné potrubí
3 | rozvodné potrubí z ocel. potrubí vel. DN15 vč. fitinek a napojení dle PD | m | 18 | 0 | 0
4 | tlakové zkoušky ocel. potrubí do DN50 | m | 18 | 0 | 0
5 | vypuštění a napuštění systému vč. výplachu | sbr | 1 | 0 | 0
6 | provedená prostupů, drážek, apod.. vč. zapravení ) | sbr | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
OTOPNÁ PLOCHA
7 | montáž otopných těles | ks | 10 | 0 | 0
8 | Topný žebřík o velikosti 1500/450barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
9 | demontáž stávajícíh těles | ks | 9 | 0 | 0
10 | vyčištění a proplach nových těles vč. tlak. Zkoušky | ks | 9 | 0 | 0
11 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 2/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
12 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 5/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
13 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 8/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
14 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 14/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 2 | 0 | 0
15 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 17/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
16 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 20/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
17 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 21/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
18 | sestava lit. čl. těleso o velikosti 25/500/160 vč. odvz. ventilu | ks | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
Armatury
19 | montáž armatur | ks | 30 | 0 | 0
20 | termostat. Hlavice | ks | 10 | 0 | 0
21 | roh. rad. ventil V-exakt DN15 - ( topný žebřík ) | ks | 1 | 0 | 0
22 | roh. šroubení regulux DN15 - ( topný žebřík ) | ks | 1 | 0 | 0
23 | rad. ventil V-exakt DN15 - ( litinové radiátory ) | ks | 9 | 0 | 0
24 | šroubení regulux DN15 - ( litinové radiátory ) | ks | 9 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
NÁTĚRY SYNTETICKÉ
25 | syntetické nátěry ocel. potrubí | sbr | 1 | 0 | 0
26 | topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
27 | syntetické nátěry - lit. radiátory | sbr | 1 | 0 | 0
28 | odstranění nevyužívaných rozvodů a armatur vč. odvozu | sbr | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0