## UPS_cenová kalkulace
Příloha č. 1 Přehled zařízení a jednotkové ceny pravidelné roční kontroly provozuschopnosti zařízení
Specifikace kontroly: roční
Uchazeč vyplní všechna žlutě podbarvená pole
p.č. | druh NZ | Název – označení | výr.č. | pavilon - umístění | Cena celkem v Kč bez DPH | plánovaná kontrola
1. | UPS | Secomet Masterys GP 3/1 SYSTÉM 10kVA | PM 077784001 | A1 |  | červenec 2016
2. | UPS | Schrack USMLT 60, 60kVA | MR32UT754100001 | A2 |  | červen 2016
3. | UPS | NW Powervalue 10-33, 10kVA | PVT429 | A2 |  | červen 2016
4. | UPS | NW Powervalue 15-33, 15kVA | PVT434 | A2 |  | červen 2016
5. | UPS | NW Conceptpower MIDI 80-33, 80kVA, exter. bat modul | CMD881 | A2 |  | červen 2016
6. | UPS | NW Powervalue 10-33, 10kVA | PVT433 | A3 |  | červen 2016
7. | UPS | NW Conceptpower MIDI 80-33, 80kVA, exter. bat modul | CMD480 | A3 |  | červen 2016
8. | UPS | NW Powervalue 10-33, 10kVA | PVT266 | A4 |  | červen 2016
9. | UPS | NW Conceptpower MIDI 60-33, 60kVA, exter. bat modul | CMD509 | A4 |  | červen 2016
10. | UPS | NW Powervalue 20-33, 20kVA | PVT2062 | A5 |  | červen 2016
11. | UPS | NW Powervalue 30-33, 30kVA | PVT2067 | A8 |  | červen 2016
12. | UPS | NW Powervalue 30-33, 30kVA | PVT2065 | A9 |  | červen 2016
13. | UPS | NW Powervalue 15-33, 15kVA | PVT2061 | A10 |  | červen 2016
14. | UPS | FLEXUS FT- H15/A0, 15kVA | LN42UT969230001 | A11 |  | červen 2016
15. | UPS | NW Powervalue 30-33, 30kVA | PVT2066 | A12 |  | červen 2016
16. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | ML51UT220280002 | A13 |  | červen 2016
17. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | LN37UP963610001 | A14 |  | červen 2016
18. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | LN35UP959360002 | A15 |  | červen 2016
19. | UPS | NW Powervalue 30-33, 30kVA | PVT2064 | A16 |  | červen 2016
20. | UPS | SENTINEL XR 8000/A9 T/M, 8kVA | LN32UT953260001 | A17 |  | červen 2016
21. | UPS | NW Powervalue 10-33, 10kVA | PVT2060 | A18 |  | červen 2016
22. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | LN43UP977500001 | A19 |  | červen 2016
23. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | LN43UP977500003 | A20 |  | červen 2016
24. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | LN43UP977500002 | A21 |  | červen 2016
25. | UPS | SENTINEL XR 8000/A9 T/M, 8kVA | LN32UT953260002 | A22 |  | červen 2016
26. | UPS | UPS PYRAMID DSP 30kVA | 1011D0847024 | A22 |  | červen 2016
27. | UPS | FLEXUS FT- H40/A0, 40kVA | LN52UT988170002 | A22 |  | červen 2016
28. | UPS | GE Lan Pro 5-11, 5kVA | LO51A18/0734A019 | LK |  | červen 2016
29. | UPS | Socomec Masterys MC 60kVA | P141504001 | CEITEC - přístavba A4 |  | červenec 2016
30. | UPS | MST 30, 30kVA | MM42UT382140003 | A29 |  | červen 2016
31. | UPS | MST 120NP, 120kVA | EMSTM12ANB00 | A29 |  | červen 2016
32. | UPS | Masterys 4BC 340, 40kVA | P207817001 | A25 |  | září 2016
33. | UPS | Masterys 4BC 340, 40kVA | P209897002 | A31 |  | září 2016
34. | UPS | Masterys 4BC 340, 40kVA | P207812002 | A32 |  | září 2016
35. | UPS | Masterys 4BC 340, 40kVA | P208265001 | A36 |  | září 2016
36. | UPS | Masterys 1/1, 8kVA | PT179105001 | A36 |  | únor 2017
37. | UPS | Masterys 4BC 380, 80kVA | P209899001 | A26 |  | únor 2017
38. | UPS | DELPHYS BC 160, 160kVA | 13100378950001 | A35 |  | únor 2017
39. | UPS | DELPHYS MX 300, 300kVA | 13100378715001 | A35 |  | únor 2017
40. | UPS | NETYS RT 9000, 9kVA | 9D13300032 | A35/LK |  | únor 2017
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
V ……………………………………….. dne ……………….
Za poskytovatele: