## Příloha
Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě "Dodávka elektromateriálu pro UKB" | [5 empty] | PŘÍLOHA C ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Specifikace a cenová kalkulace
Číslo položky | Název položky - specifikace | MJ | Počet MJ | cena v KČ bez DPH/MJ | Cena CELKEM v Kč bez DPH | Poznámka
1. | Zářivka komp.G24d-3 26W/840 Dulux D Osram | ks | 300 |  | 0
2. | Zářivka 8W/765 L T5 Coolday Osram | ks | 100 |  | 0
3. | Zářivka komp.G24d-2 18W/840 Dulux D Osram | ks | 100 |  | 0
4. | Zářivka komp.G23 11W/840 DULUX S Osram | ks | 100 |  | 0
5. | Zářivka komp.2G10 36W/840 DULUX F Osram | ks | 100 |  | 0
6. | Zářivka 13W/840 L T5 Lumilux Osram | ks | 25 |  | 0
7. | Zářivka 18W/840 L T8 Lumilux Osram | ks | 500 |  | 0
8. | Zářivka komp.E27 11W/827 CLA Dulux Value Osram | ks | 100 |  | 0
9. | Zářivka komp.E27 15W/827 Dulux Star Osram | ks | 100 |  | 0
10. | Zářivka komp.G24q-1 13W/840 Dulux D/E Osram | ks | 50 |  | 0
11. | Zářivka komp.G24d-1 13W/840 Dulux D Osram | ks | 100 |  | 0
12. | Zářivka 24W/840 HO T5 INDP Osram | ks | 500 |  | 0
13. | Zářivka 54W/840 HO T5 INDP Osram | ks | 20 |  | 0
14. | Zářivka komp.E14 8W/827 MINI-LYNX FS SLV 450lm Sylvania | ks | 300 |  | 0
15. | Svítidlo LED zápustné kulaté 3W NW | ks | 250 |  | 0
16. | Philips TUV 30w/G30 T8 longlife | ks | 25 |  | 0
17. | Zářivka 36W/865-1 LT T8 Narva | ks | 10 |  | 0
18. | Předřadník 1/2x 18..42W TCs HELVAR | ks | 100 |  | 0
19. | Relé impulsní MIR-16-001-A230 | ks | 50 |  | 0
20. | Relé CRM-93 H UNI multif.časové | ks | 30 |  | 0
21. | Relé PT 570024 4P 6A 24VDC | ks | 5 |  | 0
22. | Relé PT 570548 4P 6A 48VAC | ks | 5 |  | 0
23. | Relé RT 424548 2P 8A 48VAC | ks | 5 |  | 0
24. | Relé RT 424730 2P 8A 230VAC | ks | 5 |  | 0
25. | Relé instalační 20A 230V~ Z-R230/SS 2xNO | ks | 100 |  | 0
26. | Stykač instalační 20A 230V~ RSI-20-20-A230 2xNO | ks | 20 |  | 0
27. | Stykač instalační 25A 230V~ RSI-25-40-A230 4xNO | ks | 10 |  | 0
28. | Stykač instalační 40A 230V~ RSI-40-40-A230 4xNO | ks | 5 |  | 0
29. | Stykač instalační RSI-20-20-X024-M | ks | 10 |  | 0
30. | Relé 55.34.8.024.0040 prům.min., DIN, 4P/7A, 24V AC, MA_MI | ks | 30 |  | 0
31. | Relé RT 424024 2P 8A 24VDC | ks | 20 |  | 0
32. | Relé 12V 15A / 250VAC 1x přep. RAS1215/LEG-12 | ks | 10 |  | 0
33. | Relé 24V 15A / 250VAC 1x přep. RAS2415/JQC3FF | ks | 20 |  | 0
34. | Patice 94.84.3 DIN,pro relé 55.32,55.34, modrá | ks | 30 |  | 0
35. | Support One M72 ECL bočnice | ks | 200 |  | 0
36. | Support One M72 G úchyt základny | ks | 100 |  | 0
37. | Svorka krabicová 2273-202 2x0,5-2,5 bílá | ks | 500 |  | 0
38. | Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5 oranžová | ks | 500 |  | 0
39. | Svorka krabicová 2273-205 5x0,5-2,5 žlutá | ks | 500 |  | 0
40. | Svorka krabicová 2273-208 8x0,5-2,5 šedá | ks | 100 |  | 0
41. | Svorka propojovací 221-412 s páčkou 2x 0,2-4mm2 | ks | 500 |  | 0
42. | Svorka propojovací 221-413 s páčkou 3x 0,2-4mm2 | ks | 250 |  | 0
43. | Svorka propojovací 221-415 s páčkou 5x 0,2-4mm2 | ks | 120 |  | 0
44. | Svorka lustrová 224-101 | ks | 100 |  | 0
45. | Svorka lustrová 224-112 | ks | 200 |  | 0
46. | Svorkovnice šroubovací ARK128V-A-3P | ks | 100 |  | 0
47. | Svorka 6336-60 lámací 10mm2 ELEMAN | ks | 200 |  | 0
48. | Svorka 6336-50 lámací 6mm2 ELEMAN | ks | 100 |  | 0
49. | Konektor zářezový UR-2 červená Scotchlock 3M | ks | 2000 |  | 0
50. | Konektor zářezový UY-2 žlutÝ (0.9-0.4) Scotchlock 3M | ks | 2000 |  | 0
51. | Svorka řadová RSA 4 A bílá | ks | 500 |  | 0
52. | Svorka řadová RSA 4 A tmavě modrá | ks | 100 |  | 0
53. | Svorka řadová RSA 4 A červená | ks | 100 |  | 0
54. | Svorka řadová RSA 4 A světle modrá | ks | 100 |  | 0
55. | Svorka řadová RSA 4 A PE zeleno-žlutá | ks | 100 |  | 0
56. | Svorka řadová pojistková RSP 4 | ks | 50 |  | 0
57. | Krabice 80x 80x 52 IP65 Spelsberg bez svorkovnice Abox šedá | ks | 50 |  | 0
58. | Krabice odbočná A 8 prázdná světle šedá IP54 8 kabelových vývodů | ks | 200 |  | 0
59. | Krabice univerzální KU68LD/1 o73x45mm do sádrokartonu | ks | 100 |  | 0
60. | Krabice rozvodná 6455-11P šedá | ks | 20 |  | 0
61. | Krabice 150x110x 70 IP56 Gewiss hladká šroubové víko nízké 44 CE | ks | 50 |  | 0
62. | Krabice 120x 80x 50 IP56 Gewiss hladká šroubové víko nízké 44 CE | ks | 50 |  | 0
63. | Krabice KELine na omítku pod rámeček 80 x 80 mm | ks | 30 |  | 0
64. | Lišta vkládací 40x 20 bílá LHD | m | 100 |  | 0
65. | Lišta vkládací 20x 20 bílá LHD | m | 80 |  | 0
66. | Trubka pevná 320N 1520 /3m světle šedá | m | 180 |  | 0
67. | Spojka trubky EN 20mm 0220 KB světle šedá | ks | 100 |  | 0
68. | Příchytka pro ohebné trubky 20mm 5320 světle šedá | m | 300 |  | 0
69. | Trubka pevná 320N 1516E světle šedá | m | 30 |  | 0
70. | Páska vázací černá 125/ 2,5 CV-SW WAP | ks | 2000 |  | 0
71. | Páska vázací černá 155/ 3,6 CV-W WAP | ks | 2000 |  | 0
72. | Páska vázací černá 195/ 4,8 CV-W WAP UV-odolná | ks | 2000 |  | 0
73. | Páska vázací černá 368/ 4,8 CV-W | ks | 2000 |  | 0
74. | Signálka HIS-95 G 230AC | ks | 100 |  | 0
75. | Signálka HIS-95 R 230AC | ks | 10 |  | 0
76. | Signálka HIS-95 Y 230AC | ks | 10 |  | 0
77. | Signálka HIS-95 W 230AC | ks | 20 |  | 0
78. | Kryt M22-XGPV, 231273 | ks | 60 |  | 0
79. | Kryt ochranný ZBZ1605 kovový uzamykatelný pro hlavice hřibové | ks | 20 |  | 0
80. | Kabel CYKY-J 3x 2,5 | m | 1000 |  | 0
81. | Kabel CYKY-J 5x 2,5 | m | 300 |  | 0
82. | Kabel H03VVH2-F 2X0,75 černá (plochý) | m | 200 |  | 0
83. | Vodič CYA 1,5 H07V-K černá | m | 100 |  | 0
84. | Vodič CYA 1 H05V-K rudá /kruhy | m | 200 |  | 0
85. | Vodič CYA 1 H05V-K černá /kruhy | m | 200 |  | 0
86. | Vodič CYA 1 H05V-K oranžová /kruhy | m | 300 |  | 0
87. | Vodič CYA 1 H05V-K tmavě modrá /kruhy | m | 200 |  | 0
88. | Vodič CYA 1 H05V-K světle modrá | m | 200 |  | 0
89. | Vodič CYA 1 H05V-K hnědá /kruhy | m | 200 |  | 0
90. | Vodič CYA 1 H05V-K bílá /kruhy | m | 200 |  | 0
91. | Vodič CYA 1 H05V-K šedá /kruhy | m | 200 |  | 0
92. | Vodič CYA 1 H05V-K fialová | m | 200 |  | 0
93. | Vodič CYA 4 H07V-K černá | m | 100 |  | 0
94. | Vodič CYA 4 H07V-K zeleno-žlutá | m | 100 |  | 0
95. | Vodič CYA 6 H07V-K černá | m | 100 |  | 0
96. | Vodič CYA 6 H07V-K světle modrá | m | 100 |  | 0
97. | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá | m | 100 |  | 0
98. | Kabel H05VV-F 3G1 bílá | m | 100 |  | 0
99. | Kabel H05VV-F 3G1,5 bílá | m | 300 |  | 0
100. | Kabel H05VV-F 5G2,5 bílá | m | 300 |  | 0
101. | Kabel H07RN-F 5G 2,5 (gumový) | m | 100 |  | 0
102. | Kabel UTP Cat.5e LSOH drát fialová, bezhalogenní Solarix | m | 610 |  | 0
103. | Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá, Solarix | m | 610 |  | 0
104. | Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní černá, Solarix | m | 915 |  | 0
105. | Jistič 1p B 6A 10kA PL7 | ks | 10 |  | 0
106. | Jistič 1p B 16A 10kA PL7 | ks | 10 |  | 0
107. | Jistič 1p C 16A 10kA PL7 | ks | 10 |  | 0
108. | Jistič 3p B 16A 10kA PL7 | ks | 10 |  | 0
109. | Jistič 3p C 16A 10kA PL7 | ks | 10 |  | 0
110. | Swing L spínač 6+6 střídavý dvojitý jasně bílá | ks | 40 |  | 0
111. | Swing L spínač 6 střídavý jasně bílá | ks | 20 |  | 0
112. | Hlídač pohybu 360° LX28B IP20 bílá | ks | 150 |  | 0
113. | Hlídač pohybu 180° LX39 IP44 bílá | ks | 20 |  | 0
114. | Swing hlídač pohybu 180° (3-vodičové připojení) jasně bílá | ks | 20 |  | 0
115. | Praktik zásuvka 1-násobná IP44 bílá | ks | 5 |  | 0
116. | Zásuvka 3-násobná GHE-3 IP44 bílá | ks | 40 |  | 0
117. | Zásuvka PEHA B6271.02 bílá | ks | 10 |  | 0
118. | Modulární zásuvka KELine Modulo 45 neosazená pro 2xRJ45 | ks | 20 |  | 0
119. | Zásuvka soklová s ochr. kol. ZSE-03, 3 svorky | ks | 30 |  | 0
120. | Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V IP44 BALS 112001 | ks | 10 |  | 0
121. | Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V+16A 3P 230V CZ IP44 kombi IZVZ 1653 | ks | 20 |  | 0
122. | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.5E | ks | 20 |  | 0
123. | Zásuvka pohyblivá 6-násobná 250V/16A bílá (P0600) | ks | 30 |  | 0
124. | Swing rámeček 1-násobný jasně bílá | ks | 100 |  | 0
125. | Můstek rozbočovací PE 7 zelený 7x16mm/2 | ks | 10 |  | 0
126. | Můstek rozbočovací N 7 modrý 7x16mm/2 | ks | 20 |  | 0
127. | Zásuvka datová RJ45.8 Cat.5e UTP Keystone (beznástrojový) KEJ-C5E-U-TL | ks | 100 |  | 0
128. | Vidlice gumová přímá IP44 50445 | ks | 30 |  | 0
129. | Zásuvka pohyblivá gumová přímá IP44 černá 050446 | ks | 30 |  | 0
130. | Spojka 16A 5P 400V IP44 6h Bals 3136 | ks | 15 |  | 0
131. | Vidlice 16A 5P 400V IP44 6h Bals 2136 | ks | 15 |  | 0
132. | Páska izolační 15mmx10m barevný mix PVC (F615992) | ks | 40 |  | 0
133. | Páska izolační 15mmx10m bílá PVC BENIZOL (F61511) | ks | 40 |  | 0
134. | Páska lepící oboustranná 25mm x 1mm x10m bílá | ks | 20 |  | 0
135. | Prodlužovací buben 4 zásuvky 50m H05RR-F 3G1,5 I (P084501) | ks | 5 |  | 0
136. | Prodlužovací přívod gumový 4 zásuvky 25m buben 3G1,5 EMOS (P084251) | ks | 10 |  | 0
137. | Vývodka PG 7 bez matice IP68 Greenlux GPG-7 GXOS180 | ks | 100 |  | 0
138. | Dutinka lisovací izol. DI 1,0- 8 žlutá | ks | 5000 |  | 0
139. | Dutinka lisovací izol. DI 1,5- 8 rudá | ks | 1000 |  | 0
140. | Dutinka lisovací izol. DI 4,0- 10 šedá | ks | 500 |  | 0
141. | Dutinka lisovací dvojitá izol. DD 0,25- 8 modrá | ks | 1000 |  | 0
142. | Dutinka lisovací dvojitá izol. DD 0,34-8 tyrkys100 | ks | 1000 |  | 0
143. | Dutinka lisovací dvojitá izol. DD 0,5- 8 oranžová | ks | 1000 |  | 0
144. | Dutinka dvojitá izolovaná 2x0,75/8 | ks | 1000 |  | 0
145. | Dutinka izolovaná dvojitá 1,0/8 | ks | 1000 |  | 0
146. | Klička energetická víceúčelová LK 1 01.031 | ks | 10 |  | 0
147. | Klička EMKA D 1004-42 | ks | 10 |  | 0
148. | Zásuvka pohyblivá 6-násobná 250V/16A bílá (P0600) | ks | 20 |  | 0
149. | Flexo PVC 3x1,5 úhlová 2m černá (S18322) | ks | 10 |  | 0
150. | Flexo PVC 3x1,5 úhlová 5m černá (S18325) | ks | 10 |  | 0
151. | Flexo gumová 2x1 přímá 5m černá (S03050) | ks | 10 |  | 0
152. | Prodlužovací přívod PVC 5 zásuvek 10m 3G1,5 16A bílá (P0510R) | ks | 10 |  | 0
153. | Prodlužovací přívod PVC 3 zásuvky 5m 3G1,5 16A bílá (P0315R) | ks | 10 |  | 0
154. | Reflektor halogenový 500W přenosný ZW3-L500P-B černý | ks | 5 |  | 0
155. | Svorka PT 1,5/S-TWIN-MTD modrá | ks | 500 |  | 0
156. | Napájecí adaptér, 100-240 VAC/50-60Hz, výstup 12V/1A DC, jack 5.5/2.1m | ks | 20 |  | 0
157. | Napájecí adaptér síťový 12V 1500mA 5,5/2,1mm B VIGAN | ks | 50 |  | 0
158. | Napájecí adaptér síťový 12V 2500mA 5,5/2,1mm B VIGAN | ks | 10 |  | 0
159. | Zdroj napájecí spínaný 24V 0,8A 30W na DIN lištu, modulární prov. | ks | 20 |  | 0
160. | Zdroj napájecí spínaný 12V 0,83A 10W na DIN lištu, modulární prov. | ks | 20 |  | 0
161. | Grundfos GO | ks | 1 |  | 0
162. | Ventilátor P 202 RD270 0,18kW 230V chem. odolný | ks | 2 |  | 0
163. | Ventilátor P 202 LG270 0,18kW 230V chem. odolný | ks | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné pro řádnou realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. náklady na dopravu z/do místa plnění, manipulaci, poplatky za likvidaci, příp. další poplatky.
V ……………………………….. dne ……………………………….
Prodávajícíl (jméno, příjmení, firma, razíkto, podpis):