Technický dodatek	Příloha č. 4 Rámcové dohody

A) Souhrn povinností Objednatele a Zhotovitele souvisejících s prováděním mikrobiologického měření čistých prostor

Tabulka 1	Souhrn povinností Objednatele a Zhotovitele

| Povinnost | POVINNOST OBJEDNATELE | POVINNOST Zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| Mikrobiologické měření Čistých prostor nejméně 4× ročně (kontrola čistoty vzduchu aeroskopicky a spadovou metodou, kontrola čistoty povrchu stěrovou metodou), dle požadavků výroby | NE | ANO |
| Zkušební metoda a postup (SOP, součástí SOP je uvedení míst odběru vzorků a vysvětlení jejich výběru) | NE | ANO |
| Realizace zkušební metody kvalifikovaným personálem | NE | ANO |
| Kvalifikace zařízení, na kterém budou realizovány zkoušky | NE | ANO |
| Odběr vzorku | NE | ANO |
| Likvidace zanalyzovaného a nezanalyzovaného vzorku | NE | ANO |
| Vystavení písemné výzvy k plnění (e-mailem + telefonicky) | ANO | NE |
| Vystavení Protokolu měření (alespoň 5 pracovních dnů před dohodnutým termínem měření) | NE | ANO |
| Potvrzení Protokolu měření Objednatelem (alespoň 3 pracovní dny před dohodnutým termínem měření) | ANO | NE |
| Vystavení Zprávy o měření (dodání do 30 kalendářních dnů od odebrání vzorků, poštou) | NE | ANO |
| Uchovávání certifikátů použitých materiálů a reagencií | NE | ANO |
| Uchovávání dokumentace*** | ANO | ANO |
| Šetření odchylek a OOS | ANO* | ANO |
| Reklamace | ANO** | ANO** |
| Kvalifikace a následné hodnocení dodavatele (Zhotovitel umožní objednateli provést audit) | ANO | NE |

*	Objednatel je odpovědný za šetření fáze odběru vzorku a transportu ke zhotoviteli.

**	Oba subjekty spolupracují.

B) Souhrn povinností Objednatele a Zhotovitele souvisejících s prováděním mikrobiologického monitorování čistých prostor (selfmonitoring)

Tabulka 2	Souhrn povinností Objednatele a Zhotovitele

| Povinnost | POVINNOST OBJEDNATELE | POVINNOST Zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| Odběr vzorků pro mikrobiologickou kontrolu prostředí spadovou metodou | ANO | NE |
| Odběr vzorků pro mikrobiologickou kontrolu personálu otiskovou metodou (otisk prstů, otisk předloktí) | ANO | NE |
| Realizace mikrobiologické kontroly prostředí spadovou metodou | NE | ANO |
| Realizace mikrobiologické kontroly personálu otiskovou metodou (otisk prstů, otisk předloktí) | NE | ANO |
| Zkušební metoda a postup (SOP) | NE | ANO |
| Kvalifikovaný personál pro realizaci zkušební metody | NE | ANO |
| Kvalifikace zařízení, na kterém budou realizovány zkoušky | NE | ANO |
| Specifikace vzorku a odběr vzorku | ANO | NE |
| Kvalifikovaný personál pro odběr vzorku | ANO | NE |
| Likvidace zanalyzovaného a nezanalyzovaného vzorku | NE | ANO |
| Dodání materiálu ke zkoušení – kultivační půdy Trypton soya agar (po telefonické výzvě Objednatele) | NE | ANO |
| Vystavení písemné výzvy k provedení zkoušky (dodání spolu se vzorkem poštou) | ANO | NE |
| Informace Objednatele Zhotoviteli o odeslání vzorku (e-mail) | ANO | NE |
| Dodání vzorku Zhotoviteli (Zhotovitel potvrdí přijetí vzorku – e-mailem) | ANO | ANO |
| Realizace zkušební metody kvalifikovaným personálem | NE | ANO |
| Vystavení Výsledkového listu s vyhodnocením zkoušek (dodání do 14 kalendářních dnů od odeslání vzorků, poštou) | NE | ANO |
| Uchovávání certifikátů použitých materiálů a reagencií | NE | ANO |
| Uchovávání dokumentace*** | ANO | ANO |
| Šetření odchylek a OOS | ANO* | ANO |
| Reklamace | ANO** | ANO** |
| Kvalifikace a následné hodnocení dodavatele (Zhotovitel umožní objednateli provést audit) | ANO | NE |

*	Objednatel je odpovědný za šetření fáze odběru vzorku a transportu ke zhotoviteli.

**	Oba subjekty spolupracují.

C) Souhrn povinností Objednatele a Zhotovitele souvisejících s prováděním zkoušky na sterilitu a test růstových vlastností

Tabulka 3	Souhrn povinností Objednatele a Zhotovitele

| Povinnost | POVINNOST OBJEDNATELE | POVINNOST Zhotovitele |
| --- | --- | --- |
| Zkouška na sterilitu metodou přímého očkování živných půd nebo metodou membránové filtrace, dle Evropského lékopisu v platném znění | NE | ANO |
| Zkouška růstových vlastností, dle Evropského lékopisu v platném znění | NE | ANO |
| Zkušební metoda a postup (SOP) | NE | ANO |
| Kvalifikace zařízení, na kterém budou realizovány zkoušky | NE | ANO |
| Specifikace vzorku a odběr vzorku | ANO | NE |
| Odběr vzorku (Zhotovitelem pouze pokud Objednatel dodá originální balení zkoušeného vzorku) | ANO | ANO |
| Likvidace zanalyzovaného a nezanalyzovaného vzorku | NE | ANO |
| Kvalifikovaný personál pro realizaci zkušební metody | NE | ANO |
| Kvalifikovaný personál pro odběr vzorku | ANO | NE |
| Dodání materiálu ke zkoušení – sterilní odběrové lahvičky PNC lag (po telefonické výzvě Objednatele) | NE | ANO |
| Vystavení písemné výzvy k provedení zkoušky (dodání spolu se vzorkem poštou) | ANO | NE |
| Informace Objednatele Zhotoviteli o odeslání vzorku (e-mail) | ANO | NE |
| Dodání vzorku Zhotoviteli (Zhotovitel potvrdí přijetí vzorku – e-mailem) | ANO | ANO |
| Realizace zkušební metody kvalifikovaným personálem | NE | ANO |
| Vystavení Výsledkového listu s vyhodnocením zkoušek (dodání do 21 kalendářních dnů od odeslání vzorků, poštou) | NE | ANO |
| Uchovávání referenčního vzorku | ANO | NE |
| Uchovávání certifikátů použitých materiálů a reagencií | NE | ANO |
| Uchovávání dokumentace*** | ANO | ANO |
| Šetření odchylek a OOS | ANO* | ANO |
| Reklamace | ANO** | ANO** |
| Kvalifikace a následné hodnocení dodavatele (Zhotovitel umožní objednateli provést audit) | ANO | NE |

*	Objednatel je odpovědný za šetření fáze odběru vzorku a transportu ke zhotoviteli.

**	Oba subjekty spolupracují.

DOKUMENTACE***:

Výzva k plnění

Protokol v případě mikrobiologického měření čistých prostor

Výsledková zpráva v případě mikrobiologického měření čistých prostor

ATEST o provedené zkoušce

Kontaktní údaje pro provozně-technické záležitosti:

Objednatel:

Kontaktní osoby pro provozně-technické záležitosti:

Ing. Lucie Flajšarová – quality manager a kvalifikovaná osoba (tel.: +420 606 796 405)

lucie.flajsarova@pharmpartners.cz

Mgr. Kateřina Pilátová – vedoucí výroby (tel.: +420 737 930 750)

pilatova@med.muni.cz

RNDr. Lenka Zdražilová-Dubská, Ph.D. – vedoucí kontroly kvality (tel.: +420 608 166 836)

dubska@mou.cz

Poštovní adresa pro provozně-technické záležitosti (např. zasílání ATEST aj.):

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

ILBIT

Farmakologický ústav – Jednotka ACIU, pavilon A3

Kamenice 5

625 00  Brno - Bohunice

Zhotovitel:

Objednávky, výrobní laboratoř – kontakt:

e-mail:

tel:

Kontaktní osoby pro provozně-technické záležitosti:

, e-mail:      , tel:

, e-mail:      , tel

Poštovní adresa pro odesílání vzorků do kontrolní laboratoře:

E-mailová adresa pro informaci o odeslání vzorků do kontrolní laboratoře:

Kontaktní údaje pro součinnost při plnění na pracoviŠti:

Kontaktní (oprávněné) osoby za objednavatele: Lucie Flajšarová, Eva Gospošová, Dana Hrušková, Eva Janovská, Kateřina Pilátová, Petra Vidláková, Lenka Zdražilová Dubská

Kontaktní osoby (oprávněné) za zhotovitele: