## Výkaz výměr vrátnice
|  |  |  | dodávka |  | montáž
Název | Mj | Počet | cena ks/m | cena celkem | cena ks/m | cena celkem
Elektromontáže
Rozváděč
Doplnění patrového rozváděče vč. montáže a zapojení dle přísl. výkresu (RS11) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč v místnosti včetně montáže a zapojení dle přísl. výkresu (RV1) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děmontáž a opětovná montáž rozvaděče ovladacího | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozváděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-V 3x1,5, pevně | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16, pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP cat.5e 4x2x0,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY 16 (H07V-U) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY 6 (H07V-U) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CYY4 (H07V-U) | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKY
VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
trubka ohebná 25mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Osvětlení Ateh
A - Svítidlo vestavné do stávajícího skládaného podhledu, širokozářič, velikost 70x600x100 mm, difuzer plexiglas opál, předstupující před líc nosného rastru stejně jako desky podhledu, LED 23,8W, 3130 lm,3000K, 350mA | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0
B - Svítidlo vestavné do stávajícího skládaného podhledu, bílý lak, odsazený zdroj, Ø 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, otvor Ø 75 mm, LED 7W, 500 lm, 3000 K, 36°, 700mA, IP54 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
- napájecí zdroj, 700mA, 7-15W | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
C Svítidlo vestavné do nuty v horní desce pracovního pultu, LED na chladicím plechu, pásek ohebný v horizontálním směru, 9W/m, neutrální bílá barva světla, kryto opálovým difuzérem, upevnění pomocí vrutů, celková délka 6,2 m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
D Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílý rámeček, hladký leštěný odrazný Al reflektor, optický kříž proti oslnění, Ø 280 mm, vestavná hloubka 140 mm, pro zářivku 2x26W, G24q-3, EP | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
zářivka 26W, G24q-3 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
Recyklační poplatek ze světelného zdroje | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
E Svítidlo vestavné do podhledu SDK, bílý rámeček, hladký leštěný odrazný Al reflektor, optický kříž proti oslnění, Ø 280 mm, vestavná hloubka 140 mm, pro zářivku 2x42W, GX24q, EP | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
zářivka 42W, GX24q | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
Recyklační poplatek ze světelného zdroje | ks | 28 | 0 | 0 |  | 0
F Svítidlo vestavné do stávajícího skládaného podhledu, bílý lak, odsazený zdroj, Ø 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, otvor Ø 75 mm, LED 7W, 500 lm, 3000 K, 36°, 700mA, IP54 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
napájecí zdroj, 700mA, 7-15W | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
G Přisazené lineární svítidlo nad zrcadlem, 600 x 80 x 45mm, oplálový plexisklový difuzor, třída izolace II, pro zářivku 1x24W, G5, EP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zářivka 24W, G5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Recyklační poplatek ze světelného zdroje | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
H Svítidlo zapuštěné, bodové, výklopné, prům. 90mm, LED 1x7W, IP20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Recyklační poplatek ze svítidla | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
N1 Svítidlo nouzové s piktogramem LED 3,2W, modul 1h. IP22 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 Antipanické osvětlení , Emergency 1, LED 3W 1000mA, s nouzovým modulem 3hod., IP40 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Osvětlení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje
Vypínač č.1 pod omítku vč. krabice a osazení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypínač č.5 pod omítku vč. krabice a osazení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná koplet s rámečkem vč. krabice a osazaní | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná vč. krabice a osazaní | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí vč. krabice a osazaní | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Počty instalačních rámečků, vč. krabic nutno zjistit na stavbě po dořešení ostaních systémů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
KPR 68 krabice univezální | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
273-103 8x1-2,5mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž podhledů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysekání otvorů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0
Přístroje - celkem
HZS
Revize a prohlídky zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce předem neměřitelné | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro rozváděče, apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentace dle skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dohledání napojovacích bodů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Požární ucpávky | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0