## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 03 R1653156403 Pol
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16/5315 | MU ESF+ | [23 empty] | STA
O: | 03 | III.Etapa | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1653156403 | MaR | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 2835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 1771123T | Termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci, M30x1,5 24V, 110 N, bez proudu otevřeno | ks | 3 |  | 0 | 945 | 2835 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 5727.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | PPU | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 2 |  | 0 | 501.84 | 1003.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
3 | RP1A23A6M1. | Jednofázové relé SSR, řízení 16-32VAC, spínání 230VAC/5,5A, spínání v nule, vč. patice na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 | 970 | 970 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
4 | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 20 |  | 0 | 6.2 | 124 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
5 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 20 |  | 0 | 10.1 | 202 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
6 | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 48 |  | 0 | 9.1 | 436.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
7 | 34571093R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 | m | 63 |  | 0 | 16.6 | 1045.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
8 | 34571154R | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1423/1 | m | 30 |  | 0 | 21.1 | 633 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
9 | 34571524R | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E | ks | 1 |  | 0 | 74.6 | 74.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
10 | 34571523R | Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 | ks | 3 |  | 0 | 21.4 | 64.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
11 | 345715541R | Víčko krabice z PVC V 125/1 | ks | 1 |  | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
12 | 34536700R | Rámeček jednonásobný pro spínače a zásuvky | ks | 3 |  | 0 | 39.3 | 117.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
13 | 34536701R | Kryt zaslepovací pro jednonásobný rámeček | ks | 3 |  | 0 | 39.5 | 118.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
14 | 34536702R | Adaptér pro přístroje profil 45, jednonásobný | ks | 3 |  | 0 | 49.2 | 147.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
15 | KECT4953 | Štítek kabelový malý 30x0.8mm | ks | 8 |  | 0 | 2.42 | 19.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
16 | 0R | Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 161.79 |  | 10441.01 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 17.83 |  |  |  |  | DIL
17 | DEMTZ_MAT_001T00 | Demontáž stávající kabeláže | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | DEMTZ_MAT_002T00 | Demontáž stávajícího nosného materiálu - lišta | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | DEMTZ_MAT_003T00 | Demontáž elterm. hlavic | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | MTZ_VYST_005T00 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 585 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Cu 2 x 1 mm volně uložený | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.04633 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
22 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s CU 4 x 1 mm volně uložený | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 380 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.04633 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
23 | 210810001R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 912 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05096 | 2.45 |  |  |  |  | POL1_
24 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 2211.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.094 | 5.92 |  |  |  |  | POL1_
25 | 210800101R00 | Zasekání kabelu/trubky pod omítku | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 1209 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.07 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
26 | 220260027R00 | Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka | ks | 1 |  | 0 | 75.36 | 75.36 | 180.64 | 180.64 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.547 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
27 | 220260024R00 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka | ks | 3 |  | 0 | 22.11 | 66.33 | 162.39 | 487.17 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4952 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_
28 | 21002 | Odpojení a připojení nástěnných ovladačů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.144 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_
29 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.0505 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
30 | 460680021RT2 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 1 |  | 0 | 8.63 | 8.63 | 251.37 | 251.37 | 21 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.433 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
31 | 460680024RT2 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2 | ks | 1 |  | 0 | 11.47 | 11.47 | 764.53 | 764.53 | 21 | 0 | 0.00874 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  | POL1_
32 | 21004 | Drobné montážní práce | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | 913 T00 | Hzs - zabezpečení pracoviště | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 210271003R00 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 444 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | DIL
35 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  |  |  |  | POL10_
36 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 927T00 | Uživatelský software pro DDC - úprava stávajícího | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | DIL
38 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 2 |  |  |  |  | POL10_
40 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
41 | 928T00 | Dispečink - úprava stávajících datových bodů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
42 | 931T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
43 | 931T01 | Dispečink - úprava vizualizace VRF chlazení | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1950 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 385.9 |  | 4934.1 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.4 |  |  |  |  | 14.76 |  |  |  |  | DIL
44 | 909 R00 | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 3 |  |  |  |  | POL1_
45 | 963016111R00 | Domontáž SDK podhledu, uskladnění | m2 | 17 |  | 0 | 11.35 | 192.95 | 118.65 | 2017.05 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.2 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.346 | 5.88 |  |  |  |  | POL1_
46 | 963016111R01 | Montáž SDK podhledu (vč. případné náhrady poškozených kazet) | m2 | 17 |  | 0 | 11.35 | 192.95 | 118.65 | 2017.05 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.01183 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0.346 | 5.88 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DIL
47 | 922 T00 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
48 | 921 T00 | Hzs-projekt skutečný stav | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
49 | 930 T00 | Hzs - doprava osob | km | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
[24 empty] | 15 | 21
END