## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R1653156401 Pol
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16/5315 | MU ESF+ | [23 empty] | STA
O: | 01 | I.Etapa | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1653156401 | MaR | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 7560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 1771123T | Termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci, M30x1,5 24V, 110 N, bez proudu otevřeno | ks | 8 |  | 0 | 945 | 7560 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 17843.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | PPU | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 4 |  | 0 | 501.84 | 2007.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
3 | RP1A23A6M1. | Jednofázové relé SSR, řízení 16-32VAC, spínání 230VAC/5,5A, spínání v nule, vč. patice na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 | 970 | 1940 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
4 | 34121550R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 66 |  | 0 | 6.2 | 409.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
5 | 34121554R | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 39 |  | 0 | 10.1 | 393.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
6 | BELDEN9842T | KABEL BELDEN 9842 | m | 76 |  | 0 | 90.97 | 6913.72 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | REX11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
7 | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 31 |  | 0 | 9.1 | 282.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
8 | 34571093R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 | m | 90 |  | 0 | 16.6 | 1494 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
9 | 34571154R | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1423/1 | m | 69 |  | 0 | 21.1 | 1455.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
10 | 34571524R | Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E | ks | 2 |  | 0 | 74.6 | 149.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
11 | 34571523R | Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 | ks | 8 |  | 0 | 21.4 | 171.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
12 | 345715541R | Víčko krabice z PVC V 125/1 | ks | 2 |  | 0 | 20.1 | 40.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
13 | 34536700R | Rámeček jednonásobný pro spínače a zásuvky | ks | 8 |  | 0 | 39.3 | 314.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
14 | 34536701R | Kryt zaslepovací pro jednonásobný rámeček | ks | 8 |  | 0 | 39.5 | 316 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
15 | 34536702R | Adaptér pro přístroje profil 45, jednonásobný | ks | 8 |  | 0 | 49.2 | 393.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
16 | KECT4953 | Štítek kabelový malý 30x0.8mm | ks | 26 |  | 0 | 2.42 | 62.92 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
17 | 0R | Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 385.06 |  | 24368.64 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 33.39 |  |  |  |  | DIL
18 | DEMTZ_MAT_001T00 | Demontáž stávající kabeláže | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | DEMTZ_MAT_002T00 | Demontáž stávajícího nosného materiálu - lišta | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 2300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | DEMTZ_MAT_003T00 | Demontáž elterm. hlavic | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1050 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | MTZ_VYST_005T00 | Montáž termoelektrická hlavice | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 1560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Cu 2 x 1 mm volně uložený | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1188 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.04633 | 3.06 |  |  |  |  | POL1_
23 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s CU 4 x 1 mm volně uložený | m | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 741 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.04633 | 1.81 |  |  |  |  | POL1_
24 | MTZ belden. | MTZ belden 9842 | m | 76 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1368 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
25 | 210810001R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 589 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05096 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
26 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 3159 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.094 | 8.46 |  |  |  |  | POL1_
27 | 210800101R00 | Zasekání kabelu/trubky pod omítku | m | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 2780.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.07 | 4.83 |  |  |  |  | POL1_
28 | 220260027R00 | Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka | ks | 2 |  | 0 | 75.36 | 150.72 | 180.64 | 361.28 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.547 | 1.09 |  |  |  |  | POL1_
29 | 220260024R00 | Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka | ks | 8 |  | 0 | 22.11 | 176.88 | 162.39 | 1299.12 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4952 | 3.96 |  |  |  |  | POL1_
30 | 21002 | Odpojení a připojení nástěnných ovladačů | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.144 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
31 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 910 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.0505 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_
32 | 460680021RT2 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 4 |  | 0 | 8.63 | 34.52 | 251.37 | 1005.48 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.433 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
33 | 460680024RT2 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2 | ks | 2 |  | 0 | 11.47 | 22.94 | 764.53 | 1529.06 | 21 | 0 | 0.00874 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.49 | 4.98 |  |  |  |  | POL1_
34 | 21004 | Drobné montážní práce | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 210271003R00 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 222 | 888 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | DIL
36 | 913 T00 | Hzs - zabezpečení pracoviště | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
37 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  |  |  |  | POL10_
38 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
39 | 927T00 | Uživatelský software pro DDC - úprava stávajícího | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 3900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | DIL
40 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 4 |  |  |  |  | POL10_
42 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 2 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 928T00 | Dispečink - úprava stávajících datových bodů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
44 | 931T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
45 | 931T01 | Dispečink - úprava vizualizace VRF chlazení | hod | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 5850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 249.7 |  | 5010.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  |  |  |  | 15.62 |  |  |  |  | DIL
46 | 909 R00 | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 8 |  |  |  |  | POL1_
47 | 963016111R00 | Domontáž SDK podhledu, uskladnění | m2 | 11 |  | 0 | 11.35 | 124.85 | 118.65 | 1305.15 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.13 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.346 | 3.81 |  |  |  |  | POL1_
48 | 963016111R01 | Montáž SDK podhledu (vč. případné náhrady poškozených kazet) | m2 | 11 |  | 0 | 11.35 | 124.85 | 118.65 | 1305.15 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.13 |  | Vlastní | Indiv | 0.346 | 3.81 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | DIL
49 | 922 T00 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
50 | 921 T00 | Hzs-projekt skutečný stav | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  |  |  |  | POL10_
51 | 930 T00 | Hzs - doprava osob | km | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
[24 empty] | 15 | 21
END