## Celé
Veveří 70, PrF MU, rekonstrukce části 1.NP
Dodávka AVT pro PrF 2017
Výkaz výměr
Rekapitulace
AVT
| Pol. 6.1 - místnost 1064 |  |  |  | 0
| Pol. 6.2 - místnost 1063 |  |  |  | 0
| Pol. 6.3 - místnost 1061 - levá část |  |  |  | 0
| Pol. 6.4 - místnost 1061 - pravá část |  |  |  | 0
| Pol. 6.5 - místnost 1053 |  |  |  | 0
| Pol. 6.6 - místnost 1051 |  |  |  | 0
| SOUČET |  |  |  | 0
AV technika
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
601 | 6.1 Místnost 1064
602 | Displej 60"/Led/FulHD /Vesa 400/600Hz | 1 | ks | 0 | 0
603 | Držák displeje fixní/slim/ | 1 | ks | 0 | 0
604 | HDMI kabel, l=15m, HDMI1.3 | 1 | ks | 0 | 0
605 | instalace, oživení, zprovoznění, bez trubkování | 1 | ks | 0 | 0
606 | Součet za místnost |  |  |  | 0
607
608 | 6.2 Místnost 1063
609 | Projekční plátno pevné rozměrech 2500x1562mm pro 16:10 | 1 | ks | 0 | 0
610 | Projektor FulHD/laser/15000:1/HDBaseT/5000ANSI | 1 | ks | 0 | 0
611 | Stropní držák / možnost nastavení pan-tilt/ | 0 | ks | 0 | 0 | dodán v rámci stavby
612 | Přenos obrazu - koax kabel/ HD-SDI/20m | 0 | ks | 0 | 0 | dodán v rámci stavby
613 | Přenos obrazu - VGA kabel 20m | 2 | ks | 0 | 0
614 | Přenos obrazu HDMI kabel 20m/aktivní | 1 | ks | 0 | 0
615 | Stropní reproduktory Magnat ICP 82 - 2 ks | 0 | ks | 0 | 0 | dodány v rámci stavby
616 | Integrovaný zesilovač/2x50W-4ohm/2xline in/1x AXU out/EQ HI-Low | 1 | ks | 0 | 0 | zvolit dle typu reproduktoru
617 | Audiokabeláž - připojení pevného pc/ přípojné místo v katedře | 1 | ks | 0 | 0
618 | Reprokabely 2x1,5 D+M licna | 0 | m | 0 | 0 | dodán v rámci stavby
619 | instalace, oživení, zprovoznění, bez trubkování | 1 | ks | 0 | 0
619a | Maticový přepínač 4x Hdmi/2xVGA/out HDMI,HDBaseT/RS232 | 1 | ks | 0 | 0
620 | Součet za místnost |  |  |  | 0
621
622 | 6.3 Místnost 1061 - levá část
623 | Plátno pevné, 3000x1875mm, projekce 16:10 | 1 | ks | 0 | 0
624 | Projektor FulHD/laser/15000:1/HDBaseT/5000ANSI | 1 | ks | 0 | 0
625 | Stropní držák / možnost nastavení pan-tilt/ | 0 | ks | 0 | 0 | dodán v rámci stavby
626 | Přenos obrazu pomocí protokolu SDI / převodníky /SDI-HDMI/HDMI-SDI/ koax kabel 20m + BNC konektory / 2x hdmi kabel 2m | 2 | ks | 0 | 0
627 | Přenos obrazu - VGA kabel 20m | 1 | ks | 0 | 0
628 | Přenos obrazu - HDMI kabel 20m/aktivní | 1 | ks | 0 | 0
629 | Stropní reporduktory Magnat ICP82 - 6 ks | 0 | ks | 0 | 0 | dodány v rámci stavby
630 | Integrovaný zesilovač/2x50W-4ohm/2xline in/1x AXU out/EQ HI-Low | 1 | ks | 0 | 0 | zvolit dle typu reproduktoru
631 | výkonový zesilovač / line in/2x50W-4ohm/ | 1 | ks | 0 | 0
632 | Audio kabeláž připojení pevného pc/ přípojné místo v katedře | 1 | ks | 0 | 0
633 | Reprokabely 2x1,5 D+M licna | 0 | m | 0 | 0
634 | instalace, oživení, zprovoznění, bez trubkování | 1 | ks | 0 | 0
634a | Maticový přepínač 4x Hdmi/2xVGA/out HDMI,HDBaseT/RS232 | 1 | ks | 0 | 0
635 |  | 0 | ks | 0 | 0
636 | Součet za místnost |  |  |  | 0
637
638 | 6.4 Místnost 1061 - pravá část
639 | Displej 60"/Led/FulHD /Vesa 400/600Hz | 1 | ks | 0 | 0
640 | Držák televizoru fixní/slim/ | 1 | ks | 0 | 0
641 | HDMI kabel, l=15m, HDMI1.3 | 1 | ks | 0 | 0
642 | Prostorový mikrofon - Impedance 150ohm/60hz-10kHz/citlivost 1k 37mV/Pa | 1 | ks | 0 | 0
643 | IP audio streamer - mic in/phantom power/ | 1 | ks | 0 | 0
644 | Kamera PTZ Rozlišení FullHD1080p/stream H.264/12x optical zoom/ světelnost F1.6 | 4 | ks | 0 | 0
645 | IP ovladač kamery/možnost ovládat až 4 kamery/joystick/pan, tylt, zoom, iris, focus | 1 | ks | 0 | 0
646 | SW pro záznam kamer - záznam 4 kamer + 1 audiostream/souběžné přehrávání až 4 kamer najednou/ možnost použití webového rozhraní pro přehárávání/ záznam v kodeku H.264 | 1 | ks | 0 | 0
647 | Přenos obrazu od kamer pomocí protokolu SDI / převodníky /SDI-HDMI/HDMI-SDI/ koax kabel 20m + BNC konektory / 2x hdmi kabel 2m | 2 | ks | 0 | 0
648 | Audio kabeláž připojení mikrofonu | 1 | ks | 0 | 0
649 | Reprokabely 2x1,5 D+M licna | 0 | m | 0 | 0 | dodáno v rámci stavby
650 | instalace, oživení, zprovoznění, bez trubkování | 1 | ks | 0 | 0
651 | nastavení SW pro záznam webové rozhraní | 1 | ks | 0 | 0
652
653 | Součet za místnost |  |  |  | 0
654
655 | 6.5 Místnost 1053
656 | Televizor 60"/Led/FulHD /Vesa 400/600Hz | 1 | ks | 0 | 0
657 | Držák televizoru fixní/slim/ | 1 | ks | 0 | 0
658 | HDMI kabel, l=15m, HDMI1.3 | 2 | ks | 0 | 0
659 | Stropní reporduktory Magnat ICP 82 - 2 ks | 0 | ks | 0 | 0 | dodány v rámci stavby
660 | Integrovaný zesilovač/2x50W-4ohm/2xline in/1x AXU out/EQ HI-Low | 1 | ks | 0 | 0 | zvolit dle typu reproduktoru
661 | Multimediální audiopřehrávač MP3/Wav/DLNA/Ip radio/ | 1 | ks | 0 | 0
662 | Reprokabely 2x1,5 D+M licna | 0 | m | 0 | 0 | dodáno v rámci staby
663 | instalace, oživení, zprovoznění, bez trubkování | 1 | ks | 0 | 0
664 |  | 0 | ks | 0 | 0
665 | Součet za místnost |  |  |  | 0
666
667 | 6.6 Místnost 1051
668 | Dotykový displej 7" pro vestavbu do katerdy nebo položení na stůl, drátové provedení, 1280x800 px, LAN, | 1 | ks | 0 | 0
669 | Řídicí jednotka 2x RS-232/422/485, 4x IR/RS. 4x IO, 2x relé | 1 | ks | 0 | 0
670 | Sériový adaptér | 4 | ks | 0 | 0
671 | Ethernet switcher 5 portů 10/100/1000 Mbs | 1 | ks | 0 | 0
672 | Kabeláž a drobný instalační materiál včteně trubkování | 1 | ks | 0 | 0
673 | Pomocná komunikační jednotka | 1 | ks | 0 | 0
674 | Spínací jednotka 6x relé 230V / 10A | 3 | ks | 0 | 0
675 | Ovládání světel - Stmívací jednotka pro předřadníky DALI, až 15 skupin / 65 adres | 1 | ks | 0 | 0
676 | Odrušovací jednotka pro motorové okruhy | 3 | ks | 0 | 0
677 | Kabeláž a drobný instalační materiál | 1 | ks | 0 | 0
678 | Instalace řídicího systému | 10 | ks | 0 | 0
679 | Instalace jednotek do silového rozvaděče R.AV | 20 | ks | 0 | 0
680 | Programování řídicího systému ve standardní grafice | 20 | ks | 0 | 0
681 | Projektová dokumentace řídicího systému | 1 | ks | 0 | 0
682 | Dokumentace sk. stavu, manuál, zaškolení, testování | 1 | ks | 0 | 0
683 | Stropní reporduktory Magnat ICP 82 - 8 ks | 0 | ks | 0 | 0 | dodány v rámci stavby
684 | Zesilovač 4 kanály, 4x 75W, 100V | 1 | ks | 0 | 0
685 | Ovládání spínání rele/220V16A/zpoždění | 1 | ks | 0 | 0
686 | Bezdrátový mikrofon - ruční vysílač/přijímač rack mount/1AA baterie/kondenzátorová vložka | 1 | ks | 0 | 0
687 | Digital audio mix - micin/linein/RS232/1Urack/4 out | 1 | ks | 0 | 0
688 | Projektor FulHD/laser/15000:1/HDBaseT/5000ANSI | 2 | ks | 0 | 0
689 | Projektor - stropní držák / možnost nastavení pan-tilt/ | 0 | ks | 0 | 0 | dodány v rámci stavby
690 | Plátno pevné, 6000x1875mm, 2x projekce 16:10 | 1 | ks | 0 | 0
691 | Maticový přepínač 4x Hdmi/2xVGA/out HDMI,HDBaseT/RS232 | 2 | ks | 0 | 0
692 | Přenos obrazu pomocí protokolu SDI / převodníky /SDI-HDMI/HDMI-SDI/ koax kabel 20m + BNC konektory / 2x hdmi kabel 2m | 2 | ks | 0 | 0
693 | HDMI kabel, l=15m, HDMI1.3 | 2 | ks | 0 | 0 |  | A
694 | Reprokabely 2x1,5 D+M licna | 0 | m | 0 | 0
695 | UTP kabel cat6A dodávka pro RS232 řídícího systému | 0 | m | 0 | 0
696 | UTP montáž (na příchytky na strop, do trubek) | 0 | m | 0 | 0
697 | Instalace - audio/projektory/ repro/ řídící systém/ nastavení (bez trubkování) | 1 | ks | 0 | 0
698 |  | 0 | ks | 0 | 0
| Součet za místnost |  |  |  | 0