## Tbl pro potřeby hodnocení
Příloha č. 1 Technická specifikace a cenová kalkulace - TABULKA PRO POTŘEBY HODNOCENÍ - VYPLŇTE POUZE ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLÍČKA
|  | Popis | Cena v Kč bez DPH/ks
|  | HUP | 0
|  | laboratorní uzávěry plynu | 0
|  | výstupní nástěnné jednotky | 0
|  | odběrové panely | 0
|  | ventily | 0
|  | digestoř | 0
|  | laboratorní stůl | 0
|  | laboratorní dřez | 0
|  | laminární box/skříň | 0
|  | jednoduché tlakové stanice | 0
|  | trysky/hubice | 0
|  | Popis - servisní práce - zadavatel si stanovuje jako obchodní podmínku maximální výši nabídkové ceny – hodinové sazby servisní práce technika, a to ve výši: a) částku 700,- Kč + DPH/1 hod práce technika v případě standardních oprav a b) částku 1.300,- Kč + DPH/1 hod práce technika v případě havarijních oprav. Pokud uchazeč nabídne plnění za cenu překračující tuto výši, bude pro nesplnění obchodní podmínky vyloučen ze zadávacího řízení. | Cena v Kč bez DPH/1 hod.
|  | Standardní opravy - 1 hodina práce pracovníka poskytovatele | 0
|  | Havarijní opravy - 1 hodina práce pracovníka poskyatovatele | 0
Vysvětlivky: ZP - zemní plyn; TP - technický plyn; PBZ - požárně bezpečnostní zařízení
OBJEKT | Druh | POPIS | POSLEDNÍ REVIZE | Kontrolované zařízení | Počet | Celková cena | Celkem za pavilon
Kampus hlavní uzávěr objektu | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem DN50 s filtrem F50 FK, rotačním plynoměrem |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | G25 č.0011186 max.40 m3, 2x tlakoměr, na výstupu z plynoměru druhý uzávěr DN50. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 0 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A1B2 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu; HUP KK32 s regulátorem |  | laboratorní uzávěry plynu | 11 | 0
|  | Francel B6, plynoměr G6 č.NO 21652892. 10 x KK DN20, 11 x výusť DN15, KK DN15 na hadici, vše |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na A1/S239, S265, 037, 039, 040, 041, 049, 051, 060, 061 a 065. 11 podružných uzávěrů ZP |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | na A1/2. |  | ventily | 21 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A1B2 | TP | Rozvody technických plynů v podobě jednoduchých tlakových stanic na jednu tlakovou láhev; | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | na A1/037 jednoduchá TS s lahví oxid uhličitý 15 litrů, hadice do spotřebiče Quelle. Další |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | jednoduchá TS oxid uhličitý na A1/023. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 0 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 2 | 0
A1B1 | TP | 12 jednoduchých TS na TP oxid uhličitý na A1/1 (1S142, 1S134, 1S131, 1S125, 123, Výuková | 2014 | HUP | 0 | 0 | 0
|  | laboratoř 313, 326, 328, 532, 533, 541, 542). |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 0 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 12 | 0
A2 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, uzávěr samočinně |  | laboratorní uzávěry plynu | 6 | 0
|  | odpojitelný EPS v případě požáru; přívod samostatnou šachtou do ocelové větrané |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku na nízkotlak |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 2 kPa, podružným plynoměrem a dálkovým membránovým uzávěrem napojeným |  | ventily | 64 | 0
|  | na EPS; uzávěr objektu KK DN25, filtr FO25, tlakoměr 6 bar, regulátor PZP5, plynoměr ACTARIS |  | digestoř | 31 | 0
|  | G16 č.5041549, el.ventil a KK 40 tlakoměr 2kPa. Přenos do kotelny 4.NP do 2 plynových |  | laboratorní stůl | 10 | 0
|  | kotlů BUDERUS GB 162-45. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  | 15 digestoří s KK15 dvěma uzavíracími vývody na kahany; 10 laboratorních stolů s uzavíracím |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  | vývodem na kahan a KK15; 16 digestoří s kahanem s KK15 - A2/008, 011, 013, 113, 114, 115, 118, 215, 229, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 241, 329, 333, 334, 336, 337, 339, 342. |  | jednoduché tlakové stanice | 12 | 0
A2 | TP | Jednoduché TS pro tlakové láhve v místnostech: 9 stanovišť s úvazkem pro TL oxid uhličitý | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | s připojením hadicí k přístroji; 10 stanovišť s úvazkem pro TL dusík s redukčními ventily bez |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | odfuku; 1 jednoduchá TS kyslík s redukčním ventilem a odfukem, výstupní nástěnná jednotka |  | výstupní nástěnné jednotky | 2 | 0
|  | s ventilem; 1 jednoduchá TS dusík s redukčním ventilem a odfukem, výstupní nástěnná |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | jednotka; 1 jednoduchá TS helium s redukčním ventilem bez odfuku; 1 jednoduchá TS argon |  | ventily | 57 | 0
|  | s hadicí k přístroji. A2/008, 009, 013, 115, 229, 238, 333, 341. |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 23 | 0
A3 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, uzávěr samočinně |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | odpojitelný EPS v případě požáru; přívod samostatnou šachtou do ocelové větrané |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku na nízkotlak |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 2 kPa, podružným plynoměrem a dálkovým membránovým uzávěrem napojeným |  | ventily | 55 | 0
|  | na EPS; uzávěr objektu KK DN25, filtr FO25, tlakoměr 6 bar, regulátor BZP5, plynoměr PREMAGAS |  | digestoř | 13 | 0
|  | G6 č.2567567, el.ventil a KK 25 tlakoměr 6kPa. |  | laboratorní stůl | 14 | 0
|  | 13 digestoří s KK15; 14 laboratorních stolů s jedním uzavíracím vývodem na kahan a KK15 - A3/ |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  | 219, 223, 224, 227, 228, 229, 233, 235, 236, 239, 241, 312, 322, 323, 324, 325, 329, 332, 334, 337, |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  | 341, 342. |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A3 | TP | 13 jednoduchých tlakových stanic tvořených zdrojem, redukčním ventilem, pojistným ventilem, | 2014 | HUP | 1 | 0
|  | uzavírací armaturou a provozními měřidly na oxid uhličitý, dusík, argon a kyslík; A3/027, 028, |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | 233, 235, 239, 241, 312, 324, 329; centrální instalace oxidu uhličitého s TS v 1.PP; HUP oxid |  | výstupní nástěnné jednotky | 10 | 0
|  | uhličitý KK15, nerez plynovod s rozvody a výstupními nástěnnými jednotkami - A3/032, 218, |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 219, 223, 224, 227, 228, 229, 329, 332. |  | ventily | 31 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 13 | 0
A4 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, uzávěr samočinně |  | laboratorní uzávěry plynu | 43 | 0
|  | odpojitelný EPS v případě požáru; přívod samostatnou šachtou do ocelové větrané |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku na nízkotlak |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 2 kPa, podružným plynoměrem a dálkovým membránovým uzávěrem napojeným |  | ventily | 0 | 0
|  | na EPS; uzávěr objektu KK DN25, filtr FO25, tlakoměr 6 bar, regulátor B25, plynoměr Actaris |  | digestoř | 16 | 0
|  | G10 č.5060176, el.ventil a KK 25 tlakoměr 2kPa. |  | laboratorní stůl | 16 | 0
|  | 16 digestoří s KK15; 16 laboratorních stolů s KK15 a dvěma uzavíracími vývody na kahany, A4/022, |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  | 023, 024, 026,027, 044, 047, 060, 218, 221, 223, 315, 317, 318, 321, 327, 328, 333. |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A4 | TP | PZ na TP jsou ve formě rozvodu plynu helium a dusík z centrálních TS v objektu a ve formě | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | lokálních jednoduchých TS na TL s plyny v místnostech. Tlaková stanice VTL je tvořena |  | výstupní nástěnné jednotky | 4 | 0
|  | zdrojem (tlakové láhve), redukčním ventilem 0,7 Mpa, pojistným ventilem, uzavírací armaturou |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | a provozními měřidly. Plyn helium, dusík, oxid uhličitý. 6 x JTS (jednoduchá tlaková stanice |  | ventily | 48 | 0
|  | na helium, 6 x JTS na dusík, 2 x JTS na oxid uhličitý, 4 x výstupní nástěnná jednotka s reguláto- |  | digestoř | 0 | 0
|  | rem na helium a dusík a stlačený vzduch (není VTZ), 8 x KK15, 1 laboratorní stůl s KK15 - A4/022, |  | laboratorní stůl | 1 | 0
|  | 024, 027, 044, 048, 056, 060, 218, 221, 223, 317, 318, 321, 327, 328, 333. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 14 | 0
A5 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 20 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris G16 č. |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 5467619; za plynoměrem uzávěr KK25. |  | ventily | 106 | 0
|  | 20 skříní s uzávěry u vstupních dveří KK20; 30 laboratorních stolů s KK15; 17 digestoří a KK15 a |  | digestoř | 17 | 0
|  | kahany; dislokace A5/1S13, 108, 114, 116, 117, 212, 214, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 309, 311, |  | laboratorní stůl | 30 | 0
|  | 312, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A5 | TP | PZ na TP jsou ve formě JTS na tlakové láhve s plynem v místnostech - oxid uhličitý, dusík, | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | argon, kyslík, helium, vodík, oxid dusičitý. Tlaková stanice (VTL) tvořená zdrojem, redukčním |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | ventilem 0,7 Mpa, pojistným ventilem, uzavíracími armaturami a provozními měřidly. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | 4 x JTS na oxid uhličitý; 6 x JTS na dusík; 2 x JTS na argon; 2 x JTS na kyslík; 1 x JTS na vodík; |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 2 x JTS na helium; 1 x JTS na oxid dusičitý. Dislokace A5/1S08, 1S13, 114, 116, 226, 227, 229, |  | ventily | 89 | 0
|  | 232, 311, 312, 325. |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 2 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 18 | 0
A6 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, filtr FO25FK, tlakoměr 1 Mpa, regulátor BZP5, |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | plynoměr Premagas G6 č.2567575, elmg.ventil s napojením na EPS, KK25 tlakoměr 6 kPa. |  | ventily | 41 | 0
|  | 10 digestoří s KK15 a kahany; 6 x laboratorní stůl s KK15. Dislokace A6/1.04, 106, 113, 117, 206, |  | digestoř | 10 | 0
|  | 211, 301, 305, 306, 307. |  | laboratorní stůl | 6 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A6 | TP | PZ na TP jsou ve formě JTS na tlakové láhve oxidu uhličitého. 4 x JTS na oxid uhličitý, dislokace | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | A6/104, 301. |  | laboratorní uzávěry plynu | 8 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 28 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 4 | 0
A7 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, filtr FO25FK, regulátor Francel B25, plynoměr |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | Actaris G16 č.5167622, za plynoměrem uzávěr KK40. |  | ventily | 58 | 0
|  | 6 x skříň s uzávěry KK20; 1 x skříň s uzávěry KK15; 27 x laboratorní stůl s KK15; 3 x digestoř s KK15; |  | digestoř | 3 | 0
|  | KK15; dislokace A7/215, 217, 309, 318, 320, 322, 323. |  | laboratorní stůl | 27 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 7 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A7 | TP | PZ na TP jsou ve formě JTS na tlakové láhve; rozvody tlakového vzduchu a helia nejsou dle tlaku | 2014 | HUP | 1 | 0
|  | VTZ; hlavní uzávěr dusíku na patě objektu v suterénu 1.PP; 17 x skřín s uzávěry KK15 dusík; 46 x |  | laboratorní uzávěry plynu | 8 | 0
|  | laboratorní stůl s KK15; 35 x digestoř s vývody a KK15; 11 x JTS na argon; 4 x JTS na dusík; 3 x JTS |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na helium; 1 x JTS na metan; 1 x JTS na fluor; 1 x JTS na oxid siřičitý; 1 x JTS na vodík; 2 x JTS na |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | kyslík; dislokace A7/1S07, 1S08, 1S12, 108, 111, 112, 113, 214, 215, 216, 218, 219, 223, 225, 226, 227, |  | ventily | 36 | 0
|  | 312, 314, 317, 318, 323. |  | digestoř | 35 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 46 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 17 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 24 | 0
A8 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel F25, plynoměr Actaris ACD G16 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5167623, uzávěr KK40. Plynovod v suterénu DN50. |  | ventily | 148 | 0
|  | 18 x skříň s uzávěry KK20; 1 x skříň s uzávěry KK25; 86 x laboratorní stůl s KK15; 66 digestoří s |  | digestoř | 66 | 0
|  | KK15; dislokace A8/1S14, 1S15, 1S16, 1S17, 108, 109, 111, 112, 208, 209, 212, 216, 222, 224, 228, |  | laboratorní stůl | 86 | 0
|  | 231, 315, 317, 324, 329. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 19 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A8 | TP | Rozvod dusíku z centrálního zdroje v 1.PP, 1., 2. a 3.NP. PZ na TP ve formě JTS na tlakové láhve - | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | 1 x nástěnná výstupní jednotka 1 x vodík, 1 x dusík; 1 x JTS na chlor; 34 x JTS na dusík; 13 x JTS |  | laboratorní uzávěry plynu | 7 | 0
|  | na argon; 10 x JTS na helium; 1 x JTS na vodík; 4 x JTS na oxid uhličitý; 2 x JTS na kyslík; 1 x JTS na |  | výstupní nástěnné jednotky | 2 | 0
|  | amoniak; dislokace a8/1S14, 1S16, 1S17, 108, 109, 111, 112, 115, 208, 209, 212, 216, 224, 228, 231, |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 315, 317, 324, 329. |  | ventily | 277 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 66 | 0
A8 | PBZ | Sprinklerové GHZ (A8/1S15) | 2014 | trysky/hubice | 8 | 0
|  |  |  | ventily | 2 | 0
Z | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris ACD G16 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5167624, uzávěr KK25. |  | ventily | 0 | 0
|  | 4 x skříň s uzávěry KK20; plynovod DN25 vedený po zdi v držácích; 4 x laboratorní stůl s KK15; |  | digestoř | 0 | 0
|  | dislokace Z/105, 238, 239, 244, 245, 246, 248. |  | laboratorní stůl | 4 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 4 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
Z | TP | Bez centrální instalace TP; PZ na TP ve formě JTS; 2 x JTS na dusík; 1 x JTS na kyslík; dislokace | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | Z/247, 248, 249 |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 1 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 3 | 0
A9 |  | V pavilonu nejsou žádné instalace či rozvody ZP ani TP.
A10 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Francel B6, plynoměr Actaris G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5167618, uzávěr KK40. |  | ventily | 167 | 0
|  | 3 x skříň s uzávěry KK32; 3 x skříň s uzávěry KK25; 2 x skříň s uzávěry KK20; 65 digestoří s KK15; |  | digestoř | 65 | 0
|  | 37 x laboratorní stůl s KK15; dislokace A10/109, 114, 207, 208, 209, 211, 217, 312, 316. |  | laboratorní stůl | 37 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 8 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A10 | TP | Bez centrální instalace TP; PZ na TP ve formě JTS; 7 x JTS s regulátorem na oxid uhličitý, vodík, | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | dusík, stlačený vzduch (není VTZ); výstupní nástěnná jednotka; 1 x JTS na acetylen; 1 x JTS na |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | argon; dislokace A10/ 109, 209, 213, 316. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 49 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 9 | 0
A11 | TP | Chemická posluchárna A11/132 | 2014 | HUP | 0 | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 8 | 0
|  |  |  | ventily | 4 | 0
|  |  |  | digestoř | 1 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 1 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A12 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris ACD G16 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5167617, uzávěr KK40. Plynovod DN50. |  | ventily | 115 | 0
|  | 1 x skříň s uzávěry KK15; 18 x skříň s uzávěry KK20; 58 x laboratorní stůl s KK15; 40 x digestoř se |  | digestoř | 40 | 0
|  | dvěma vývody KK15; dislokace A12/1S07, 1S08, 1S09, 1S12, 108, 111, 112, 113, 214, 215, 216, 218, |  | laboratorní stůl | 58 | 0
|  | 219, 223, 225, 226, 227, 312, 314, 317, 318, 323, 324. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 19 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A12 | TP | PZ na TP ve formě JTS; centrální rozvod dusíku; 17 x skřín s uzávěry KK15; 54 laboratorních stolů | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | s KK15; 35 digestoří s KK15; 11 x JTS na argon; 5 x JTS na dusík; 3 x JTS na helium; 1 x JTS na metan; |  | laboratorní uzávěry plynu | 13 | 0
|  | 1 x JTS na vodík; 1 x JTS na kyslík; dislokace A12/1S07, 1S08, 1S12, 108, 111, 112, 113, 214, 215, |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | 216, 218, 219, 223, 225, 226, 227, 312, 314, 317, 318, 323. |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 157 | 0
|  |  |  | digestoř | 35 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 54 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 17 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 22 | 0
A12 | PBZ | Sprinklerové GHZ (A8/1S15) | 2014 | trysky/hubice | 8 | 0
|  |  |  | ventily | 2 | 0
A13 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B40, plynoměr Actaris G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5310057, uzávěr KK25. Plynovod DN32. |  | ventily | 37 | 0
|  | 3 x skříň s uzávěry KK15; 15 x skříň s uzávěry KK20; 18 x laboratorní stůl s KK15; 18 x digestoř s |  | digestoř | 18 | 0
|  | vývody a KK15; dislokace A13/1S15, 107, 115, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 227, 231, 314, 318, |  | laboratorní stůl | 18 | 0
|  | 325, 328, 329, 331. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 18 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A13 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro dvě tlakové láhve; 2 x JTS na kyslík; 8 x skříň s uzávěry KK15; 3 x JTS na | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | oxid uhličitý; 1 x JTS na argon; 2 x skříň s tlakoměry; 1 x JTS na dusík; dislokace A13/1S08, 1S09, |  | laboratorní uzávěry plynu | 12 | 0
|  | 1S11, 1S15, 107, 111, 112, 115, 207, 211, 214, 228, 231, 306, 328, 329. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 74 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 10 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 7 | 0
A14 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5310063, uzávěr KK25. Plynovod DN32. |  | ventily | 35 | 0
|  | 15 x skříň s uzávěry KK20; 21 x digestoř s KK15; 9 x laboratorní stůl s KK15; dislokace A14/109, |  | digestoř | 21 | 0
|  | 116, 212, 214, 218, 221, 229, 313, 317, 318, 319, 322, 323, 326, 327. |  | laboratorní stůl | 9 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 15 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A14 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve; 2 x skříň s uzávěry KK15; 2 x skříň s tlakoměry; | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | 4 x JTS na dusík; 3 x JTS na argon; 2 x JTS na tlakový vzduch; 2 x JTS na argon; 2 x JTS na vodík |  | laboratorní uzávěry plynu | 14 | 0
|  | 3 x JTS na helium; 1 x JTS na kyslík; 10 výstupních nástěnných jednotek s redukcí tlaku - 5 x |  | výstupní nástěnné jednotky | 16 | 0
|  | argon, 2 x vodík, 3 x helium, argon a dusík v digestořích z centrálního rozvodu; 2 x JTS na |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | etanol; 2 x JTS na oxid dusný; 1 x JTS na oxid uhličitý; 6 x výstupní jednotka s doregulací na |  | ventily | 153 | 0
|  | helium, dusík, kyslík, argon; 1 x laboratorní stůl s KK15; JTS s redukcí tlaku a odfukem; dislokace |  | digestoř | 0 | 0
|  | A14/ 109, 212, 213, 218, 219, 221, 222, 229, 313, 317, 318, 319, 323, 324, 326. |  | laboratorní stůl | 1 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 4 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 20 | 0
A15 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B40, plynoměr Actaris ACD G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5310061, uzávěr KK25. Plynovod DN32. |  | ventily | 27 | 0
|  | 2 x skříň s uzávěry KK25; 2 x skříň s uzávěry KK20; 1 x skříň s uzávěry KK15; 9 x digestoř s jedním |  | digestoř | 9 | 0
|  | vývodem KK15; 10 sestav laboratorních stolů s KK15 a laboratorními kohouty; dislokace A15/211, |  | laboratorní stůl | 10 | 0
|  | 212, 214, 215, 221. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 5 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A15 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve bez centrálního rozvodu TP; 4 x JTS pro dusík; 4 x JTS s | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | redukčním ventilem a odfukem pro oxid uhličitý; 4 laboratorní stoly s KK15; 1 digestoř; 2 x |  | laboratorní uzávěry plynu | 4 | 0
|  | výstupní nástěnná jednotka s doregulací; dislokace A15/211, 212, 215. |  | výstupní nástěnné jednotky | 2 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 41 | 0
|  |  |  | digestoř | 1 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 4 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 8 | 0
A16 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN50, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris ACD G16 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5167621, uzávěr KK40. Plynovod DN32. Před skříní HUP je zemní uzávěr. |  | ventily | 105 | 0
|  | 15 skříní s uzávěry KK20; 20 laboratorních stolů s KK15; 19 digestoří s KK15; dislokace A16/115, |  | digestoř | 19 | 0
|  | 116, 117, 121, 122, 209, 211, 212, 216, 313, 314, 315, 317, 318, 319. |  | laboratorní stůl | 20 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 15 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A16 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve; 1 x JTS pro dusík; dislokace A16/121 | 2014 | HUP | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní uzávěry plynu | 6 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 252 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 1 | 0
A17 |  | V pavilonu nejsou žádné instalace či rozvody ZP ani TP.
A18 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris ACD G16 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5167620, uzávěr KK40. |  | ventily | 55 | 0
|  | 11 skříní s uzávěry KK20; 9 digestoří s KK15; 20 laboratorních stolů s jedním či dvěma vývody |  | digestoř | 9 | 0
|  | KK15; dislokace A18/106, 108, 222, 223, 225, 226, 316, 317, 324, 325,338. |  | laboratorní stůl | 20 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 11 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A18 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve; 6 x JTS pro oxid uhličitý; 2 x JTS pro kyslík; dislokace | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | A18/213, 216, 222, 223. |  | laboratorní uzávěry plynu | 14 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 2 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 8 | 0
A19 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Francel B25, plynoměr Actaris G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.5278601, uzávěr KK32. |  | ventily | 9 | 0
|  | 4 skříně s uzávěry KK20; 3 digestoře s KK15; 5 laboratorních stolů s KK15; dislokace A19/221, 222, |  | digestoř | 3 | 0
|  | 225, 229. |  | laboratorní stůl | 5 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 4 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A19 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve; 1 x JTS pro argon; 1 x JTS pro karbogen; dislokace | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | A19/221, 222. |  | laboratorní uzávěry plynu | 1 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 4 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 2 | 0
A20 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 4 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 4 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Francel B6, plynoměr Actaris G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | č.0011184-049-09-1. |  | ventily | 9 | 0
|  | 4 výstupní nástěnné jednotky s KK15 a KK20 (2 + 2); 1 digestoř s KK15; 1 laboratorní stůl s KK15; |  | digestoř | 1 | 0
|  | dislokace A20/S07, 316, 317, 321, 323. |  | laboratorní stůl | 1 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A20 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve; 7 x JTS pro kyslík; 8 výstupních nástěnných jednotek | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | s plynovody; 1 x JTS pro dusík; 6 x JTS pro pneuoxid; dislokace A20/113, 114, 115, 316, 317, 318, |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | 321, 323, 331. |  | výstupní nástěnné jednotky | 8 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 40 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 14 | 0
A21 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 6 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Fischer B6M6 č.0902160152, plynoměr |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | Actaris G10 č.5216975, uzávěr KK32. |  | ventily | 40 | 0
|  | 9 digestoří s KK15; 17 laboratorních stolů s KK15, vývody a kahany; HUP; dislokace A21/209, 211, |  | digestoř | 9 | 0
|  | 212, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 228, 231, 209. |  | laboratorní stůl | 17 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A21 | TP | PZ na TP ve formě JTS pro tlakové láhve; 6 x JTS pro argon; 3 x JTS pro dusík; 3 x JTS pro oxid | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | dusný; 1 x JTS pro kyslík; 1 x JTS pro acetylén; dislokace A21/224, 227, 228. |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  |  |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 28 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 14 | 0
A22 |  | V pavilonu nejsou žádné instalace či rozvody ZP ani TP.
Suterén A2-A22 | TP | Plynová zařízení na TP jsou v suterénu především rozvody zavěšené pod stropem. Jsou vedeny | 2014 | HUP | 0 | 0 | 0
|  | z centrálních tlakových stanic, které jsou provozovány externími firmami (LINDE, MESSER). |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | Argon je veden v nerez potrubí DN25, uzávěry nerezové kulové. Plynný dusík je veden v Cu |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | potrubí dimenze DN32 až DN15, uzávěry závitové a kulové. Uchycení potrubí objímkami s |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | gumovou izolací. Délka rozvodů 195 metrů. Tlaková stanice dusíku MESSER u pavilonu A8, není |  | ventily | 20 | 0
|  | předmětem revizí (v péči firmy MESSER). Plyny: argon, dusík, vakuum, stlačený vzduch, oxid |  | digestoř | 0 | 0
|  | uhličitý. |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A25 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Fischer B6, plynoměr Elster BK, v.č. |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 0015551-049-12-1. |  | ventily | 85 | 0
|  | 20 digestoří; 53 laboratorních stolů; 33 laboratorních dřezů; 7 flowboxů; dislokace A25/2S17, |  | digestoř | 20 | 0
|  | 2S18, 2S19, 2S21, 2S24, 2S25, 2S26, 2S28, 2S35, 1S17, 1S18, 1S19, 108, 109, 111 (24 kahanů), 113, |  | laboratorní stůl | 53 | 0
|  | 114, 119 (10 kahanů), 123, 215, 216, 225, 315, 321, 322, 323, 327, 328, 332. |  | laboratorní dřez | 33 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 7 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A25 | TP | V pavilonu je centrální rozvod stlačeného vzduchu, vakua, kapalného dusíku a místní rozvody | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | dusíku, oxidu uhličitého a vodíku z TL. Zdrojem kapalného dusíku je venkovní zásobník Euro-Cyl |  | laboratorní uzávěry plynu | 32 | 0
|  | 230/4 (není předmětem revize). Zdrojem stlačeného vzduchu je kompresorová stanice u A36. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | Zdrojem vakua je vakuová stanice u A36. 4 x JTS pro dusík; 1 x JTS pro vodík; 2 x JTS pro oxid |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | uhličitý; 1 x JTS pro argon; 1 x JTS pro směsný plyn (dusík/oxid uhličitý); 1 x JTS pro směsný |  | ventily | 124 | 0
|  | plyn (dusík/vodík); dislokace A25/2S21, 2S26, 2S29, 2S31, 2S36, 1S17, 1S19, 108, 109, 111, 114, |  | digestoř | 0 | 0
|  | 119, 123, 215, 216, 225, 226, 233, 315, 321, 322, 323, 327, 328, 332. |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 10 | 0
A26 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Fischer B25, plynoměr Actaris G10, v.č. |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 5597791. Přenos do kotelny 2.PP do 2 plynových kotlů BUDERUS GB162-45. |  | ventily | 58 | 0
|  | 8 digestoří; 21 laboratorních stolů; 8 flowboxů; 2 kotle BUDERUS 45 kW (kotle revidovány |  | digestoř | 8 | 0
|  | samostatně v návaznosti na revize komínů a spalinových cest). |  | laboratorní stůl | 21 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 8 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A26 | TP | V pavilonu je centrální rozvod vakua, zdrojem je vakuová stanice A36. Místní zdroje jsou tvo- | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | řeny JTS (dusík, helium). Odběrná místa tvoří odběrové panely s uzavíracími ventily a výstup- |  | laboratorní uzávěry plynu | 16 | 0
|  | ními redukčními ventily. |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | 4 x JTS pro dusík (A26/111, A26/117, A26/215, A26/309); 1 x JTS pro helium (A26/117); |  | odběrové panely | 5 | 0
|  |  |  | ventily | 80 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 5 | 0
A29 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Fischer B06N8, plynoměr BK G10, v.č. |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | 0014630, uzávěr KK25. |  | ventily | 32 | 0
|  | 18 skříní s uzávěry KK20; 31 digestoří s uzávěry; 7 x JTS na dusík, 4 x JTS na argon a tlakový vzduch; |  | digestoř | 31 | 0
|  | dislokace A29/1S08, 1S13, 1S15, 1S16, 1S17, 1S18, 1S21, 1S22, 1S23, 1S25, 114, 115, 118, 216, 317, |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  | 318, 321, 323, 325, 326. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 18 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 11 | 0
A29 | TP | Centrální instalace helia, dusíku, argonu a metanu z venkovní stanice; JTS se zdrojem, redukčním | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | ventilem, pojistným ventilem, uzavírací armaturou a provozními měřidly - oxid uhličitý, dusík, |  | laboratorní uzávěry plynu | 32 | 0
|  | argon, kyslík a metan. |  | výstupní nástěnné jednotky | 16 | 0
|  | 3 x nástěnná jednotka argonu; 7 x nástěnná jednotka dusíku; 4 x nástěnná jednotka helia; 2 x |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | nástěnná jednotka metanu; 20 skříní s uzávěry KK15 a tlakoměry; 25 digestoří s uzávěry KK15; |  | ventily | 0 | 0
|  | 14 x JTS pro dusík; 6 x JTS pro argon; 4 x JTS pro tlakový vzduch; 6 x JTS pro kyslík; 2 x JTS pro |  | digestoř | 25 | 0
|  | helium; 3 x JTS pro oxid uhličitý; dislokace A29/2S04, 1S04, 1S05, 1S06, 1S07, 1S08, 1S09, 1S11, |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  | 1S13, 1S15, 1S16, 1S17, 1S18, 1S21, 1S22, 1S23, 1S25, 1S31, 114, 115, 118, 212, 214, 216, 222, 224, |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  | 225, 226, 228, 231, 232, 233, 317, 318, 321, 323, 325, 326. |  | laminární box/skříň | 20 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 35 | 0
A31 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Fischer B6, plynoměr Elster BK G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | v.č.0016210-049-13-I, uzávěr KK32. |  | ventily | 24 | 0
|  | 17 digestoří; 7 laboratorních stolů; 2 laboratorní dřezy; dislokace A31/1S25, 1S31, 109, 112, 116, |  | digestoř | 17 | 0
|  | 119, 216, 218, 219, 225, 228, 315, 316, 325, 342, 343, 344. |  | laboratorní stůl | 7 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 2 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A31 | TP | Vnitřní potrubní rozvody laboratorních plynů; 5 x stanice EM 55-300-10-M-M na oxid | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | uhličitý; 2 x stanice na dusík; 1 x stanice na kyslík; 1 x stanice na oxid dusičitý; 1 x stanice na |  | laboratorní uzávěry plynu | 16 | 0
|  | acetylen; 11 x redukční stanice na dusík; dislokace A31/112, 119, 219, 227, 315, 318, 325, 342, |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | 343, 344. |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 35 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 21 | 0
A32 | PBZ | Sprinklerové GHZ (herbář) | 2014 | trysky/hubice | 16 | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 12 | 0
A33 |  | V pavilonu nejsou žádné instalace či rozvody ZP ani TP.
A34 |  | V pavilonu nejsou žádné instalace či rozvody ZP ani TP.
A35 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN25, regulátor Fischer B6, plynoměr Elster BK G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | v.č.0016210-049-13-I, uzávěr DN32. |  | ventily | 106 | 0
|  | 23 digestoří; 30 laminárních boxů; dislokace A35/2S012, 2S013, 2S016, 2S023, 2S029, 2S054, |  | digestoř | 23 | 0
|  | 2S106, 1S039, 1S043, 1S044, 1S142, 1S143, 1S149, 1S151, 111, 113, 119, 124, 125, 148, 213, 214, |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  | 233. |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 30 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A35 | TP | Centrální rozvody stlačeného vzduchu a vakua ze stanic na A36. Místní zdroje TP - jednotlivé | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | TL ve formě JTS s redukčním ventilem (dusík, argon, helium, oxid uhličitý, fluorid sírový, etan, |  | laboratorní uzávěry plynu | 53 | 0
|  | etan-propan, kyslík); |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | 16 x JTS na oxid uhličitý; 12 x JTS na dusík; 4 x JTS na kyslík; 1S044, 2S054); 1 x JTS na tlakový |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | vzduch (A35/1S114); 1 x JTS na helium (A35/2S054); 1 x JTS na tlakový vzduch; 2 x JTS na etan |  | ventily | 362 | 0
|  | 2 x JTS na helium; dislokace A35/2S011, 2S012, 2S013, 2S014, 2S016, 2S023, 2S029, 2S031; 2S032, |  | digestoř | 0 | 0
|  | 2S038, 2S054, 2S106, 2S121, 2S128, 1S039, 1S041, 1S043, 1S044, 1S113, 1S114, 1S115, 1S116, 1S117, |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  | 1S118, 1S121, 1S132, 1S142, 1S143, 1S149, 1S151, 111, 113, 119, 124, 125, 142, 148, 182, 183, 212, |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  | 213, 214, 219, 227, 231, 232, 241, 281. |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 39 | 0
A35 | PBZ | Sprinklerové GHZ (serverovna) | 2014 | trysky/hubice | 8 | 0
|  |  |  | ventily | 3 | 0
A36 | ZP | Zemní plyn ze středotlakého plynovodu 300 kPa; podzemní plynové potrubí (není součástí | 2014 | HUP | 1 | 0 | 0
|  | úkolu profylaxe) zakončené hlavním uzávěrem na patě objektu, přívod samostatnou šachtou |  | laboratorní uzávěry plynu | 0 | 0
|  | do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště s regulátorem středotlaku |  | výstupní nástěnné jednotky | 0 | 0
|  | na nízkotlak 2 kPa; uzávěr objektu KK DN32, regulátor Fischer B6, plynoměr Elster BK G10 |  | odběrové panely | 0 | 0
|  | v.č.0016211-049-13-I, uzávěr DN32. |  | ventily | 50 | 0
|  | 9 digestoří; 13 laboratorních stolů; 12 laboratorních dřezů; 5 laminárních boxů (flowboxů) |  | digestoř | 9 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 13 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 12 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 5 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 0 | 0
A36 | TP | Centrální rozvody stlačeného vzduchu a vakua; místní rozvody dusíku a oxidu uhličitého z TL; | 2014 | HUP | 0 | 0
|  | 1 x výstupní nástěnný panel pro oxid uhličitý; 8 x JTS na oxid uhličitý; 1 x JTS na dusík; dislokace |  | laboratorní uzávěry plynu | 14 | 0
|  | A36/1S16, 116, 118, 119, 216, 312, 322, 323. |  | výstupní nástěnné jednotky | 1 | 0
|  |  |  | odběrové panely | 0 | 0
|  |  |  | ventily | 180 | 0
|  |  |  | digestoř | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní stůl | 0 | 0
|  |  |  | laboratorní dřez | 0 | 0
|  |  |  | laminární box/skříň | 0 | 0
|  |  |  | jednoduché tlakové stanice | 9 | 0
|  | Celkem v Kč bez DPH/1 rok |  |  |  |  | 0
|  |  | OBJEKT | Celkem v Kč bez DPH/1 rok
|  |  | Kampus hlavní uzávěr objektu | 0
|  |  | A1B2 | 0
|  |  | A1B1 | 0
|  |  | A2 | 0
|  |  | A3 | 0
|  |  | A4 | 0
|  |  | A5 | 0
|  |  | A6 | 0
|  |  | A7 | 0
|  |  | A8 | 0
|  |  | Z | 0
|  |  | A9 | bez revize
|  |  | A10 | 0
|  |  | A11 | 0
|  |  | A12 | 0
|  |  | A13 | 0
|  |  | A14 | 0
|  |  | A15 | 0
|  |  | A16 | 0
|  |  | A17 | bez revize
|  |  | A18 | 0
|  |  | A19 | 0
|  |  | A20 | 0
|  |  | A21 | 0
|  |  | A22 | bez revize
|  |  | Suterén A2 - A22 | 0
|  |  | A25 | 0
|  |  | A26 | 0
|  |  | A29 | 0
|  |  | A31 | 0
|  |  | A32 | 0
|  |  | A33 | bez revize
|  |  | A34 | bez revize
|  |  | A35 | 0
|  |  | A36 | 0
|  |  | Celkem | 0
Tabulka pro potřeby hodnocení
NEVYPLŇUJTE - nastaveny vzorce pro výpočet
Modelové roční náklady:
Revize celkem v Kč bez DPH/1 rok |  |  | NCservis | 0
Standardní opravy - 1 hod. práce |  |  | NCSO | 0
Havarijní opravy - 1 hodina práce |  |  | NCHO | 0
Opravy celkem/1 rok |  |  | NCopravy | 0
Celkem (revize + opravy)/1 rok |  |  | NC1rok | 0
Modelové náklady za období 48 měsíců:
Nabídková cena v Kč bez DPH pro potřeby hodnocení -periodicita revizí 1 x za 3 roky, opravy každý rok, tj. 4x |  |  | NC | 0
Modelové náklady pro potřeby hodnocení se vypočítají dle následujícího vzorce:
Období 48 měsíců - periodicita pravidelných revizí 1 x za 3 roky, opravy každý rok, tj. 4 x
NC = (NCservis x 2) + (NC opravy x 4)
kde:
NCservis ………… celkové roční náklady na zajištění pravidelných ročních kontrol
NCopravy ………. celkové roční náklady na zajištění oprav (standardní, havarijní)
Roční náklady na zajištění oprav (NCopravy) se vypočítají dle následujícího vzorce:
NCopravy = (NCSO x 15) + (NCHO x 4)
kde:
NCSO …… hodinová sazba v případě standardní opravy
NCHO …… hodinová sazba v případě havarijní opravy
Note on E62: kocenda: skleník 4.NP