Technické podmínky

Stolní přenositelný přístroj nukleární magnetické rezonance

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj s permanentním magnetem bez použití kryokapalin a rotace kyvety, s možností transportu mezi laboratořemi.

Přístroj bude sloužit zejména pro praktikum Chemická syntéza - praktikum, Pokročilé praktikum z Organické chemie k analýze a hodnocení syntetizovaných vzorků a ve výuce předmětu Organická analýza (kvalitativní strukturní analýza), Metody chemického výzkumu jako významná moderní metoda k výuce všech studentů, jak Bc, tak Mgr programu oboru Chemie, jakož i ve výzkumném programu ústavu (termodynamiky a kinetiky chemických procesů). Obvykle se bude transport systému odehrávat několikrát za týden.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Měření 1H jádra na frekvenci 60 MHz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožní měření jader 1H a 19F | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Rozměry kompletního zařízení musí umožňovat průchodnost otvorem o šířce 800 mm při transportu mezi laboratořemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj je přenositelný a jeho technické řešení umožňuje po přemístění do 12 hodin měřit reprodukovatelná spektra | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přístroj používá pro měření standardní skleněné NMR kyvety (5 mm) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je PC (včetně min 24“ monitoru, klávesnice, myši) se software (řídící a vyhodnocovací) pro transformaci naměřených dat na spektra a jejich následné zpracovaní | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přístroj umožňuje doplnění (upgrade) i na měření 13C | (Dodavatel uvede ANO/ NE, a technické řešení) |
| Přístroj má zabudované automatické ladění pole („shimming“) na externí standard | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.