## Stavba MaR
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 16/5596 | MU FF Sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu Arne Nováka
| Objekt: |  | 01 | objekt F - Knihovna
830467 | Rozpočet: |  | R165596641 | MaR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-11-24
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | objekt F - Knihovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R165596641 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Dodávka - technologie SK |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Montáž - technologie SK |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-72 | Stavební práce |  |  | MON |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | VN |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 R165596641 Pol
Výkaz výměr | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 16/5596 | MU FF Sjednocení SLP systémů a integrace do BMS v areálu Arne Nováka | [23 empty] | STA
O: | 01 | objekt F - Knihovna | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R165596641 | MaR | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Dodávka - technologie SK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | WS-C2960+24PC-L. | Přepínač, 24 portů, řízený, 1U, Gigabit Ethernet, 24 x 10/ 100/ 1000 (PoE) + 2 x 1, dual purpose ports (10/100/1000 nebo SFP, 370W) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | GLC-LH-SMD=. | Modul 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | PC018 | Optický kabel 24x9/125 s pevnou sek.ochranou, SM, LSZH, bílý, d10.5mm, 500N | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | PC019 | Výsuvná optická vana 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | PC020 | Kazeta pro montáž sváru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
6 | PC021 | Optická spojka E2000 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
7 | PC022 | Pigtail E2000 / APC, 9/125, 1 m | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | PC023 | Optický patch cord E2000 / APC - LC / PC, 9/125, duplex, 2 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | PC024 | Optický patch cord E2000 / APC - E2000 / APC, 9/125, duplex, 2 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 583467 | Patchkabel Cat5E, 1 m šedý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
11 | 583469 | Patchkabel Cat5E, 3 m šedý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
12 | FTP4X2X052CAT5 | Kabel sdělovací FTP 4x2x0,52 cat.5E | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | Celkem bez DPH | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.22 |  |  |  |  | DIL
13 | PCM034 | Instalace a konfigurace přepínače, 24 portů, řízený, stohovatelný, 1U, Gigabit Ethernet, 24 x 10/, 100/ 1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit SFP+, PoE+ (370W). | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
14 | PCM43 | Optický kabel 24x9/125 s pevnou sek.ochranou, SM, LSZH. | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
15 | PCM46 | Výsuvná optická vana 1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
16 | PCM47 | Optická spojka E2000. Dle standardu SK1.15 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
17 | PCM48 | Pigtail E2000 / APC, 9/125, 1 m | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
18 | PCM49 | Patch cord E2000 / APC - LC / PC, 9/125, duplex, 2 m. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
19 | PCM50 | Svár optického vlákna vč materiálu ochrany spoje | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
20 | PCM51 | Měření FO s protokolem na CD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
21 | 325553T10 | Zapojení patchkabelu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
22 | 222280051 | FTP 5x2x0,5 volně uložený | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1595 | 41.47 |  |  |  |  | POL1_
23 | RJ45_uk | Ukončení kabelu FTP na konektoru RJ45 (zásuvky, patchpanely) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
24 | 222730406 | Měření na účastnické zásuvce a vyhotovení reportů | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.35 | 1.75 |  |  |  |  | POL1_
25 | PCM66 | Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace systému, integrace do GN a další, potřebné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | PCM68 | Individuální a funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | eBCON | CPU řídícího systému se 4-mi rozšiřujícími sloty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
28 | eBM404 | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
29 | eBX08 | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
30 | TRM768 | Ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
31 | DSC633E | Systémový kontroler - 6xUI, 3xAO, 3xDO, Ethernet HOA's | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
32 | CON-MBUS-10. | M-bus koncentrátor dat, pro max. 10 měřičů, komunikační sběrnice LINKnet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
33 | DFF099KEY | Modbus klíč, 50 kreditů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
34 | enteliBRIDGE. | Převodník protokolu Modbus TCP na protokol BACnet IP; rozhraní 2x RJ45, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | RTS20 | Snímač teploty prostorový, snímací prvek NTC 10k | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | DEL11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
36 | P8510 | Prostorový snímače teploty, rozsah -30..80°C, RJ45 konektor, komunikace Modbus TCP, napájení 5VDC, krytí IP30 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | TL-POE10R. | Power over Ethernet adaptér, přepínač vstupu 5V / 9V / 12V, IEEE 802.3af kompatibilní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
38 | SZ4 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
39 | WALF_DN50_15. | Vodoměr, DN50, PN16, Qn 15m3/h, s impulsním výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
40 | Reed. | Impulsní vysílač reed, délka 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
41 | AEW3102 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Siem17 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
42 | PM3250. | Elektroměr 3f, nepřímé měření 5A, komunikace Modbus RTU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
43 | ASK61.4. | Měřící transformátor proudu, převod.poměr 200A/5A, třída 0,5S | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | DT30. | Rozvaděč oceloplechový nástěnný, vč. vnitřní výzbroje, 1400x600x250, IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | HRMO | Úprava vnitřního zapojení rozvaděče HRMO (doplnění svorek, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | RUPS-C. | Úprava vnitřního zapojení rozvaděče (doplnění jistič, svorek, vodičů,...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | R1. | Úprava vnitřního zapojení stávajícího ESIL rozvaděče (doplnění ovládání světel) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | R2. | Úprava vnitřního zapojení stávajícího ESIL rozvaděče (doplnění ovládání světel) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
49 | R3. | Úprava vnitřního zapojení stávajícího ESIL rozvaděče (doplnění ovládání světel) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | R4. | Úprava vnitřního zapojení stávajícího ESIL rozvaděče (doplnění ovládání světel) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
51 | R5. | Úprava vnitřního zapojení stávajícího ESIL rozvaděče (doplnění ovládání světel) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | SB-PWR-INJ2-EU. | Power injektor dle standardu IEEE 802.3af, vč. napájecího kabelu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
53 | MIG-32-20-A230. | Relé impulzní, In=32A, 2 spínací kontakty, cívka 230VAC | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
54 | RSI2010A230 | Modulový instalační stykač, 1 x 20 A / 250 V AC, ovládací napětí 230 V AC | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
55 | RSI3240A230. | Modulový instalační stykač, 4 x 32 A / 250 V AC, ovládací napětí 230 V AC | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
56 | MTX-10-TE. | Ovládací tlačítko, 1 NO kontakt 230VAC/25A, montáž na DIN lištu | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
57 | RJ45DIN. | Datová zásuvka RJ45 na DIN lištu Cat5E | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
60 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
61 | JY(ST)Y2X2X08RC100 | Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 R | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
62 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
63 | 34111130 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 1,5 mm2 | m | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
64 | 34111165 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 24 x 1,5 mm2 | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
65 | 345710962 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
66 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
67 | 345711593 | Trubka elektroinst. ohebná vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
68 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 22x24mm, vč. víka | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
69 | 34572120 | Lišta vkládací z PVC délka 2 m, 40x20mm, vč. víka | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
70 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
71 | žlab_d_40_20 | Kabelový žlab drátěný 40/20 komplet vč. příslušenství (odbočky, výložníky, závit.tyče) | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
72 | žlab_62_50. | Kabelový žlab plechový 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | KECK513 | Přepážka žlabu 50 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
74 | mtz_krab | Montážní krabice na povrch, 240x190x90mm, vč. víka a průchodek, IP55 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
75 | 050024T | Montážní krabice na povrch, 93x93mm, vč. víka, průchodek a svorkovnice, IP54 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | TYC10 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
76 | konz. | Konzole pro uchycení čidla teplotu ke spodní hraně stolu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
77 | PPU | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
78 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
79 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 145.55 |  |  |  |  | DIL
80 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
81 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
82 | MTZ_RS_006 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
83 | MTZ_COM_005T00 | Montáž převodníku Modbus TCP / BAcnet IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
84 | MTZ_COM_002 | Montáž převodníku Mbus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN02_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
85 | MTZ_VST_004 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
86 | MTZ_VST_005 | Montáž snímač teploty s komunikací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
87 | MTZ_VST_099T00 | Montáž PoE adaptéru, zapojení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
88 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
89 | 722269101 | Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50, vč. úpravy potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00551 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 1.354 | 1.35 |  |  |  |  | POL1_
90 | MTZ_EN_003 | Připojení a nastavení impulsního vysílače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
91 | 210160682 | Montáž elektroměru - třífázový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.31817 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_
92 | MTZ_EN_007 | Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
93 | 210170304 | Montáž měřícího transformátoru proudu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.50633 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
94 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
95 | MTZ_OST_012T00 | Montáž PoE injektoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
96 | 220320061 | Mtž spínacího relé | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
97 | 747312102 | Mtž stykač stř -25A 1pól vestavný | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
98 | 210130122 | Mtž stykač stř -25A 4pól vestavný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
99 | 210140201 | Mtž ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový, do rozvaděče | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.34783 | 5.22 |  |  |  |  | POL1_
100 | 222290101 | Mtž zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e na DIN lištu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.1375 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
101 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.04633 | 8.57 |  |  |  |  | POL1_
102 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.04633 | 9.5 |  |  |  |  | POL1_
103 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.04633 | 2.92 |  |  |  |  | POL1_
104 | 222280051R01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 na volně uložený | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 15/ I | 0.1595 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_
105 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05096 | 4.84 |  |  |  |  | POL1_
106 | 210810021 | Kabel CYKY-m 750 V 12 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05794 | 11.53 |  |  |  |  | POL1_
107 | 210810026 | Kabel CYKY-m 750 V 24 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06251 | 5.75 |  |  |  |  | POL1_
108 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 15/ I | 0.094 | 3.01 |  |  |  |  | POL1_
109 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, do 29 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 15/ I | 0.08217 | 3.7 |  |  |  |  | POL1_
110 | 210010005 | Trubka ohebná pod omítku, do 36 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.09067 | 3.17 |  |  |  |  | POL1_
111 | 220301022 | Lišta elektroinstalační 22x24mm | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 9.5 |  |  |  |  | POL1_
112 | 220301022R01 | Lišta elektroinstalační 40x20mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.1 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
113 | 210021071 | Mtž příchytka kabelová | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | URS 11/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
114 | 210020305 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 40/20 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.64833 | 7.78 |  |  |  |  | POL1_
115 | 210020303 | Žlab kabelový plechový s příslušenstvím, 62/50 s víkem | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.5795 | 22.02 |  |  |  |  | POL1_
116 | mtz_krab | Montáž přístrojové krabice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
117 | 210271003 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
118 | 210010148 | Odkrytí a zakrytí víka kabel. žlabu | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
119 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 15/ I | 0.025 | 1.05 |  |  |  |  | POL1_
120 | MTZ_EN_007 | Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
121 | MTZ_EN_004 | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
122 | MTZ_OST_004 | Připojení - monitoring výtah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
123 | MTZ_OST_003 | Připojení - monitoring expanderu EZS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
124 | vytahy. | Doplnění dálkového monitoringu do stávajícího výtahu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
125 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
126 | 210040702 | Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2775 | 38.33 |  |  |  |  | POL1_
127 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 14/ II | 0.0505 | 2.12 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | DIL
128 | 900 RT1 | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_0
129 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  |  |  |  | POL10_
130 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85.25 |  |  |  |  | DIL
131 | 101100111 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.55 | 85.25 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | DIL
132 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
133 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 35 |  |  |  |  | POL10_
134 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 30 |  |  |  |  | POL10_
135 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 25 |  |  |  |  | POL10_
136 | 905 | Roční prohlídka technologie, Uprava stavajiciho rozvadece | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | Indiv | 1 | 5 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
137 | M47 | Příplatek za noční práce a práce o víkendu | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
138 | uklid. | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | DIL
139 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace MaR | hod | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 58 |  |  |  |  | POL10_
140 | 922a | Hzs-projekt výrobní dokumentace ESIL | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  |  |  |  | POL10_
141 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav MaR | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  |  |  |  | POL10_
142 | 921c | Hzs-projekt skutečný stav ESIL | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | _PD_2014 | 1 | 8 |  |  |  |  | POL10_
143 | 921d T00 | Hzs-projekt skutečný stav SLP | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | _PD_2014 | 1 | 12 |  |  |  |  | POL10_
144 | 922b | Zjištění skutečných stavů zapojení ESIL rozvaděčů | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 30 |  |  |  |  | POL10_
145 | Koo. | Koordinace s dodavately předchozích etap výstavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
146 | 921aT00 | Hzs-Aktualizace technologického pasportu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
147 | 960a | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | _PD_2014 | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
148 | 930 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
149 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END