## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1518 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SIMU+ FSS | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno | [8 empty] | Datum: |  | 4. 7. 2016 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
|  |  | Masarykova univerzita | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Tomáš Blažek | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Tomáš Blažek | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 1518
| Stavba: | [6 empty] | SIMU+ FSS
| Místo: | [6 empty] | Brno | [6 empty] | Datum:
| Objednatel: | [6 empty] | Masarykova univerzita | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 522.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4ca97cfc-1d4b-48d5-bc65-66415cf47251} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | 2.26 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 281.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d7738b74-14d9-479c-9715-63806ac7a76a} | {4ca97cfc-1d4b-48d5-bc65-66415cf47251}
/ |  | 02 |  |  |  | 5.27 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 122.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {70da19ef-3c67-4ffe-9fbe-40f1eca413c8} | {4ca97cfc-1d4b-48d5-bc65-66415cf47251}
/ |  | 03 |  |  |  | 5.36 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 117.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5d2544fc-ffba-4f9d-b04e-64e7db02fdec} | {4ca97cfc-1d4b-48d5-bc65-66415cf47251}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - 2.26
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d7738b74-14d9-479c-9715-63806ac7a76a}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | SIMU+ FSS
| Objekt: |  | 01 - 2.26
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno | [5 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Masarykova univerzita | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Tomáš Blažek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Tomáš Blažek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | SIMU+ FSS
Objekt: |  |  | 01 - 2.26
Místo: |  |  | Brno |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | SIMU+ FSS
Objekt: |  |  | 01 - 2.26
Místo: |  |  | Brno |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 281.958 |  | 0.2564 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.595 |  | 0.00015 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.595 |  | 0.00015 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 919111232 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.373 | 5.595 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202305621
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 276.363 |  | 0.25626 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 218.076 |  | 0.25626 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm |  |  | m | 70 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 670526024
3 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 |  |  | m | 70 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0049 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 944385377
4 | K | 210010302 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -484441354
5 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.8e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1095505780
6 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 |  |  | kus | 142 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 59.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -289111249
7 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A,typ standardu dle investora |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 207232345
8 | M | 345551260 | zásuvka,230V/16A, do podlahové krabice (krabice js součástí dodádvky slaboproudu) |  |  | kus | 98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00588 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1175073704
9 | M | 345551230v | Zásuvka dvojnásobná, s přepěť. ochranou, barva dle investora |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1481534234
10 | M | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A, typ standardu dle investora |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1123508217
11 | K | 210010522 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -92059398
12 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 |  |  | kus | 546 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 27.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204113928
13 | K | 210101234 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV smršťovací SVCZ 1až5 žíly do 5x10 mm2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.743 | 5.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 713614476
14 | M | 354360250 | spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 5 x 4-10mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0081 | 0.0081 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -140147959
15 | K | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných plastových do 20 kg, vč. vydrátování a zapojení |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -864364183
16 | M | 357131350 | rozvodnice do SDK příčky (ozn. RAV226), 36 modulů, plné dveře (vč. výzbroje dle schématu - výkres č. 104) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2020278992
17 | K | 210110001.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1789351457
18 | M | R_SV_002 | TOUCH DIM tlačítko, dvoukanálový, se stmívací jednotkou |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 769801608
19 | M | R_SV_003 | ovládací tlačítko pro žaluzie, plátno, ... |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1722564148
20 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF |  |  | kus | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1618859615
21 | M | 210021074b | Příchytka KHF |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -454951332
22 | K | 210201015-D | Demontáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.401 | 9.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 346144278
23 | K | 210190001-D | Demontáž rozvodnic běžných plastových do 20 kg |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1999386965
24 | K | 210201047 | Montáž svítidel, interierových, závěsných, do podhledu |  |  | kus | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.828 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1627847001
25 | M | 348144060 | svítidlo bytové stropní, závěsné, do podhledu, 49W, 4300lm, 1488x65x95mm |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0056 | 0.112 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -69743204
26 | M | 348144061 | svítidlo bytové stropní, závěsné, do podhledu, 54W, 4450lm, 128/54 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0056 | 0.028 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 333063981
27 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo v podlaze |  |  | m | 275 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1641390509
28 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 275 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000117 | 0.032175 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1892661444
29 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo v podlaze |  |  | m | 335 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 22.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -253928957
30 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 |  |  | m | 335 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.03685 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -257074234
31 | K | 210800055 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 10 mm2 pod omítku ve stropě |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1362807341
32 | M | 341421580 | vodič silový s Cu jádrem CYA 6 mm2 |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000112 | 0.00504 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1467441151
33 | K | 210800055 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 10 mm2 pod omítku ve stropě |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.074 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -113361678
34 | M | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 |  |  | m | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000345 | 0.00621 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1281703159
35 | K | 210950201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  |  | m | 255 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1874869696
36 | K | 220180203 | Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti přes 4 do 6 kg/m |  |  | m | 255 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 31.11 | 5e-05 | 0.01275 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1301789863
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58.287 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 210280002 | Výchozí revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -880638253
38 | K | 210280003.1 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1253597271
39 | K | R-099 | Revizní zpráva |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -400793579
40 | K | 580101003 | Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení |  |  | pole | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814006888
41 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení |  |  | pole | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1958321888
42 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice |  |  | měření | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1255237150
43 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým |  |  | měření | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1430077468
44 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany |  |  | měření | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 695759783
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce |  |  | hod | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 898612986
46 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce |  |  | hod | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1519738399
47 | K | Hod.sazba5.1 | Zabezpečení pracoviště |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -470652767
48 | K | Hod.sazba6.1 | Koordinace postupu prací s ost. profesemi |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1480697393
| N01 - Spotřební materiál | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | M | N1 | Podružný materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -678336923
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1094674997

## 02 - 5.27
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {70da19ef-3c67-4ffe-9fbe-40f1eca413c8}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | SIMU+ FSS
| Objekt: |  | 02 - 5.27
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno | [5 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Masarykova univerzita | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Tomáš Blažek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Tomáš Blažek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | SIMU+ FSS
Objekt: |  |  | 02 - 5.27
Místo: |  |  | Brno |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | SIMU+ FSS
Objekt: |  |  | 02 - 5.27
Místo: |  |  | Brno |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 122.742 |  | 0.056623 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.595 |  | 0.00015 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 5.595 |  | 0.00015 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 919111232 | Řezání spár pro vytvoření drážky š 20 mm hl 30 mm, vč. přisádrování (zapravení stěny bude součástí stavebních prací) |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.373 | 5.595 | 1e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011875588
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 117.147 |  | 0.056473 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58.95 |  | 0.056473 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm |  |  | m | 166 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 13.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1485118416
3 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 |  |  | m | 166 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.01162 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -191873332
4 | K | 210010302 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 1.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1945251715
5 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.8e-05 | 0.000448 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 303852336
6 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1972345464
7 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A, barva dle investora |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1166506009
8 | M | 345551230v2 | Zásuvka 2násobna s přepěť. ochranou, barva dle investora |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2052238411
9 | M | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A, barva dle investora |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 632492103
10 | K | 210010522 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1304625560
11 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 |  |  | kus | 159 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 8.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2022738408
12 | K | 210110001.1 | Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1015737101
13 | M | R_SV_003 | ovládací tlačítko pro žaluzie, plátno, ... |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -44498196
14 | M | 345355120.2 | spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 249301011
15 | K | 210021074 | Montáž příchytek KHF |  |  | kus | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1747488789
16 | M | 210021074b | Příchytka KHF |  |  | kus | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 57303769
17 | M | R__001 | ocelová trubka DN25mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1121232529
18 | K | 210190002 | Doplnění stávajícího rozvaděče (RAV527) dle schématu zapojení (výkres č. 103) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 847844475
19 | M | 357116510 | Výzbroj rozvaděče RAV527 - dle schématu, výkres č.103 |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1641765018
20 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo v podlaze |  |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -209149798
21 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000117 | 0.006435 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1343003219
22 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo v podlaze |  |  | m | 265 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 18.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1321364540
23 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 |  |  | m | 265 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.02915 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 475943352
24 | K | 210950201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  |  | m | 245 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 884180909
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58.197 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 210280002 | Výchozí revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1000019101
26 | K | 210280003.1 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1437098601
27 | K | R-099 | Revizní zpráva |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -566759921
28 | K | 580101003 | Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení |  |  | pole | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -569024658
29 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení |  |  | pole | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1935752753
30 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice |  |  | měření | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -196884971
31 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým |  |  | měření | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2064770839
32 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany |  |  | měření | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2078356836
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -531152452
34 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1970663061
35 | K | Hod.sazba5.1 | Zabezpečení pracoviště |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2042175231
36 | K | Hod.sazba6.1 | Koordinace postupu prací s ost. profesemi |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1467129641
| N01 - Spotřební materiál | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | M | N1 | Podružný materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1624085445
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 013254000.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1077797151

## 03 - 5.36
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5d2544fc-ffba-4f9d-b04e-64e7db02fdec}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | SIMU+ FSS
| Objekt: |  | 03 - 5.36
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno | [5 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Masarykova univerzita | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Tomáš Blažek | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Tomáš Blažek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | SIMU+ FSS
Objekt: |  |  | 03 - 5.36
Místo: |  |  | Brno |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| N01 - Spotřební materiál | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | SIMU+ FSS
Objekt: |  |  | 03 - 5.36
Místo: |  |  | Brno |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Masarykova univerzita |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Blažek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Blažek
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 117.666 |  | 0.043821 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.984 |  | 8e-05 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.984 |  | 8e-05 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 919111232 | Řezání spár pro vytvoření drážky š 20 mm hl 30 mm, vč. přisádrování (zapravení stěny bude součástí stavebních prací) |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.373 | 2.984 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025160683
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 114.682 |  | 0.043741 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 56.395 |  | 0.043741 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 210010003 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2044373720
3 | M | 345710630 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2144177349
4 | K | 210010302 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.122 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118295386
5 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.8e-05 | 5.6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1841746010
6 | K | 210010322 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 |  |  | kus | 56 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.42 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1801645016
7 | M | 345551240 | zásuvka 2násobná 16A, barva dle investora |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2008267754
8 | M | R__001 | ocelová trubka DN25mm |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 582785186
9 | M | 345551260 | zásuvka,230V/16A, do podlahové krabice (krabice js součástí dodádvky slaboproudu) |  |  | kus | 49 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00294 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -397479841
10 | M | 345551230v | Zásuvka s přepěť. ochranou, do podhladhové krabcice, barva dle investora |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 871843236
11 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 |  |  | kus | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 628609065
12 | K | 210190002 | Doplnění stávajícího rozvaděče (5RMS1) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -13533408
13 | M | 357116510 | Výzbroj rozvaděče (10xjistič 16A/B, 1x jistič 10A/B) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1826537973
14 | K | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo v podlaze |  |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 603960299
15 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.000117 | 0.006435 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 192837962
16 | K | 210800052 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 2,5 mm2 pod omítku ve stropě, nebo v podlaze |  |  | m | 195 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 151760230
17 | M | 341095170 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 |  |  | m | 195 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00011 | 0.02145 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -821005580
18 | K | 210950201 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů |  |  | m | 225 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -558623668
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 58.287 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 210280002 | Výchozí revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -755994266
20 | K | 580101003 | Kontrola stavu rozvaděče přes 10 do 30 přístrojů rozvodných zařízení |  |  | pole | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1562513999
21 | K | 210280003.1 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1361630617
22 | K | R-099 | Revizní zpráva |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2048200106
23 | K | 580101004 | Kontrola stavu rozvaděče přes 30 přístrojů rozvodných zařízení |  |  | pole | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2124916701
24 | K | 580106002 | Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice |  |  | měření | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -767366572
25 | K | 580106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým |  |  | měření | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 536691535
26 | K | 580106031 | Zkouška přepěťové ochrany |  |  | měření | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1859968891
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Hod.sazba2 | Pomocné zednické práce |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1254442062
28 | K | Hod.sazba3 | Pomocné nekvalifikované práce |  |  | hod | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 666622064
29 | K | Hod.sazba5.1 | Zabezpečení pracoviště |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -114655089
30 | K | Hod.sazba6.1 | Koordinace postupu prací s ost. profesemi |  |  | hod | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1173781130
| N01 - Spotřební materiál | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | M | N1 | Podružný materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1807683172
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 013254000.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 254526686