## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka Split/VRV systém | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Qch=10kW, ( 400V )
Invertor, tepelné čerpadlo, profily pro osazení jednotky
Převýšení cca 20m, celková délka trasy Cu potrubí 50m !!
1.02 | Vnitřní jednotka v kazetovém provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Qch=10kW
vč. infra ovladače, dekoračního panelu
1.03 | Cu potrubí, kabeláže | bm | 50 |  |  | 0 | 0
Zprovoznění chladícho zařízení, doplnění chladiva
1.04 | Montážní těsní a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
1.05 | ZTI - odvod kondenzátu | bm | 12 |  |  | 0 | 0
1.06 | Protopožární ucpávky | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
1.07 | Demontáže stávajícího split systému | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
vnitřní jednotka, venkovní jednotka, Cu potrubí - 50m
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0
Doplňkové náklady
| Zaměření kolizních míst, koordinace se stavbou a ostatními profesemi | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Jeřábová a manipulační technika | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Ztížená montáž potrubí v patrech | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0 | 0

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ | - | PROJEKT
|  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Klimatizace vybraných kanceláří |  | 0 | 0
Doplňkové náklady |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
Náklady na dopravu |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení |  |  | 0
Zaregulování zařízení |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0
MEZISOUČET |  | 0 | 0
C E L K E M |  | 0