## ROZPO
Lipová 41, ESF MU
Zázemí pro IT infrastrukturu
D.1.4.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Výkaz
1.NP
Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e, kabelové žlaby pro servrovnu a přívody do servrovny
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 | Dvojzásuvka 2xRJ45 - dodávka, montáž, zapojení, krabice , koo se silnoproudem | 1 | ks | 0 | 0
102 | UTP kabel cat5e dodávka | 30 | m | 0 | 0
103 | UTP montáž (částečně) do stávajících tras | 30 | m | 0 | 0
104 | Patch panel 48pt do racku 19inch, cat5e, D+M | 1 | ks | 0 | 0
105 | Meření kabelu CAT5e | 2 | ks | 0 | 0
106 | Zakončení kabelu CAT5e (zařezání do keystonu) | 2 | ks | 0 | 0
107 | Trubka instalační na povrch d=16mm | 10 | m | 0 | 0
108 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 10 | m | 0 | 0
109 | AY 2,5 B | 10 | m | 0 | 0
110 | Krabice zásuvková, na povrch včetně montáže | 1 | ks | 0 | 0
111 | Žlab drátěný, š=400mm, včetně konstrukcí pro nosnost 200kg/bm, D+M, uzemnění žlabu | 60 | m | 0 | 0
112 | Požární ucpávka ve stěně do průřezu400x100mm | 4 | ks | 0 | 0
EPS
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
201 | Dodávka čidla EPS optokouřové včetně patice, popis štítkem | 3 | ks | 0 | 0
202 | Montáž hlásiče včetně patice na strop | 3 | ks | 0 | 0
203 | Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž pod omítkou | 30 | m | 0 | 0
204 | Zprovoznění kruhové linky EPS | 2 | hod | 0 | 0
205 | Načtení nových komponentů, doprogramování | 6 | hod | 0 | 0
EZS, čtečky karet
No. | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 | Dodávka čidla EZS (prostorový detektor pohybu duální) | 2 | ks | 0 | 0
302 | Magnetický kontakt pro skrytou montáž, kovové zárubně | 4 | ks | 0 | 0
303 | Svorkovací krabice s tamper kontaktem | 2 | ks | 0 | 0
304 | Koncentrátor EZS, 8 vstupů komplet včetně systémového zdroje a krabice | 1 | ks | 0 | 0
305 | Montáž čidla, magnetu, krabice | 9 | ks | 0 | 0
306 | Kabel pro čidla, pro bus, pro četčky | 120 | m | 0 | 0
307 | Kabel montáž | 120 | m | 0 | 0
308 | Trubka instalační pod omítkou 23 mm | 25 | m | 0 | 0
309 | Krabice protahovací či zásuvková, d=68mm s víčkem, včetně montáže | 5 | ks | 0 | 0
310 | Oživení doplněného systému EZS | 8 | hod | 0 | 0
311 | Dodávka čtečky karet bez pinu IDESCO A7H QUATTRO | 2 | ks | 0 | 0
312 | Řadič pro dvoje dveře (c-system) HONEYWELL NORTHERN PW6K1R2 | 1 | ks | 0 | 0
313 | Dodávka elektromechanického zámku pro dveře | 2 | ks | 0 | 0
314 | Montáž čtečky včetně elektrozámku, prostup zadlabávací | 2 | ks | 0 | 0
315 | Pomocný zdroj pro četčky, zámky, zálohovaný, včetně skříně a baterií, 24V/5A | 1 | ks | 0 | 0
316 | Zřízení přívodu 230V pro zdroj | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0