## Rozpočet
Akce : |  | ESF - Prostory pro výuku IT - počítačová učebna VT202
Položka specifikace
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 |  | Zařízení č.1 - Chlazení učebny VT202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Daikin | Venkovní kondenzační jednotka Split Qch=12,5 kW, RZQSG125L8Y1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Daikin | Vnitřní jednotka podstropní Qch=12,5 kW FHA125A včetně kabelového ovladače BRC1E53B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí 9,52x15,9mm včetně prodrátování | bm | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodatečná nápň chladiva R410A | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konzole pro klimatizaci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže stávajícího chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kondenzační chladící jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva, zakonzervování pro další použití | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vnitřní podstropní chladící jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování - demontáž | bm | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doplňkový materiál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky…), demontáž a zpětná montáž kazet.podhledu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeláž pro externí monitoring /kabel cca 110m), doplnění sběrnice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž, oživení, vizualizace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stávající prostup na střechu - přesilikonování, nátěr, zapravení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doprava | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Přesuny | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Celkový součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0