## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2016/026-18PaK | XVIII.etapa ESF+
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-01-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0-DVD | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | XVIII.etapa ESF+ |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1-XVIII-DVD (2017) | stavební část+profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 311 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 6 | Tabule |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0-DVD Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016/026-18PaK | XVIII.etapa ESF+ | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0-DVD | VN+ON | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 004111a | Stavební pasport | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
5 | 004111b | Technologický pasport | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 1-XVIII-DVD (2017) Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016/026-18PaK | XVIII.etapa ESF+ | [23 empty] | STA
O: | 1 | XVIII.etapa ESF+ | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1-XVIII-DVD (2017) | stavební část+profese | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 311 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 38.58 |  |  |  |  | DIL
1 | 342266111RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 23.0315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01782 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.927 | 21.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6,7*1,945 |  | 13.0315 | [21 empty] | VV | 0
|  | rozvody chladu : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342267111RT1 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm | m | 9.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.658 | 16.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2 : 3,28+6,57 |  | 9.85 | [21 empty] | VV | 0
3 | 3470131 | obklad napojení příčky na okenní profil SDK akustickou(modrou) deskou tl.12,5mm, kompl.dod+mtz vč.tmelení | m2 | 1.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01569 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [23 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [23 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [23 empty] | POP
|  | pozn.3 vč.102 : ,22*(1,1+1,3)*2 |  | 1.056 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.34 |  | 0 |  |  |  |  | 66.95 |  |  |  |  | DIL
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 17.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.078 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 7,12*(1,1+1,3) |  | 17.088 | [21 empty] | VV | 0
5 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.69998 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | ,25*3,28 |  | 0.82 | [21 empty] | VV | 0
6 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1818 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,0+2,05*2)*2 |  | 10.2 | [21 empty] | VV | 0
7 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 9.735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.656 | 6.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*(1,3+1,04) |  | 3.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(,8+1,04)*1,5 |  | -2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 3,0*2,995 |  | 8.985 | [21 empty] | VV | 0
8 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 63.5506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01694 | 1.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.33481 | 21.28 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 3,0*(7,03*2+7,55*2-3,0) |  | 78.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,65*2,055+,22*7,12+(,22+,25)*(1,1+1,3)*2 |  | -9.8433 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.576 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,3+1,04)*1,5 |  | -3.51 | [21 empty] | VV | 0
9 | 612423531R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.869 | 5.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | MaR : ,1*30 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612423631R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05629 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.573 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | ,25*3,28 |  | 0.82 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612445204R00 | Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí Stěrka sádrová RIMANO PRIMA, penetrace, tl.4 mm | m2 | 53.2007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3025 | 16.09 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s penetrací podkladu | [23 empty] | SPI
|  | 3,0*(7,03*2+7,55*2-6,7) |  | 67.38 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,65*2,055+,22*7,12+(,22+,25)*(1,1+1,3)*2 |  | -9.8433 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.576 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(,8+1,04)*1,5 |  | -2.76 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 2.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.608 | 1.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | (,8+1,04)*1,5 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
13 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek Příplatek za zabudované rohovníky | m | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, | [23 empty] | SPI
|  | 3,0*3+(1,3+1,1)*2 |  | 13.8 | [21 empty] | VV | 0
14 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.362 | 10.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.4 : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612 | sešití trhlin | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.5 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.63 |  |  |  |  | DIL
16 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.63 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  | DIL
17 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
18 | 60775459R | Spojka plastová pro DTD parapet | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 11.95 |  |  |  |  | DIL
19 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.177 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,0 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | rozvody chladu : 2,0 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
20 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.08 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.214 | 11.24 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 35.25 |  |  |  |  | DIL
21 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 110.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.308 | 33.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 8,2*7,03 |  | 57.646 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : 2,5*15 |  | 37.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | rozvody chladu : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
22 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 19.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.07 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | kolem oken : 7,12*2+(1,1+1,3)*2 |  | 19.04 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 2.92 |  |  |  |  | 49.74 |  |  |  |  | DIL
23 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
24 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.939 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | ,8*1,97 |  | 1.576 | [21 empty] | VV | 0
25 | 974031147R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 3.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.038 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.531 | 1.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | 3,28 |  | 3.28 | [21 empty] | VV | 0
26 | 974042547R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 1.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.08 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.013 | 1.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [23 empty] | SPI
|  | c : 1,64 |  | 1.64 | [21 empty] | VV | 0
27 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 63.5506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.64 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.08 | 5.08 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,0*(7,03*2+7,55*2-3,0) |  | 78.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | -6,65*2,055+,22*7,12+(,22+,25)*(1,1+1,3)*2 |  | -9.8433 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.576 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(1,3+1,04)*1,5 |  | -3.51 | [21 empty] | VV | 0
28 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 8.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.41 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.26 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 3,0*2,995 |  | 8.985 | [21 empty] | VV | 0
29 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 13.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.92 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3 | 4.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 1,5*(1,3+1,04) |  | 3.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | rozvody chladu : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
30 | 767137801R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových roštu | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.13 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | rozvody chladu : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
31 | 767137803R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových desek do suti | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.12 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.13 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | rozvody chladu : 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
32 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 28.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.035 | 0.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,03*2+7,55*2-,8 |  | 28.36 | [21 empty] | VV | 0
33 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 61.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 6.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 52,54 |  | 52.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 3,0*2,995 |  | 8.985 | [21 empty] | VV | 0
34 | 725290020R | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0.89376 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
35 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.251 | 13.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | 52,54 |  | 52.54 | [21 empty] | VV | 0
36 | 78690 | demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely | m2 | 17.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 5.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,12*(1,1+1,3) |  | 17.088 | [21 empty] | VV | 0
37 | 960 | vyklízení interiérového vybavení (katedra,lavice,věšáky...), uložení dle pokynů investora event.likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
38 | 960 5 | stávající tabule - demontáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.201 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
39 | 960 a | demontáž světel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.24 |  | Vlastní | Indiv | 0.201 | 1.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | a : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
40 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 19.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.096 | 1.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | kolem oken : 7,12*2+(1,1+1,3)*2 |  | 19.04 | [21 empty] | VV | 0
41 | 9760 | Vybourání podlah.krabic | m2 | 2.199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0.201 | 0.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | b : ,3*(,3+7,03) |  | 2.199 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.09 |  |  |  |  | DIL
42 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 3.1383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.577 | 8.09 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,24,25,35, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,13829 |  | 3.1383 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 720 | ZTI (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
45 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
46 | T 101 | T101 dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm Rw=32dB - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
48 | Z 201 | Z 201 SDK podhled vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
49 | Z 202 | Z 202 SDK akustický podhled vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 37.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
50 | Z 203 | Z 203 SDK obklad akustický, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 28.65 |  |  |  |  | DIL
51 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb Montáž podlahových lišt přechodových | m | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.15 | 0.12 |  |  |  |  | POL1_
52 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky soklíku kobercového | m | 28.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.18 | 5.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [23 empty] | POP
|  | 6,98*2+7,55*2-,8 |  | 28.26 | [21 empty] | VV | 0
53 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.44 | 23.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [23 empty] | SPI
54 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 0.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,8*1,1 |  | 0.88 | [21 empty] | VV | 0
55 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 56.7213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 52,54*1,05 |  | 55.167 | [21 empty] | VV | 0
|  | 28,26*,05*1,1 |  | 1.5543 | [21 empty] | VV | 0
56 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | t | 0.28541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.114 | 0.32 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 52,53,54,55, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,28541 |  | 0.28541 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 22.37 |  |  |  |  | DIL
57 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.065 | 3.42 |  |  |  |  | POL1_7
58 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.16 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.322 | 16.92 |  |  |  |  | POL1_7
59 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 52.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.16 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.018 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_7
60 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.22661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.078 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [23 empty] | POP
|  | b : ,3*(7,03+,3)*,09 |  | 0.19791 | [21 empty] | VV | 0
|  | c : ,25*1,64*,07 |  | 0.0287 | [21 empty] | VV | 0
61 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 0.78876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.375 | 1.08 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 57,58,59,60, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,78876 |  | 0.78876 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 17.07 |  |  |  |  | DIL
62 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 12.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [23 empty] | POP
63 | 781415013RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 | 12.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.168 | 14.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | (,8+1,04)*1,5 |  | 2.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
64 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 12.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
65 | 597813600R | Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá mat | m2 | 13.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 12,76*1,05 |  | 13.398 | [21 empty] | VV | 0
66 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0.1937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.305 | 0.25 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 62,63,65, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,19370 |  | 0.1937 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 21.44 |  |  |  |  | DIL
67 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 58.2888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.06971 | 4.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,0*(6,98*2+7,55*2-6,7)-(6,75*2,055-4,0) |  | 57.2088 | [21 empty] | VV | 0
|  | (,25+,2)*(1,1+1,3) |  | 1.08 | [21 empty] | VV | 0
68 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 129.3305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1344 | 17.38 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2,945*(6,98*2+7,55*2)-(6,75*2,055-4,0) |  | 75.7104 | [21 empty] | VV | 0
|  | (,25+,2)*(1,1+1,3) |  | 1.08 | [21 empty] | VV | 0
|  | 52,54 |  | 52.54 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 790 6 | Tabule |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
69 | 790 | Třídílná magnetická tabule 2000/1200mm, křídla 1000/1200mm s poličkou dl.2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 799 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | DIL
70 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
71 | O 401a | O 401 vnitřní žaluzie 1060/1360mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
72 | O 401b | O 401 vnitřní žaluzie 1060/ 560mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
73 | O 402a | O 402 vnitřní žaluzie 960/ 1260mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
74 | O 402b | O 402 vnitřní žaluzie 1060/ 560mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
75 | O 403 | O 403 protisluneční fólie externí kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 5.1 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
78 | 240 | Chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
79 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.05 |  |  |  |  | DIL
80 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.9127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.933 | 2.72 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,91267 |  | 2.9127 | [21 empty] | VV | 0
81 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží | t | 8.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.653 | 5.71 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,73802 |  | 8.738 | [21 empty] | VV | 0
82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.9127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.49 | 1.43 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,91267 |  | 2.9127 | [21 empty] | VV | 0
83 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 40.7774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 40,77743 |  | 40.7774 | [21 empty] | VV | 0
84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.9127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.942 | 2.74 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,91267 |  | 2.9127 | [21 empty] | VV | 0
85 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 23.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 2.45 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 23,30139 |  | 23.3014 | [21 empty] | VV | 0
86 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 2.9127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,36,39,40,41, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,91267 |  | 2.9127 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [23 empty] | JKSOAkce
END