## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2016/026-19PaK | XIX.etapa ESF+
| Zadavatel |  | Masarykova univerzita |  |  |  | IČO: | 00216224
|  |  | Žerotínovo náměstí 617/9 |  |  |  | DIČ: | CZ00216224
|  | 60200 | Brno-Brno-město
| Projektant: |  | Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová |  |  |  | IČO: | 60754583
|  |  | Gorkého 61/11 |  |  |  | DIČ: | CZ60754583
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-01-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 0-DVD | VN+ON |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | XIX.etapa ESF+ |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1-XIX-DVD (2017) | stavební část+profese |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 6 | Tabule |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 0-DVD Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016/026-19PaK | XIX.etapa ESF+ | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 0-DVD | VN+ON | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
2 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [23 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 004111a | Stavební pasport | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
5 | 004111b | Technologický pasport | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 1 1-XIX-DVD (2017) Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016/026-19PaK | XIX.etapa ESF+ | [23 empty] | STA
O: | 1 | XIX.etapa ESF+ | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1-XIX-DVD (2017) | stavební část+profese | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  | DIL
1 | 317944311RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 | t | 0.01332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 20.6 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [23 empty] | SPI
|  | 1,2*11,1*,001 |  | 0.01332 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 0.844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1055 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.55489 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [23 empty] | SPI
|  | ,4*2,11 |  | 0.844 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky | m | 2.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.36 | 0.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [23 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | 2,11 |  | 2.11 | [21 empty] | VV | 0
4 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 0.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.2226 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [23 empty] | SPI
|  | 1,2*,12*2 |  | 0.288 | [21 empty] | VV | 0
5 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0223 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.2014 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 23.45 |  |  |  |  | DIL
6 | 342266111RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 12.9591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01782 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.927 | 12.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.1 : 5,94*1,175 |  | 6.9795 | [21 empty] | VV | 0
|  | pozn.5 : (,68+,65*2)*3,02 |  | 5.9796 | [21 empty] | VV | 0
7 | 342266998RT2 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 5.9796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.19 | 1.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.5 : (,68+,65*2)*3,02 |  | 5.9796 | [21 empty] | VV | 0
8 | 342267111RT1 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm | m | 5.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01156 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.658 | 9.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.7 : 5,94 |  | 5.94 | [21 empty] | VV | 0
9 | 3470131 | obklad napojení příčky na okenní profil SDK akustickou(modrou) deskou tl.12,5mm, kompl.dod+mtz vč.tmelení | m2 | 0.528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01569 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [23 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [23 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [23 empty] | POP
|  | pozn.6 vč.102 : ,22*(1,3+1,1) |  | 0.528 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.12 |  | 0 |  |  |  |  | 142.14 |  |  |  |  | DIL
10 | 601011147RT4 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 25.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.32 | 8.05 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [23 empty] | POP
|  | 25,16 |  | 25.16 | [21 empty] | VV | 0
11 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 25.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.078 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 10,775*(1,3+1,1) |  | 25.86 | [21 empty] | VV | 0
12 | 611421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 25.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01888 | 0.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.38716 | 9.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
13 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 29.3755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.656 | 19.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 3,5*2,95+5,9*2,225 |  | 23.4525 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,45 |  | 2.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,5*2,3-,8*1,97)*2 |  | 3.748 | [21 empty] | VV | 0
14 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 127.4147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01694 | 2.16 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.33481 | 42.66 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 3,07*(10,925*2+7,55*2+,52*2+,35*2) |  | 118.7783 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,77*(7,2+,95*2)-,77/2*5,4*2 |  | -11.165 | [21 empty] | VV | 0
|  | -10,775*2,055+,22*(10,775+1,3+1,1)+(,2+,52)*(1,3+1,1) |  | -17.5161 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,45 |  | -2.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(3,5*2,95+5,9*2,225) |  | -23.4525 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,3 |  | -3.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97 |  | -1.576 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(,9+,35)*1,5 |  | -1.875 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 57.5687 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3,28*(3,725+7,55+9,8+,35*2)-,8*1,97 |  | 69.846 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612423531R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.869 | 6.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | MaR : ,1*35 |  | 3.5 | [21 empty] | VV | 0
16 | 612445204R00 | Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm | m2 | 143.1789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3025 | 43.31 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s penetrací podkladu | [23 empty] | SPI
|  | 3,07*(10,925*2+7,55*2+,65*2+,35*2) |  | 119.5765 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,77*(7,2+,95*2)-,77/2*5,4*2 |  | -11.165 | [21 empty] | VV | 0
|  | -10,775*2,055+,22*(10,775+1,3+1,1)+(,2+,68)*(1,3+1,1) |  | -17.1321 | [21 empty] | VV | 0
|  | -5,94*2,175 |  | -12.9195 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*1,97*2 |  | -3.152 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(,9+,35)*1,5 |  | -1.875 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 73.3329 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3,28*(3,725+7,55+9,8+,35*2)-,8*1,97 |  | 69.846 | [21 empty] | VV | 0
17 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 1.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.608 | 1.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | (,9+,35)*1,5 |  | 1.875 | [21 empty] | VV | 0
18 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | m | 35.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [23 empty] | SPI
|  | 3,28*2+3,13*6-,77*2 |  | 23.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10,775-,68+2,055 |  | 12.15 | [21 empty] | VV | 0
19 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.362 | 9.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.7 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | pozn.8 : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
20 | 612 | sešití trhlin | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.9 : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  |  | DIL
21 | 632441491R0x | přebroušení stávající bet.mazaniny | m2 | 59.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | 80,62+25,16 |  | 105.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(7,55*6,3-,35*(1,165+1,26)) |  | -46.7163 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | DIL
22 | 64899 | Osazení krytky spojovací parapet.desek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 1.7 |  |  |  |  | POL1_
23 | 60775459R | spojka pro parapet rovná | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 22.99 |  |  |  |  | DIL
24 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.177 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
25 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 105.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.17 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.214 | 22.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 80,62+25,16 |  | 105.78 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 43.97 |  |  |  |  | DIL
26 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 136.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.308 | 42.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | 8,2*14,7 |  | 120.54 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : 2,5*6,5 |  | 16.25 | [21 empty] | VV | 0
27 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 26.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.07 | 1.84 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
|  | kolem oken : 10,775*2+(1,3+1,1)*2 |  | 26.35 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 5.75 |  |  |  |  | 77.54 |  |  |  |  | DIL
28 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 0.34815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.02 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.425 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | ,165*2,11 |  | 0.34815 | [21 empty] | VV | 0
29 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
30 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.939 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | ,8*1,97 |  | 1.576 | [21 empty] | VV | 0
31 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.13926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.25 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 5.016 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | ,4*2,11*,165 |  | 0.13926 | [21 empty] | VV | 0
32 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.05 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.715 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
33 | 974042547R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.1 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.013 | 2.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [23 empty] | SPI
|  | e : 2,1 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
34 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.17 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.55 | 2.48 |  |  |  |  | POL1_
35 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 25.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1 | 2.52 |  |  |  |  | POL1_
36 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 129.2887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.29 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.08 | 10.34 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,07*(10,925*2+7,55*2+,52*2+,35*2) |  | 118.7783 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,77*(7,2+,95*2)-,77/2*5,4*2 |  | -11.165 | [21 empty] | VV | 0
|  | -10,775*2,055+,22*(10,775+1,3+1,1)+(,2+,52)*(1,3+1,1) |  | -17.5161 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,45 |  | -2.175 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(3,5*2,95+5,9*2,225) |  | -23.4525 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,8*2*1,97 |  | -3.152 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(,9+,35)*1,5 |  | -1.875 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 59.4427 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3,28*(3,725+7,55+9,8+,35*2)-,8*1,97 |  | 69.846 | [21 empty] | VV | 0
37 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 25.3275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.17 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.26 | 6.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny : 3,5*2,95+5,9*2,225 |  | 23.4525 | [21 empty] | VV | 0
|  | (,9+,35)*1,5 |  | 1.875 | [21 empty] | VV | 0
38 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.15 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 1,5*1,45 |  | 2.175 | [21 empty] | VV | 0
39 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 51.6818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.81 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.09 | 4.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,55*6,3-,35*(1,215+1,26) |  | 46.6987 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,55*(15,96-15,3) |  | 4.983 | [21 empty] | VV | 0
40 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 59.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.035 | 2.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,925*2+7,55*2+,52*2+,35*2-,8*2+,66*2 |  | 38.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,725+7,55+9,8+,35*2-,8 |  | 20.975 | [21 empty] | VV | 0
41 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 134.2155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.13 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 14.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 80,62+25,16 |  | 105.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,55*(15,96-15,3) |  | 4.983 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : 3,5*2,95+5,9*2,225 |  | 23.4525 | [21 empty] | VV | 0
42 | 725290020R | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0.89376 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
43 | 776200830RTv | Odstranění hran schodišťových stupňů kovových- šroubovaných | m | 52.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 2.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,55*7-,35*2 |  | 52.15 | [21 empty] | VV | 0
44 | 776519 | obroušení lepidla po odstranění koberců | m2 | 59.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00337 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.251 | 14.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 80,62+25,16 |  | 105.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(7,55*6,3-,35*(1,165+1,26)) |  | -46.7163 | [21 empty] | VV | 0
45 | 78690 | demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely | m2 | 25.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 7.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | 10,775*(1,3+1,1) |  | 25.86 | [21 empty] | VV | 0
46 | 960 | vyklízení interiérového vybavení (katedra,lavice,věšáky...), uložení dle pokynů investora event.likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
47 | 960 1 | demontáž sedacího nábytku vč.nosné kce, vč.likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
48 | 974081 | odstranění silikonové spáry okolo oken | m | 26.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0.096 | 2.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | kolem oken : 10,775*2+(1,3+1,1)*2 |  | 26.35 | [21 empty] | VV | 0
49 | 9760 | Vybourání podlah.krabic | m2 | 2.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.201 | 0.42 |  |  |  |  | POL1_
|  | b : (,2*(9,4+,5)+,3*,3) |  | 2.07 | [21 empty] | VV | 0
50 | 9762 | demontáž tabule vč.likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.201 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.43 |  |  |  |  | DIL
51 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 5.9882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.577 | 15.43 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,30,31,44, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,98821 |  | 5.9882 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
52 | 720 | ZTI (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | 730 | Vytápění (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.44 |  | 0 |  |  |  |  | 27.88 |  |  |  |  | DIL
54 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 2.1012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 52,52975*,04 |  | 2.1012 | [21 empty] | VV | 0
55 | 762512125R0x | Položení desek dřevoštěpkových ve dvou vrstvách šroubovan.(podlaha vč.svislých částí) | m2 | 52.5297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 25.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč.vrutů , vč.zatmelení a přebroušení spár | [23 empty] | POP
|  | 7,55*6,3-,35*(1,165+1,26) |  | 46.7163 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,55*(16,07-15,3) |  | 5.8135 | [21 empty] | VV | 0
56 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 56.7321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 52,52975*1,08 |  | 56.7321 | [21 empty] | VV | 0
57 | 60726122R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 56.7321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0139 | 0.79 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 52,52975*1,08 |  | 56.7321 | [21 empty] | VV | 0
58 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 1.4359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.863 | 2.67 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,56,57, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,43585 |  | 1.4359 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
60 | PO 1 | PO 1 dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm EW30 DP3 C, Rw=32dB - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
61 | T 101 | T101 dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
63 | Z 201 | Z 201 SDK podhled vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 44.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
64 | Z 202 | Z 202 SDK akustický podhled vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 43.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
65 | Z 203 | Z 203 SDK obklad akustický, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
66 | Z 204 | Z 204 zábradlí v posluchárně, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 70.3 |  |  |  |  | DIL
67 | 771111122R00 | Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových | m | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.15 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
68 | 775599110R00 | Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových | m2 | 25.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.044 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
69 | 776421100RT1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 20.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1372 | 2.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,725+7,55+9,8+,35*2-,8 |  | 20.975 | [21 empty] | VV | 0
70 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 38.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.18 | 7 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně soklové lišty. | [23 empty] | POP
|  | 10,925*2+7,55*2+,65*2+,35*2-,8*2 |  | 37.35 | [21 empty] | VV | 0
|  | (16,07-15,3)*2 |  | 1.54 | [21 empty] | VV | 0
71 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 25.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.38 | 9.56 |  |  |  |  | POL1_
72 | 776572200R00 | Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních | m2 | 86.4335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.44 | 38.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | všívaných a vpichovaných | [23 empty] | SPI
|  | 80,62 |  | 80.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,55*(16,07-15,3) |  | 5.8135 | [21 empty] | VV | 0
73 | 776994121R00 | Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena | m | 33.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.046 | 1.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | 25,16/2,0+20,975 |  | 33.555 | [21 empty] | VV | 0
74 | 77621 | Hrana schodů z hliníkového profilu pro koberec - dod+mtz | m | 52.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 7.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | 7,55*7-,35*2 |  | 52.15 | [21 empty] | VV | 0
75 | 77642 | spára soklík -stěna akrylem | m | 20.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 15/ I | 0.07 | 1.47 |  |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
76 | 28412307R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 28.6204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 25,16*1,05 |  | 26.418 | [21 empty] | VV | 0
|  | 20,975*,1*1,05 |  | 2.2024 | [21 empty] | VV | 0
77 | 553700 | ukončovací nerez L profil prorůzné druhy podlah | m | 1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ,8*2*1,1 |  | 1.76 | [21 empty] | VV | 0
78 | 697411 | Koberec čtvercový 500x500 mm (dle standardů) | m2 | 95.9051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 80,62*1,05 |  | 84.651 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7,55*(16,07-15,3)*1,2 |  | 6.9762 | [21 empty] | VV | 0
|  | 38,89*,1*1,1 |  | 4.2779 | [21 empty] | VV | 0
79 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | t | 0.5839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.114 | 0.65 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68,69,70,71,72,74,75,76,77,78, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,58390 |  | 0.5839 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0 |  |  |  |  | 25.05 |  |  |  |  | DIL
80 | 777553010R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | m2 | 59.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.065 | 3.84 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 80,62+25,16 |  | 105.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(7,55*6,3-,35*(1,165+1,26)) |  | -46.7163 | [21 empty] | VV | 0
81 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 59.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.18 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.322 | 19.02 |  |  |  |  | POL1_7
82 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 59.0637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.18 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.018 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_7
83 | 777 | doplnění podlah plastbetonem | m3 | 0.22305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.078 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [23 empty] | POP
|  | b : (,2*(9,4+,5)+,3*,3)*,09 |  | 0.1863 | [21 empty] | VV | 0
|  | e : ,25*2,1*,07 |  | 0.03675 | [21 empty] | VV | 0
84 | 998777103R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | t | 0.82083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.375 | 1.13 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 80,81,82,83, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,82083 |  | 0.82083 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  | DIL
85 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 0.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [23 empty] | POP
86 | 781415013RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 1.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.168 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | (,9+,35)*1,5 |  | 1.875 | [21 empty] | VV | 0
87 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 1.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
88 | 597813600R | obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 2.1656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 1,875*1,1*1,05 |  | 2.1656 | [21 empty] | VV | 0
89 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 0.03086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.305 | 0.04 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 85,86,88, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03086 |  | 0.03086 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 57.73 |  |  |  |  | DIL
90 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 173.5528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.06971 | 12.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,07*(10,925*2+7,55*2+,52*2+,35*2) |  | 118.7783 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,77*(7,2+,95*2)-,77/2*5,4*2 |  | -11.165 | [21 empty] | VV | 0
|  | -((6,6+3,3)*2,055-4,0*2)+,22*(10,775+(1,3+1,1)*2)+(,2+,52)*(1,3+1,1) |  | -7.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(3,5*2,95+5,9*2,225) |  | -23.4525 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 76.9708 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3,28*(3,725+7,55+9,8+,35*2)+25,16 |  | 96.582 | [21 empty] | VV | 0
91 | 784442001RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace | m2 | 268.081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.17 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.1344 | 36.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3,0*(10,925*2+7,55*2+,65*2+,35*2) |  | 116.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | -,77*(7,2+,95*2)-,77/2*5,4*2 |  | -11.165 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(6,6+3,3)*2,055+,22*(10,775+(1,3+1,1)*2)+(,2+,68)*(1,3+1,1) |  | -14.806 | [21 empty] | VV | 0
|  | 80,62 |  | 80.62 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 171.499 | [21 empty] | VV | 1
|  | 3,28*(3,725+7,55+9,8+,35*2)+25,16 |  | 96.582 | [21 empty] | VV | 0
92 | 784 R | Nátěr stěny vysoce odrazivý pro vytvoření proj.plochy- náhrada projekčního plátna - kompl.dod+mtz | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 9.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | pozn.4 : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 790 6 | Tabule |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
93 | 790 | Pylonová tabule 3160/2900mm kompl.dod+mtz dle výpisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | 799 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 8.26 |  |  |  |  | DIL
94 | D | Držák na kameru pro videokonferenci kompl.dod+mtz |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
95 | poznámka | výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč.přesunu hmot | [23 empty] | POP
96 | O 401a | O 401 vnitřní žaluzie 1060/1180mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
97 | O 401b | O 401 vnitřní žaluzie 1060/ 1000mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
98 | O 402a | O 402 vnitřní žaluzie 960/ 1080mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
99 | O 402b | O 402 vnitřní žaluzie 1060/ 1000mm - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
100 | O 403 | O 403 protisluneční fólie externí kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 7.5 |  |  |  |  | POL2_
101 | O 404 | O404 přesklení oken plastových 1060/1180mm izol.dvojsklem čírým se zábradelní funkcí , U=1,0W/m2K, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků vč. přesunu hmot | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0309 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.758 | 0.76 |  |  |  |  | POL2_
|  | vč. přesunu hmot | [23 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
102 | 210 | Elektroinstalace -silnoproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
103 | 220 | Elektroinstalace -slaboproud (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
104 | 240 | Vzduchotechnika +chlazení(dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
105 | 360 | MaR (dle samostatného rozpočtu) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.15 |  |  |  |  | DIL
106 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.933 | 5.36 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,74047 |  | 5.7405 | [21 empty] | VV | 0
107 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 5.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.653 | 3.75 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,74047 |  | 5.7405 | [21 empty] | VV | 0
108 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.49 | 2.81 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,74047 |  | 5.7405 | [21 empty] | VV | 0
109 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 80.3666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 80,36659 |  | 80.3666 | [21 empty] | VV | 0
110 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.942 | 5.41 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,74047 |  | 5.7405 | [21 empty] | VV | 0
111 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 45.9238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 4.82 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 45,92377 |  | 45.9238 | [21 empty] | VV | 0
112 | 979990181R0x | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. | t | 5.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,45,48,49, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,74047 |  | 5.7405 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.35 | budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [23 empty] | JKSOAkce
END