## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 304 SB
Část: | 08 - DOMOVNÍ PLYNOVOD
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  | Cena (Kč)
SO 304 SB - 08 DOMOVNÍ PLYNOVOD |  | 0
| Celkem objekt bez dph | 0
Rekapitulace dílů |  |  | 0
Stavební díl |  | Cena (Kč)
723 | Vnitřní plynovod | 0
783 | Nátěry | 0
| Celkem soupis | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 304 SB - 08 DOMOVNÍ PLYNOVOD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
1 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 105 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
2 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 20 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
3 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 30 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
4 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 | m | 40 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
5 | 723160204R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | kus | 1 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 003, 004
6 | 723160334R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | kus | 1 |  | 0 | vlastní | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00
viz. výkres č. 003, 004
7 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 9 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
8 | 723239101RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu | kus | 16 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
9 | 723239103RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 2 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
10 | PC | PLYNOMER G4+ impulzní snímač | kus | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 003, 004
11 | PC | POZARNI UCPAVKY | kus | 4 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
12 | PC | PLYNOVÝ FILTR DN25 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 003, 004
13 | PC | EL.MAG.HAVARIJ. VENTIL DN25 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 003, 004
14 | PC | zalití potrubí v drážce v podlaze asfaltem | m | 57 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
15 | montáž | Napojení na stávající vedení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 003, 004
16 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 155 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
17 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
18 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 30 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004
19 | PC | KONSTRUKCE UCHYCENÍ POTRUBÍ-DODÁVKA | kg | 30 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
20 | PC | PROSTUP STROPEM | kg | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
21 | PC | STAVEBNI PRIPOMOCE | HOD | 40 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
22 | PC | REVIZE PLYNU+TLAK.ZKOUSKA | kus | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
23 | PC | PRESUN HMOT | kus | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
24 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 155 |  | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004