## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 304 SB
Část: | 10 - ELEKTROINSTALACE
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
| Celkem objekt bez dph |  | 0
Rekapitulace dílů
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
1 | Rozváděče |  | 0
2 | Kabely |  | 0
3 | Kabelové trasy |  | 0
4 | Přístroje a krabice |  | 0
5 | Náhradní zdroje |  | 0
6 | Osvětlení |  | 0
7 | Ostatní |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 304 SB - 10 ELEKTROINSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 1 | Rozváděče |  |  | 0
1 | 1 - 001 | Rozváděč RH | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
2 | 1 - 002 | Rozváděč RP1 | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 009
3 | 1 - 003 | Rozváděč RPO | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
4 | 1 - 004 | Rozváděč RDUS | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
5 | 1 - 005 | Rozváděč RMDA | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
6 | 1 - 006 | Doplnění rozváděče 26RHN | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007
Díl: | 2 | Kabely |  |  | 0
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0
7 | 210810045 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 550 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
8 | 210810045 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 3950 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
9 | 210810046 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 7700 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
10 | 210810055 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 1650 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
11 | 210810056 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 1320 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
12 | 210810057 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 660 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
13 | 2-001 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 660 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
14 | 2-002 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 550 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
15 | 2-003 | CYKY-J 5x16 , pevně | m | 400 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
16 | 210810058 | CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 950 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
17 | 2-004 | CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 950 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
18 | 2-005 | CYKY 24x2,5 | m | 220 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
19 | 210810110 | CYKY-J 3x35+25 , pevně | m | 275 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
20 | 210810111 | CYKY-J 3x50+25 , pevně | m | 165 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
21 | 210810112 | CYKY-J 3x70+50 , pevně | m | 250 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
22 | 210810116 | CYKY-J 3x185+95 , pevně | m | 220 |  | 0 | URS 16/2
výkres 002 - 008
|  | KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0 |  | 0 |  | 0
23 | 2-006 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 825 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
24 | 2-007 | 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 165 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
25 | 2-008 | 1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 165 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
26 | 2-009 | 1-CXKH-V-J 5x4 mm2 , pevně | m | 165 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
27 | 2-010 | 1-CXKH-V-J 3x185+95 mm2 , pevně | m | 220 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  | 0 |  | 0
28 | 2-011 | 1-YY 300 , pevně | m | 900 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ |  | 0 |  | 0
29 | 2-013 | V07S-K 4 , pevně | m | 220 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
30 | 2-014 | V07S-K 6 , pevně | m | 330 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
31 | 2-015 | V07S-K 10 , pevně | m | 110 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
32 | 2-016 | V07S-K 16 , pevně | m | 110 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
33 | 2-017 | V07S-K 25 , pevně | m | 110 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
Díl: | 3 | Kabelové trasy |  |  | 0
34 | 3-001 | Kabelový devítikomorový multikanál se sníženou hořlavostí | m | 20 |  | 0 | vlastní
výkres 003
35 | 210010005 | Trubka pr. 32mm | m | 1500 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 002 - 008
36 | 210010006 | Trubka pr. 40mm | m | 1500 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 002 - 008
37 | 210010003 | Trubka pr. 25mm | m | 1500 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
38 | 3-002 | Parapetní kanál dvoukomorový včetně přepážek | m | 60 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
39 | 210020310 | 250/100 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 40 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 003
40 | 210020304 | 125/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 100 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 003
41 | 210020308 | 250/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 50 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 006
42 | 210020312 | 500/100 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 50 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 006
43 | 3-003 | 500/100 žebřík kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 40 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 006
44 | 3-004 | 250/60 žlab kabelový s požární odolností včetně montážního a upevňovacího materiálu | ks | 160 |  | 0 | vlastní
výkres 006
45 | 3-005 | Kabelové příchytky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
46 | 3-006 | Kabelové příchytky s požární odolností | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
47 | 210020312 | 500/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 150 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 006
48 | 210020312 | 62/50 žlab kabelový včetně montážního a upevňovacího materiálu | m | 25 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 006
49 | 210020312 | Žlab CWS 100x100 | m | 25 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 006
Díl: | 4 | Přístroje a krabice |  |  | 0
1 | 210110041 | Vypínač č.1 pod omítku včetně zapojení | ks | 5 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 002, 005, 008
2 | 210110044 | Vypínač č.5 pod omítku včetně zapojení | ks | 5 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 002, 005, 008
3 | 4-001 | Pohybové čidlo | ks | 15 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 005, 008
4 | 210110021 | Vypínač č.1 IP44 pod omítku včetně zapojení | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 005, 008
5 | 210110023 | Vypínač č.5 IP44 pod omítku včetně zapojení | ks | 5 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 005, 008
6 | 4-002 | Vypínač 3f 80A | ks | 8 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
7 | 210111001 | Zásuvka jednonásobná bílá | ks | 119 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
8 | 4-006 | Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí | ks | 141 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
9 | 4-004 | Zásuvka jednonásobná červená | ks | 54 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
10 | 4-005 | Zásuvka jednonásobná zelená | ks | 56 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
11 | 4-006 | Zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí do stolu | ks | 17 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
12 | 4-004 | Zásuvka jednonásobná červená do stolu | ks | 6 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
13 | 4-005 | Zásuvka jednonásobná zelená do stolu | ks | 10 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
14 | 4-005 | Zásuvka USB do stolu | ks | 5 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
15 | 210111113 | Zásuvka průmyslová 400V 16A do stolu | ks | 2 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
16 | 4-004 | Zásuvka jednonásobná do žlabu červená | ks | 26 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
17 | 4-005 | Zásuvka jednonásobná do žlabu zelená | ks | 26 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
18 | 4-006 | Zásuvka jednonásobná do žlabu se svodičem přepětí | ks | 48 |  | 0 | vlastní
výkres 004, 007
19 | 210111021 | Zásuvka jednonásobna 230V IP44 | ks | 29 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
20 | 210111021 | Zásuvka jednonásobna 230V IP44se svodičem přepětí | ks | 8 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
21 | 210111021 | Zásuvka jednonásobna 230V IP44 červená | ks | 26 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
22 | 210111021 | Zásuvka jednonásobna 230V IP44 zelená | ks | 16 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
23 | 210111113 | Zásuvka průmyslová 400V 16A IP54 | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
24 | 210111114 | Zásuvka průmyslová 400V 32A IP54 | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
25 | 210111115 | Zásuvka průmyslová 400V 63A IP54 | ks | 4 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 004, 007
26 | 210010301 | Krabice přístrojová | ks | 600 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 002 - 008
27 | 210010322 | Krabice odbočná | ks | 300 |  | 0 | ÚRS 16/2
výkres 002 - 008
28 | 4-007 | Stop talčítko | ks | 20 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
29 | 4-008 | Ekvipotenciální svorkovnice hlavní | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
30 | 4-009 | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 20 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
31 | 4-010 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 1000 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
32 | 4-011 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 1000 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
33 | 4-012 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 1000 |  | 0 | vlastní
výkres 002 - 008
34 | 4-013 | Ovladač zastínění světlíku | ks | 10 |  | 0 | vlastní
výkres 003
35 | 4-014 | Dveřní kontakt | ks | 5 |  | 0 | vlastní
výkres 003 - 004
Díl: | 5 | Náhradní zdroje |  |  | 0
1 | 5-001 | UPS 1 100kVA doba zálohy 10minut | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
2 | 5-002 | UPS 2 20kVA doba zálohy 10minut | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
3 | 5-003 | UPS 3 2kVA doba zálohy 60minut | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007, 009
Díl: | 6 | Osvětlení |  |  | 0
1 | 6-001 | A -Liniové svítidlo vestavné do podhledu, hliníkový profil 60 x 62mm, délka 1135mm, barva přírodní elox | ks | 32 |  | 0 | vlastní
|  | Světelná linie sestavená ze 4 segmentů 1135mm, celková délka svítidla 4540mm, výřez pro instalaci 4546 x 63mm |  |  |  | 0
|  | přímá spojka (pár) | ks | 24 |  | 0 | vlastní
|  | koncové krytky (eloxovaný hliník) | ks | 16 |  | 0 | vlastní
|  | mikroprizmatický difuzor, pohledová šířka 70mm, délka1135mm | ks | 32 |  | 0
|  | zdroj LED, 4 x 37W, 4000K, |  |  |  | 0
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 32 |  | 0 | vlastní
výkres 005
6 | 6-006 | B1 - Svítidlo vestavné do podhledu, 600 x 600 x 20mm, korpus hliníkový odlitek, lakovaný, barva bílá | ks | 30 |  | 0 | vlastní
|  | mikroprizmatický difuzor, IP 20, výřez pro instalaci 585 x 585mm, vestavná hloubka 80mm |  |  |  | 0
|  | zdroj LED 48W, 4000K, 4200lm, úhel vyzařování 120° |  |  |  | 0
|  | nestmívatelný LED driver 50W, 1200mA | ks | 30 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 30 |  | 0 | vlastní
výkres 005
9 | 6-009 | B2 - Svítidlo vestavné do podhledu, 600 x 600 x 20mm, korpus hliníkový odlitek, lakovaný, barva bílá | ks | 7 |  | 0 | vlastní
|  | mikroprizmatický difuzor, IP 20, výřez pro instalaci 585 x 585mm, vestavná hloubka 80mm |  |  |  | 0
|  | zdroj LED 48W, 4000K, 4200lm, úhel vyzařování 120° |  |  |  | 0
|  | Stmívatelný LED driver 50W, 1200mA | ks | 7 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 7 |  | 0 | vlastní
výkres 005
12 | 6-012 | C1 - Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové Ø 230 x 70mm, hliníkový korpus, lakovaný, barva bílá | ks | 26 |  | 0 | vlastní
|  | čirý polykarbonátový difuzor s frostovaným středem proti oslnění, výřez Ø 210mm, vestavná hloubka 120mm |  |  |  | 0
|  | zdroj LED 30W, 4000K, 2200lm, úhel vyzařování 80° |  |  |  | 0
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 26 |  | 0 | vlastní
výkres 005
14 | 6-014 | C2 - Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové Ø 180 x 65mm, hliníkový korpus, lakovaný, barva bílá | ks | 38 |  | 0 | vlastní
|  | čirý polykarbonátový difuzor s frostovaným středem proti oslnění, výřez Ø 160mm, vestavná hloubka 100mm |  |  |  | 0
|  | zdroj LED 20W, 4000K, 1400lm, úhel vyzařování 80° |  |  |  | 0
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 38 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 005, 008
16 | 6-016 | C3 - Svítidlo vestavné do podhledu, kruhové Ø 109 x 46mm, hliníkový korpus, lakovaný, barva bílá | ks | 12 |  | 0 | vlastní
|  | čirý polykarbonátový difuzor s frostovaným středem proti oslnění, výřez Ø 95mm, vestavná hloubka 90mm |  |  |  | 0
|  | zdroj LED 10W, 4000K, 700lm, úhel vyzařování 80° |  |  |  | 0
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 12 |  | 0 | vlastní
výkres 005
18 | 6-018 | D - Přisazené lineární svítidlo nad zrcadlem, 1200 x 80 x 45mm, oplálový plexisklový difuzor, třída izolace II | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | zdroj 1 x zářivka G5, 4000K, 28W, 2600lm | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 |  | 0 | vlastní
výkres 005
22 | 6-022 | E - Svítidlo vestavné do spodní strany železobetonové konstrukce schodiště. | ks | 14 |  | 0 | vlastní
|  | Nerezový korpus pro LED pásek 50 x 30mm, délka 1000mm, opálový difuzor z plexiskla |  |  |  | 0
|  | LED pásek, 24Vdc, 15,4W/m, 4000K, 1760lm/m, délka 1000mm/svítidlo, celková délka 14m |  |  |  | 0
|  | napájecí driver 230V/24Vdc, 30W | ks | 14 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 14 |  | 0 | vlastní
výkres 005, 008
25 | 6-025 | F1 - Svítidlo přisazené zářivkové, polyesterový korpus plněný skelným vláknem 1277 x 116 x 99mm, šedá barva, | ks | 21 |  | 0 | vlastní
|  | difuzor z čirého profilovaného polykarbonátu, nerezové klipy, IP 65 |  |  |  | 0
|  | zdroj 2 x zářivka T8 G13, 36W, 4000K, 2 x 3350lm | ks | 42 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 42 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 21 |  | 0 | vlastní
výkres 005, 008
30 | 6-030 | F2 - Svítidlo přisazené zářivkové, polyesterový korpus plněný skelným vláknem 1577 x 116 x 99mm, šedá bílá, | ks | 4 |  | 0 | vlastní
|  | difuzor z čirého profilovaného polykarbonátu, nerezové klipy, IP 65 |  |  |  | 0
|  | zdroj 2 x zářivka T8 G13, 58W, 4000K, 2 x 5200lm | ks | 8 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 8 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 4 |  | 0 | vlastní
výkres 008
35 | 6-035 | F3 - Svítidlo přisazené zářivkové, polyesterový korpus plněný skelným vláknem 1277 x 116 x 99mm, šedá barva, | ks | 2 |  | 0 | vlastní
|  | difuzor z čirého profilovaného polykarbonátu, nerezové klipy, IP 65 |  |  |  | 0
|  | zdroj 2 x zářivka T8 G13, 36W, 4000K, 2 x 3350lm | ks | 4 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 4 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 |  | 0 | vlastní
výkres 005
40 | 6-040 | G - Svítidlo vestavné do rastrového podhledu, 595 x 595, korpus hliníkový odlitek, lakovaný, barva bílá | ks | 37 |  | 0 | vlastní
|  | mikroprizmatický difuzor, IP 20, vestavná hloubka 50mm |  |  |  | 0
|  | zdroj LED 48W, 4000K, 4300lm |  |  |  | 0
|  | nestmívatelný LED driver 50W, 1200mA | ks | 37 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 37 |  | 0 | vlastní
výkres 008
45 | 6-045 | H1 - Svítidlo závěsné průmyslové, nerezový korpus 1604 x 195 x 95mm, difuzor z čirého kaleného skla tl. 5mm, IP 66 | ks | 32 |  | 0 | vlastní
|  | zdroj 2 x zářivka T8 G13, 58W, 4000K, 2 x 5200lm | ks | 64 |  | 0 | vlastní
|  | závěsná sada (nerezová lanka) | ks | 32 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 64 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 32 |  | 0 | vlastní
výkres 008
50 | 6-050 | H2 - Svítidlo závěsné průmyslové, nerezový korpus 1304 x 195 x 95mm, difuzor z čirého kaleného skla tl. 5mm, IP 66 | ks | 13 |  | 0 | vlastní
|  | zdroj 2 x zářivka T8 G13, 36W, 4000K, 2 x 3350lm | ks | 26 |  | 0 | vlastní
|  | závěsná sada (nerezová lanka) | ks | 13 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 26 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 13 |  | 0 | vlastní
výkres 008
55 | 6-055 | I1 - Venkovní světlomet, korpus kovový odlitek 300 x 220 x 120mm, lakovaný, barva šedá, polohovatelný, IP 65 | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | kovová lakovaná základna pro montáž na gabionovou stěnu | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | zdroj LED 70W, 4000K, 5540lm, úhel vyzařování 130° |  |  |  | 0
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 008
59 | 6-059 | I2 - Venkovní světlomet, korpus kovový odlitek 204 x 165 x 110mm, lakovaný, barva šedá, polohovatelný, IP 65 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
|  | kovová lakovaná základna pro montáž na gabionovou stěnu | ks | 1 |  | 0 | vlastní
zdroj LED 30W, 4000K, 2500lm, úhel vyzařování 130°
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 008
63 | 6-062 | J - Závěsné svítidlo na schodišti, Ø 870mm, hliníkové profily spojené ocelovými táhly, opálové difuzory | ks | 1 |  | 0 | vlastní
zavěšeno na systémovém závěsu (3 ks nerezové lanko), přívodní kabel s transparentní izolací
LED 135W, 4000K, 11520lm
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002
67 | 6-066 | N1 - Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem se znázorněním směru úniku, výběr piktogramů | ks | 20 |  | 0 | vlastní
polykarbonátový korpus 226 x 134 x 36mm, barva světle šedá, opálový difuzor z plexiskla, viditelnost 20m, IP 41
zdroj LED 1,9W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj, svítivost ˃500cd/m2 podle ISO 3864-1
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 20 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 005, 008
69 | 6-068 | N2 - Nouzové svítidlo do podhledu s piktogramem se znázorněním směru úniku, výběr piktogramů | ks | 4 |  | 0 | vlastní
polykarbonátový korpus 227 x 163 x 42mm, barva světle šedá, opálový difuzor z plexiskla, viditelnost 20m, IP 41
zdroj LED 2,9W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj, svítivost ˃500cd/m2 podle ISO 3864-1
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 4 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 005, 008
71 | 6-070 | S-N - Přisazené nouzové svítidlo, nerezová základna, difuzor z opálového plexiskla 300 x 100 x 65mm | ks | 3 |  | 0 | vlastní
včetně nouzového modulu, napojeno na centrální bateriový systém
zdroj 1 x T5 G5 8W, 4000K, 385lm
|  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 3 |  | 0 | vlastní
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 005, 008
74 | 6-073 | P1 - Nouzové protipanikové svítidlo vestavné do podhledu Ø 80mm, polykarbonátový korpus, bílá barva (RAL 9016) | ks | 6 |  | 0 | vlastní
výřez pro instalaci Ø 64-68mm, vestavná hloubka 40mm, IP 41, asymetrická koridorová optika
zdroj LED 2 x 1,6W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0 | vlastní
výkres 005, 008
76 | 6-075 | P1-2 - Nouzová protipaniková vložka do zářivkového svítidla s asymetrickou koridorovou optikou | ks | 3 |  | 0 | vlastní
zdroj LED 2W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 005, 008
78 | 6-077 | P2 - Nouzové protipanikové svítidlo vestavné do podhledu Ø 80mm, polykarbonátový korpus, bílá barva (RAL 9016) | ks | 11 |  | 0 | vlastní
výřez pro instalaci Ø 64-68mm, vestavná hloubka 40mm, IP 41, symetrická optika
zdroj LED 2 x 1,6W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 11 |  | 0 | vlastní
výkres 005, 008
80 | 6-079 | P2-2 - Nouzová protipaniková vložka do zářivkového svítidla se symetrickou optikou | ks | 24 |  | 0 | vlastní
zdroj LED 2W + napojeno na centrální záložní bateriový zdroj
|  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 24 |  | 0 | vlastní
výkres 005, 008
82 | 6-081 | Centrální bateriový systém LP Star, 4 okruhy, 48Ah | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 007
83 | 6-082 | 3F modul do podružných rozvaděčů | ks | 3 |  | 0 | vlastní
Díl: | 7 | Ostatní |  |  | 0
1 | 7-001 | Připojovací poplatek | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část - není součástí GD stavby, platí objednatel
2 | 7-002 | Revize a zkouška | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
3 | 7-003 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
4 | 7-004 | Práce předem neměřitelné | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
5 | 7-005 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
6 | 7-006 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
7 | 7-007 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část