## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 325-VENKOVNÍ ROZVOD VODY
Část:
Třídník stavebních objektů:
zatřídění dle JKSO -801 48
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
SO 325 VENKOVNÍ ROZVOD VODY |  |  | 0
| Celkem objekt bez dph |  | 0
Rekapitulace dílů
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0
87 | Potrubí z plastických hmot |  | 0
89 | Ostatní konstrukce na trub. vedení |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0
799 | Ostatní |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 325 VENKOVNÍ ROZVODY VODY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. dodávky | m3 | 10.8264 |  | 0 | RTS 16/II
|  | 34,7*0,8*0,39 |  | 10.8264
2 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 10.8264 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | 0
3 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm vč. dodávky | m3 | 2.776 |  | 0 | RTS 16/II
|  | 34,7*0,1*0,8 |  | 2.776
4 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu B 12,5 | ks | 2 |  | 0 | RTS 16/II
5 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | ks | 2 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  | 0
Položky892241111R00 A 892273111R00 společně s PC01 až PC05 výkresy REC SB - DVD - D 225 - 00 - 002 - 00 až REC SB - DVD - D 225 - 00 - 004 - 00
6 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 35 |  | 0 | RTS 16/II
7 | 877355121R00 | Dodávka a montáž připojení na potrubí DN 125 | kus | 1 |  | 0 | RTS 16/II
8 | PC01 | Dodávka potrubí PE 100 SDR 11-90/8,2 včetně tvarovek | m | 35 |  | 0 | vlastní
9 | PC02 | Identifikační vodič | m | 35 |  | 0 | vlastní
10 | 10003 | VÝSTRAŽNÁ FOLIE 33 CM Š | m | 35 |  | 0 | vlastní
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | 0
11 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 35 |  | 0 | RTS 16/II
12 | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 | m | 35 |  | 0 | RTS 16/II
13 | PC01 | Demontáž stávající vodoměrné řady v šachtě | hod | 2 |  | 0 | vlastní
14 | PC02 | Zalití potrubí DN80 cementopopílkovou směsí | m3 | 0.2 |  | 0 | vlastní
15 | PC03 | Zazátkování konců vodovodu | ks | 2 |  | 0 | vlastní
16 | PC04 | Demontáž vodovodu DN80 v A29 | m | 15 |  | 0 | vlastní
17 | PC05 | Propojení se stávajícím vodovodem INBIT | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
18 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 9.4487 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
Položky722151120R00až 722290234R00 společně s PC01 až PC16 výkresy REC SB - DVD - D 225 - 00 - 002 - 00 až REC SB - DVD - D 225 - 00 - 004 - 00
19 | 722151120R00 | Potrubí nerez 1.4401 Mapress D 89 x 2,0 mm (3") | m | 23 |  | 0 | RTS 16/II
20 | 722262303U00 | Vodoměr závit - 40°C G 6/4x300mm | kus | 1 |  | 0 | RTS 16/II
21 | 722269102R00 | Montáž vodoměru DN 40 | kus | 1 |  | 0 | RTS 16/II
22 | 722290215R00 | Zkouška tlaku potrubí do DN 100 | m | 23 |  | 0 | RTS 16/II
23 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 23 |  | 0 | RTS 16/II
24 | PC01 | Montáž armatur ve vodoměrné řadě | hod | 8 |  | 0 | vlastní
25 | PC02 | Připevnění vodoměrné řady | kus | 1 |  | 0 | vlastní
26 | PC03 | Filtr DN80 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
27 | PC04 | Zpětná klapka DN 80 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
28 | PC05 | Vypouštěcí kohout-1/2" | ks | 2 |  | 0 | vlastní
29 | PC06 | Kulový uzávěr DN 40 | ks | 1 |  | 0 | vlastní
30 | PC07 | Kulový uzávěr DN 80 | kpl | 2 |  | 0 | vlastní
31 | PC08 | spojka isiflo 90/3" | kus | 1 |  | 0 | vlastní
32 | PC09 | Souprava pro dálkový odečet vodoměru | kus | 1 |  | 0 | vlastní
33 | PC10 | Potrubí pro uklidňující kusy vodoměru 6/4" | m | 1 |  | 0 | vlastní
34 | PC11 | Orientační štítky na vodovod potrubí a armatury | kus | 1 |  | 0 | vlastní
35 | PC12 | Požární zabezpečení prostupů vodovodu protipožární pěnou | soubor | 1 |  | 0 | vlastní
36 | PC13 | Izolace potrubí DN80 minerální vlnou 2cm krytí AL folií | m | 23 |  | 0 | vlastní
37 | PC14 | Prostup obvodovou zdí D150 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
38 | PC15 | Chránička DN125 ocel | m | 0.5 |  | 0 | vlastní
39 | PC16 | Zakončovací manžeta, izolace, těsnící kroužek DN90 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
40 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1663.751 |  | 0 | RTS 16/II
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
41 | PC01 | Upevňovací materiál | kg | 35 |  | 0 | vlastní
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
42 | PC01 | Zednická výpomoc (prostupy stěnami) | hod | 5 |  | 0 | vlastní