## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 329 VENKOVNÍ ROZVODY PLYNU
Část:
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  | Cena (Kč)
SO 329 VENKOVNÍ ROZVODY PLYNU |  | 0
| Celkem objekt bez dph | 0
Rekapitulace dílů |  |  | 0
Stavební díl |  | Cena (Kč)
1 | Zemní práce | 0
| Montáže potrubí | 0
| Celkem soupis | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 329 - 00 VENKOVNÍ ROZVODY PLYNU
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
1 | 132201201 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 18.2 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
2 | 151101101 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 33 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
3 | 151101111 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 33 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
4 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 6.6 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku | m3 | 6.6 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
6 | 171201211 | Skládkovné zemina | m3 | 6.6 | 0 | 0 | vlastní | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00 | 1 | 122201101R00
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
7 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 12 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
8 |  | Obsyp potrubí vč štěrkopísku | m3 | 5 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
9 | 45157211 | Lože pod potrubí z písku - hutněné , kraj Jihomoravský | m3 | 1.6 | 0 | 0 | RTS/16
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
Díl: |  | Montáže potrubí |  |  | 0
10 |  | Potrubí PEHD 50x4,6 SDR 11 | m | 15.1 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
11 | PC | DUP-ZEMNÍ ŠOUPATKO+ZEMNÍ SOUPRAVA+POKLOP | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
12 | PROVIZOR.PROPOJENÍ PLYNU P2 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 20 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 005
13 | PC | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 11 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 005
14 | PC | UCHYCENÍ POTRUBÍ | kus | 22 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 005
15 | PC | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 31 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 005
16 | PC | Potrubí ocelové s izolací DN 40 | m | 9 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 005
17 | PC | SPOJKA ISIFLO T110 G6/4/50 | kus | 4 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
18 | PC | OCEL.CHRÁNIČKA S IZOLACÍ DN75 | m | 20 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
19 | PC | SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2,5mm2 | m | 24 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
20 | PC | VÝSTRAŽNÁ MODRÁ PVC FOLIE | m | 24 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004
21 | PC | PROPOJENÍ NA STÁV. ROZVOD | kus | 4 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 005
22 | PC | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 70 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
23 | PC | REVIZE PLYNU+TLAK.ZKOUSKA | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005
24 | PC | PRESUN HMOT | kus | 1 | 0 | 0 | vlastní
viz. výkres č. 002, 003, 004, 005