## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 330 - HORKOVOD
Část:
Třídník stavebních objektů:
827 4 Parovody a teplovody trubní
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
SO 330 - HORKOVOD |  |  | 0
| Celkem objekt bez dph |  | 0
Rekapitulace dílů |  |  |  | 0
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0
734 | Armatury |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0
783 | Nátěry |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0
| Celkem soupis |  | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 330 - HORKOVOD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0
1 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi včetně omítky | kus | 6 |  | 0 | vlastní
|  | viz. výkres č.002 | kus | 6 |  | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0 |  | 0
2 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 20 | m | 10 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
3 | 230120043R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 | m | 77 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
4 | 230120044R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 | m | 24 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
5 | R ok 01 | Požární ucpávka pro potrubí DN 50 | ks | 4 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
6 | R ok 02 | Požární ucpávka pro potrubí DN 65 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
7 | 900 RT3 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6 vypouštění horkovodu | hod | 4 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
8 | 900 RT4 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 upravení elektrožlabu, demontáž a montáž podhledu | hod | 16 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
9 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška,dilatační zkouška,plnění systému | hod | 72 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | 0 |  | 0
10 | 713400811R00 | Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí | m2 | 10.0531 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
11 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 5 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
12 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN50 | m | 20 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | 0
13 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 6 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 713 | Izolace tepelné | 0
14 | 713463131U00 | Izol tep potrubí pouzdry slep -25 | m | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
15 | 713463132U00 | Izol tep potrubí pouzdry slep -50 | m | 77 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
16 | 713463133U00 | Izol tep potrubí pouzdry slep -65 | m | 24 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
17 | 713491111R00 | Izolace - montáž oplechování pevného potrubí | m2 | 59 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
18 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 384 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
19 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % | 384 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
20 | 13814185 | Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,60 mm, povlak 275g/m2 | T | 0.2537 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
21 | 63152667 | Pouzdro potrubní 76/60 mm | m | 24 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
22 | 63154400 | Pouzdro potrubí izolační 21/20 mm | m | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
23 | 63154465 | Pouzdro potrubí izolační 63/50 mm | m | 77 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | 0
24 | 230023045R00 | Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,60,3x2,9 | kus | 14 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
25 | 230023047R00 | Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 76x3,2 | kus | 6 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
26 | 230024047R00 | Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 76x3,2 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
27 | 733121152R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 26,9/2 | m | 6 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
28 | 733121159R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 60,3/2,9 | m | 77 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
29 | 733121162R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/2,9 | m | 22 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
30 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
31 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel. DN 20 | m | 10 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
32 | 733190219R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 50 | m | 77 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
33 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 65 | m | 22 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
34 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 658 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
35 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % | 658 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
36 | R pot 01 | Redukce DN 65/50 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
37 | R pot 02 | T kus DN 65/50/65 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
38 | 31630519 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm | kus | 14 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
39 | 31630525 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 734 | Armatury | 0
40 | 230024017R00 | Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 26x2 | kus | 8 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
41 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 68 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
42 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % | 68 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
43 | R arm 02 | Kulový kohout přivařovací DN 20 | kus | 8 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | 0
44 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg závěsy a konzoly | kg | 108 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
45 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 160 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
46 | 998767293R00 | Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m | % | 160 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
47 | R zám 01 | Typové uložení a závěsy potrubí | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | 783 | Nátěry | 0
48 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 10 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
49 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 78 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
50 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 22 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 0
51 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
52 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
53 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
55 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
56 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002
57 | 979999996RT5 | Poplatek za skládku tepelné izolace | t | 0.1 |  | 0 | vlastní
viz. výkres č.002