## Rekapitulace
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Stavba: | DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV
Objekt: | SO 335
Část: | DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ENERGOCENTRA
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
SO 335 DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ENERGOCENTRA |  |  | 0
| Celkem objekt bez dph |  | 0
Rekapitulace dílů
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
1 | Rozváděče VN |  | 0
2 | Kabely |  | 0
3 | Ostatní |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## Položky
DOBUDOVÁNÍ CETOCOEN OP VVV | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
SO 335 DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ENERGOCENTRA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cen. soustava
Díl: | 1 | Rozváděče VN |  |  | 0
1 | 1-001 | Přívodní pole | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 003
2 | 1-002 | 2x vývodové pole na transformátor včetně pojistek | ks | 1 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 003
3 | 1-003 | Převodové transformátroy proudu 150/5 0,5s | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 003
4 | 1-004 | Demontáž stávajících transformátorů proudu | ks | 3 |  | 0 | vlastní
výkres 003
Díl: | 2 | Kabely |  |  | 0
1 | 2-001 | Kabel VN 22kV 1x120mm2 | m | 30 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 003
2 | 2-002 | Kabelové T konektory | ks | 4 |  | 0 | vlastní
výkres 002, 003
Díl: | 3 | Ostatní |  |  | 0
1 | 3-001 | Úprava ocelové konstrukce dvojité podlahy | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
2 | 3-002 | Doplnění uzemnění rozvodny VN | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
3 | 3-003 | Revize a zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
4 | 3-004 | Práce předem neměřitelné | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
5 | 3-005 | Dokumentace realizační | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
6 | 3-006 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
7 | 3-007 | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
8 | 3-008 | Pomocné práce při přepojování | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
9 | 3-009 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část
10 | 3-010 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 | vlastní
Textová část