## Rekapitulace PJ1.3
REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU SKM, Sladkého 13, Brno |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE PROVOZNÍ JEDNOTKY
Stavba: | REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU SKM, Sladkého 13, Brno
Objekt: | PS1 KOTELNA
Část: | PJ 1.3 ELEKTROINSTALACE A MaR
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace stavebního objektu
Soupis |  |  | Cena (Kč)
PS1 - PJ1.3 MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | 0
| Celkem objekt bez DPH |  | 0
Rekapitulace dílů |  |  |  | 0
Stavební díl |  |  | Cena (Kč)
01-50 | Systém technologie |  | 0
01-51 | Periferie vstupní |  | 0
01-52 | Periferie výstupní |  | 0
01-53 | Rozvaděč |  | 0
01-54 | Montážní materiál |  | 0
19-51 | Elektromontážní práce |  | 0
19-52 | Uvedení do provozu |  | 0
19-53 | Software DDC - práce |  | 0
19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  | 0
19-72 | Stavební práce |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  | 0
| Celkem soupis | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## PJ1.3_Pol
REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU SKM, Sladkého 13, Brno | [6 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
PS 1 Kotelna
PJ 1.3 Elektroinstalace a MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0
1 |  | enteliBUS controller with 4 slot expander | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
2 |  | Rozšiřující modul ŘS, 8DI | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
3 |  | Rozšiřující modul ŘS, 8UI | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
4 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4BO (triak) | ks | 7 |  | 0 | Vlastní
5 |  | Rozšiřující modul ŘS, 4UI, 4UO | ks | 4 |  | 0 | Vlastní
6 |  | Patice ŘS pro 4 modulů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
7 |  | Patice ŘS pro 8 modulů | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
8 |  | ukončovač sítě , BACnet MS/TP | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
9 |  | ukončovač sítě , eBUS | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
10 |  | Kabel pro sběrnici eBUS | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
11 |  | M-bus koncentrátor dat, pro max. 50 měřičů, komunikační sběrnice LINKnet | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
12 |  | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
13 |  | GSM brána, 5x vstup, paměť pro min. 5 tlf. čísel, odesílání SMS zpráv, prozvánění , vč. externí antény a napájecího zdroje | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
14 |  | enteliBUS Manager - CPU/Comm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0
15 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, prostorový, venkovní, IP65 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
16 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem termistorem NTC 10 kOhm, do VZT potrubí, délka stonku 120mm | ks | 13 |  | 0 | Vlastní
17 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, jímkový , délka stonku 300 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
18 |  | Odporové snímače teploty se snímacím prvkem NTC 10kOhm, příložný | ks | 4 |  | 0 | Vlastní
19 |  | Jímka, závit G 1/2" nebo M 20x1,5, nerez ocel 17 240, délka jímky 100 mm | ks | 13 |  | 0 | Vlastní
20 |  | Jímky, Provedení: závit G 1/2" nebo M 20x1,5, OK 22, nerez ocel 17 240, odolnost proti tlaku, 6,3 Mpa, délka jímky 280 mm | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
21 |  | Termostat příložný , IP65, 6m, +20/90°C, auto reset | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
22 |  | Diferenční spínač tlaku 30...500Pa, Spínací diference 20Pa, IP54 | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
23 |  | Ústředny, 2x vstup 4-20mA, 2 poplachové stupně (výstupní relé ALARM1 + ALARM2+ FAULT), 4x LED, tlačítko RESET, napájení 230V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
24 |  | Snímače, hořlavé a výbušné plyny, metan, výstup 4-20mA, rozsah 0-20%DMV, plastové pouzdro, IP 54, napájení 12Vss. | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
25 |  | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0
26 |  | Frekvenční měnič 3-f., 380-500V, 0,25kW , 0,5A, IP54, odrušovací filtr | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0
27 | KOT.RDC001 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x600x400, IP44/20 - MaR včetně soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
28 | KOT.RM001 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje, 2000x600x400, IP44/20 - SIL včetně soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
29 | RH | Dovybavení stávajícího silového rozvaděče (výměna jištění) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0
30 | HOUK | Houkačka, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
31 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1350 |  | 0 | Vlastní
32 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 380 |  | 0 | Vlastní
33 | 341350212 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 40 |  | 0 | Vlastní
34 | 341350212 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0 | Vlastní
35 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 580 |  | 0 | Vlastní
36 | 34111040 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 | Vlastní
37 | 34111060 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 35 |  | 0 | Vlastní
38 | CMFM4BX15T | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 1,50 mm2, stíněná | m | 5 |  | 0 | Vlastní
39 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 30 |  | 0 | Vlastní
40 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 |  | 0 | Vlastní
41 | 345710962 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 45 |  | 0 | Vlastní
42 | 345710963 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 10 |  | 0 | Vlastní
43 | 345710964 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 750N | m | 10 |  | 0 | Vlastní
44 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 50 |  | 0 | Vlastní
45 |  | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 40x24mm, vč. víka | m | 25 |  | 0 | Vlastní
46 |  | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 40x40mm, vč. víka | m | 30 |  | 0 | Vlastní
47 | 3457114700 | Trubka kabelová chránička pr.40mm | m | 20 |  | 0 | Vlastní
48 | žlab_d_60_60 | Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 40 |  | 0 | Vlastní
49 | žlab_d_250_100 | Kabelový žlab drátěný 250/100 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 35 |  | 0 | Vlastní
50 |  | Montážní krabice pro GSM modem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
51 |  | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 25 |  | 0 | Vlastní
52 | PPU | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 6 |  | 0 | Vlastní
53 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 240 |  | 0 | Vlastní
54 | D33 | Pomocný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
55 | MTZ_RS_001 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
56 | MTZ_RS_004 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 20 |  | 0 | Vlastní
57 | MTZ_RS_006 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 4 |  | 0 | Vlastní
58 | MTZ_COM_002 | Montáž převodník Mbus | ks | 8 |  | 0 | Vlastní
59 | MTZ_COM_004T00 | Montáž a nastavení GSM modemu | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
60 | MTZ_VST_005 | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
61 | MTZ_VST_003 | Montáž snímač teploty do potrubí | ks | 15 |  | 0 | Vlastní
62 | MTZ_VST_002 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 4 |  | 0 | Vlastní
63 | MTZ_VST_009 | Montáž termostat kapilárový | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
64 | MTZ_DET_003T00 | Montáž detektor úniku plynu | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
65 | MTZ_DET_005T00 | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks | 3 |  | 0 | Vlastní
66 | MTZ_DET_002T00 | Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 4 detektory | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
67 |  | Montáž spínač tlaku pro plyny | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
68 | MTZ_VST_022 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
69 | MTZ_DET_007 | Montáž siréna | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
70 | MTZ_VYST_003 | Montáž servopohonu ventilového | ks | 11 |  | 0 | Vlastní
71 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 2 |  | 0 | Vlastní
72 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 1350 |  | 0 | RTS 18/ I
73 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 380 |  | 0 | RTS 18/ I
74 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 40 |  | 0 | RTS 18/ I
75 | 222280102 | Kabel JYSTY 2x2x0.8 mm volně uložený | m | 60 |  | 0 | RTS 18/ I
76 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 580 |  | 0 | RTS 18/ I
77 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 | RTS 18/ I
78 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 16 mm2 | m | 35 |  | 0 | RTS 18/ I
79 |  | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 1,50 mm2, stíněná | m | 5 |  | 0 | RTS 18/ I
80 | M27 | Vodič silový CY zelenožlutý volně uložený | m | 55 |  | 0 | Vlastní
81 | 210010023 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, do 29 mm | m | 55 |  | 0 | RTS 18/ I
82 | 222260575 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně | m | 10 |  | 0 | RTS 18/ I
83 |  | Trubka ohebná z PVC uložená pevně | m | 50 |  | 0 | RTS 18/ I
84 |  | Lišta elektroinstalační 40x24mm | m | 25 |  | 0 | RTS 18/ I
85 |  | Lišta elektroinstalační 40x40mm | m | 30 |  | 0 | RTS 18/ I
86 | 210020305R01 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 60/60 mm | m | 40 |  | 0 | Vlastní
87 | 210020305R02 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 250/100 mm | m | 35 |  | 0 | Vlastní
88 | 220260048 | Krabice montážní na povrchu | ks | 25 |  | 0 | RTS 18/ I
89 | 210271003 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 6 |  | 0 | RTS 18/ I
90 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 240 |  | 0 | RTS 18/ I
91 | MTZ_SIL_010 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 20 |  | 0 | Vlastní
92 |  | El. připojení - motor 1x400V | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
93 | MTZ_EN_004 | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 7 |  | 0 | Vlastní
94 | MTZ_EN_002 | Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus výstupem | ks | 6 |  | 0 | Vlastní
95 | MTZ_EN_005 | Připojení a nastavení plynoměru s impulsním výstupem | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
96 | MTZ_SIL_001T00 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
97 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 2 |  | 0 | RTS 18/ I
98 | 460680042 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,09 m2 | ks | 2 |  | 0 | RTS 18/ I
99 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 255 |  | 0 | RTS 18/ I
100 | 2101000016 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | ks | 10 |  | 0 | RTS 18/ I
101 |  | Demontáže stávajícíh rozvodů a přístrojů | hod | 26 |  | 0 | Vlastní
102 |  | Přepojení stávajícíchokruhů instalace kotelny do nového rozváděče | hod | 28 |  | 0 | Vlastní
103 |  | Napájení provizorního ohřevh TV (el. patrona 9kW) | ks | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0
104 | 900 RT1 | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 35 |  | 0 | Vlastní
105 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi, vedení zakázky | hod | 25 |  | 0 | Vlastní
106 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 5 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0
107 | 101100111 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 124 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0
108 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 18 |  | 0 | Vlastní
109 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | hod | 22 |  | 0 | Vlastní
110 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 14 |  | 0 | Vlastní
111 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 | Vlastní
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0
112 | ukl | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 12 |  | 0 | Vlastní
113 | 979981101 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
114 | 922 | Hzs-projekt výrobní dokumentace | hod | 55 |  | 0 | Vlastní
115 | 921 | Hzs-projekt skutečný stav | hod | 13 |  | 0 | Vlastní
116 | 960a | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 7 |  | 0 | Vlastní
117 | 930 | Hzs-doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
118 | 930 | Hzs-přesun materiálu v místě stavby | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
119 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
120 | 005121 R | Stavebně montážní pojištění | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
121 | 921aT00 | Hzs-Aktualizace technologického pasportu | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
122 | 921aT01 | Uživatelská dokumentace, návod k obsluze | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní
123 | 811 | Náklady na energie | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání