## Rozpočet
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
SO - 310-05 ZDRAVOTNÍ INSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m | m3 | 7.95 | 0 | 0
2 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 7.95 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
3 | 721174042U00 | Kanal potrubí PP připoj HT DN 40 - kondenzát | m | 3.5 | 0 | 0
4 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 0.5 | 0 | 0
5 | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 8 | 0 | 0
6 | PC01 | Výtlak z čerpadla kondenzátu tlakové PN 16- profil napojení na čerpadlo 22 mm | m | 4 | 0 | 0
7 | PC02 | Sifon "S" - PP HT 40 | kpl | 1 | 0 | 0
8 | PC03 | Samolepky na potrubí v podhledu | soub | 1 | 0 | 0
9 | PC04 | Vyřezání otvoru do sádrokartonové příčky 1,5 m2 + 1,0 m2 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | PC05 | Nálevka s kuličkou pro připojení odtoku z filtru | kpl | 1 | 0 | 0
11 | PC06 | Demontáž kanalizace ( rušeno zařizovací předměty) | hod | 8 | 0 | 0
12 | PC07 | Napojení na stávající kondenzační potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
13 | PC08 | Zaslepení odpadu rušených zařizovacích předmětů v příčce v m.č 1.S118 | kpl | 2 | 0 | 0
14 | PC09 | Dočasné zaslepení odpadů | kpl | 5 | 0 | 0
15 | PC10 | Zpětné napojení zařizovacích předmětů | kpl | 5 | 0 | 0
16 | PC11 | Nepředvídané situace | % | 10
17 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
18 | 722178213RT1 | Potrubí vícevrstvé D20x2 mm lisovaný spoj Mapress | m | 20 | 0 | 0
19 | PC01 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm | m | 20 | 0 | 0
20 | PC02 | Uzavírací ventil se zpětnou klapkou G1/2 | kus | 1 | 0 | 0
21 | PC03 | Uzavírací ventil G1/2 | kus | 1 | 0 | 0
22 | PC04 | Uzavírací ventil s vypouštěním G1/2 | kus | 1 | 0 | 0
23 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 20 | 0 | 0
24 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 20 | 0 | 0
25 | PC05 | Filtr 1/2" s manuálním proplachem ( viz standardy) | ks | 9 | 0 | 0
26 | PC06 | Orientační štítky na vodovod potrubí a armatury | soubor | 1 | 0 | 0
27 | PC07 | Napojení nového potrubí na stávající | kpl | 3 | 0 | 0
28 | PC08 | Zaslepení přívodu vody rušených zařizovacích předmětů v příčce v m.č 1.S118 | ks | 4 | 0 | 0
29 | PC09 | Dočasné uzavření a zpětné otevření přívodu vody | ks | 6 | 0 | 0
30 | PC10 | Demontáž a a následná montáž uzávěrů v jiném místě | kpl | 2 | 0 | 0
31 | PC11 | Demontáž rušeného vodovodu | hod | 8 | 0 | 0
32 | PC12 | Zakončení stávajícího vodovodu TV a Cvedeného v podhledu v nové poloze | kpl | 1 | 0 | 0
33 | PC13 | Nepředvídané situace 10% | % | 10
34 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
35 | 725 210821.R00 | Demontáž umyvadel | ks | 1 | 0 | 0
36 | 725110814R00 | Demontáž WC | ks | 2 | 0 | 0
37 | 725860811R00 | Demontáž sifonů | ks | 1 | 0 | 0
38 | 725820802R00 | Demontáž baterií | ks | 1 | 0 | 0
39 | PC 01 | Demontáž předstěnových systémů-wc+ pisoár | hod | 2 | 0 | 0
40 | PC02 | Demontáž pisoáru | hod | 1 | 0 | 0
41 | PC03 | Demontáž zdroje pro pisoár | hod | 1 | 0 | 0
42 | 725119213U00 | Mtž klozet mís závěsných | kus | 5 | 0 | 0
43 | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů | ks | 1 | 0 | 0
44 | 725219201R00 | Montáž umyvadel | ks | 1 | 0 | 0
45 | PC04 | Nepředvídané situace | % | 10 | 0 | 0
46 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## Sestava kompatibility
Sestava kompatibility pro CEI - 26-výkaz,rozpočet.xls
Spustit: 16.5.2011 14:28
Následující funkce sešitu nejsou podporovány nižšími verzemi aplikace Excel. V případě uložení sešitu v nižší verzi formátu souborů může dojít ke ztrátě nebo omezení uvedených funkcí.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 6