## Rozpočet
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon | [5 empty] | VÝKAZ
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
SO 310 - 06 VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Rozvodné potrubí
| vlastní | trubka plastová vícevrstvá AL-PEX (95°C) - spoj.lisováním, vč.montáže
| vlastní | 16x2 | m | 6 | 0 | 0
| vlastní | demontáž trubka plastová vícevrstvá vedené v podlaze
| vlastní | 16x2 | m | 8 | 0 | 0
| vlastní | před.cena provedení prostupů, drážek, pož. ucpávek atd... | sbr | 1 | 0 | 0
| vlastní | přesun hmot tonážní pro potrubí v objektech do 6m | t | 0.01 | 0 | 0
| vlastní | Rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0
Otopná tělesa
| vlastní | stávající OT KORADO VK
| vlastní | demontáž 22VK/050/040 | ks | 1 | 0 | 0
| vlastní | demontáž 11VK/050/040 | ks | 2 | 0 | 0
| vlastní | zpětná montáž 11VK/050/040 | ks | 1 | 0 | 0
| vlastní | Upevnění otopných těles
| vlastní | stěnová konzola jednoduchá úhlová | sada | 1 | 0 | 0
| vlastní | přesun hmot OT tonážní v objektech do 6m | t | 0.02 | 0 | 0
| vlastní | Vypuštění a napuštění části systému UT | sbr | 1 | 0 | 0
| vlastní | odvzdušnění OT | sbr | 1 | 0 | 0
| vlastní | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
Izolace tepelné
| vlastní | potrubní kaučuková izolace tl.9mm
| vlastní | pr.16 | m | 6 | 0 | 0
| vlastní | lepidlo | kg | 0.1 | 0 | 0
| vlastní | přesun hmot izolací v obj.do 6m | t | 0.01 | 0 | 0
| vlastní | Montáž izolací | m | 4 | 0 | 0
| vlastní | Izolace tepelné celkem |  |  |  | 0
Zkoušky
vlastní
| vlastní | Topná zkouška | hod | 8 | 0 | 0
| vlastní | Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník | hod | 4 | 0 | 0
|  | Zkoušky celkem |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem: |  |  |  | 0