## Položky
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
SO 310 - 09
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Zařízení č. 5B - Větrání 1.pp - laboratoř 1S118
| 5B.20 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu d 80, 45 m3/h | ks | 1 |  | 0
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do průměru:
|  | 100/30% tvar. dílů | bm | 2 |  | 0
Chemicky odolné plastové potrubí z PP do průměru:
|  | 100 / 30 % tvar. dílů | bm | 3 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 2 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 3 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5B - Větrání 1.pp - laboratoř 1S118 |  |  |  | 0
Zařízení č. 7 - Větrání 1.pp - mikroskopy
| 35.1S114.VZT.1S114/7.21 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu d80, 100 m3/h | ks | 1 |  | 0
| 35.1S113.VZT.1S113/7.23 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu d160, 550 m3/h DEMONTÁŽ | ks | 1 |  | 0
| 35.1S113.VZT.1S113/7.24 | Regulátor proměnlivého průtoku vzduchu d160, 0-350 m3/h DEMONTÁŽ | ks | 1 |  | 0
|  | Demontáž části potrubí vč. distribučních elementů v m.č. 1S113 | m2 | 12 |  | 0
Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B do obvodu:
|  | 1500/100% tvar. dílů | bm | 1 |  | 0
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do průměru:
|  | 200 / 30 % tvar. Dílů | bm | 8 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 7 - Větrání 1.pp - mikroskopy |  |  |  | 0
Zařízení č. 27 - Větrání wc muží 1S107
| 2011-01-27 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 190m3/h, 160Pa PŘEMÍSTĚNÍ | ks | 1 |  | 0
| 2011-02-27 | Pružná manžeta d160 | ks | 2 |  | 0
| 2011-03-27 | Tlumič hluku kruhový MAA 160/600 DEMONTÁŽ | ks | 2 |  | 0
| 2011-04-27 | Zpětná klapka d160 - stávající | ks | 1
| 2011-05-27 | Talířový ventil kovový odvodní d100 , vč. montážního kroužku DEMONTÁŽ | ks | 5 |  | 0
| 2011-06-27 | Talířový ventil kovový odvodní d160 , vč. montážního kroužku | ks | 1 |  | 0
| 2011-07-27 | Ohebná hadice protihluková d100 DEMONTÁŽ | bm | 8 |  | 0
| 2011-09-27 | Stěnová horizontální mřížka 400x100/17,5, RAL dle architekta DEMONTÁŽ | ks | 2 |  | 0
| 27.09a | Stěnová horizontální mřížka 400x200/17,5, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
| 2018-10-27 | Ohebná hadice protihluková d160 | bm | 4 |  | 0
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do průměru:
|  | 160 / 30 % tvar. Dílů | bm | 2 |  | 0
|  | 160 / 30 % tvar. dílů DEMONTÁŽ ČÁSTI ROZVODŮ | bm | 20 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 27 - Větrání wc muží 1S107 |  |  |  | 0
Zařízení č. 33 - Havarijní větrání m.č. 1S113 - DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
| 33.01 | Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 400m3/h, 170Pa | ks | 1 |  | 0
| 33.02 | Regulační klapka těsná d160 se servopohonem 230V | ks | 1 |  | 0
| 33.03 | Pružná manžeta d160 | ks | 2 |  | 0
| 33.04 | Síto 400x200 | ks | 1 |  | 0
| 33.05 | Síto d200 | ks | 1 |  | 0
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do obvodu:
|  | 1800/20% tvar. dílů | bm | 9 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 33 - Havarijní větrání m.č. 1S113 |  |  |  | 0
Zařízení č. 34 - Havarijní větrání m.č. 1S114 - DEMONTÁŽ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
| 34.01 | Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 600m3/h, 250Pa | ks | 1 |  | 0
| 34.02 | Regulační klapka těsná d200 se servopohonem 230V | ks | 1 |  | 0
| 34.03 | Pružná manžeta d200 | ks | 2 |  | 0
| 34.04 | Síto d200 | ks | 1 |  | 0
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do obvodu:
|  | 1800/20% tvar. dílů | bm | 9 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 34 - Havarijní větrání m.č. 1S114 |  |  |  | 0
Zařízení č. 36 - Havarijní větrání m.č. 1S124
| 36.05 | Výfukový zákryt atyp, kruhový průřez, DN500, šikmá stříška, boční perforace z minimálním průtočnou plochou 0,3m2 | ks | 1 |  | 0
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do obvodu:
|  | 1800/20% tvar. dílů DEMONTÁŽ | bm | 4 |  | 0
|  | 1800/50% tvar. Dílů | bm | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 36 - Havarijní větrání m.č. 1S124 |  |  |  | 0
Zařízení č. 38 - Havarijní větrání m.č. 1S113
| 38.01 | Potrubní ventilátor TD-500/160 no, 150m3/h, 170Pa | ks | 1 |  | 0
| 38.02 | Regulační klapka těsná d100 se servopohonem 230V | ks | 1 |  | 0
| 38.03 | Regulační klapka těsná d160 se servopohonem 230V | ks | 1 |  | 0
| 38.04 | Mřížka plast d75 | ks | 1 |  | 0
| 38.05 | Tlumič hluku kruhový 100/600 | ks | 3 |  | 0
| 38.06 | Jednořadá vyústka komfortní bez regulace 350x150 vč. plechového nástavce | ks | 1 |  | 0
| 38.07 | Jednořadá vyústka plastová bez regulace 350x150 vč. plastového nástavce | ks | 1 |  | 0
| 38.08 | Ohebná hadice protihluková d160 | bm | 2 |  | 0
Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B do průměru:
|  | 100/20% tvar. dílů | bm | 5 |  | 0
Kruhové plastové potrubí třídy těsnosti B do průměru:
|  | 100/20% tvar. dílů | bm | 2 |  | 0
|  | 160/20% tvar. dílů | bm | 2 |  | 0
|  | Hluková izolace tl. 60 mm - minerální vata s Al polepem | m2 | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 38 - Havarijní větrání m.č. 1S113 |  |  |  | 0
Zařízení č. 57 - Odtah skříně na hořlaviny B3
| 35.2S094.VZT.0000/57.01 | Radiální plastový ventilátor PEEL (skříň)/PP (kolo) v nevýbušném provedení (zóna 1), včetně konzoly, 75m3/h, 550Pa, motor vybaven PTC termistory; 2xtlumící vložka kruhová d 125; 4xnerezová spona; izolátory chvění vč. frekvenčního měniče | ks | 1 |  | 0
|  | Demontáž stávajícího plastového ventilátoru | ks | 1 |  | 0
| 57.04 | Protipožární manžeta na plastové potrubí d 100 | ks | 6 |  | 0
| 57.05 | Regulační klapka ruční d75 plastová (nevýbušné provedení) | ks | 1 |  | 0
| 57.06 | Zpětná klapka d125 plastová (nevýbušné provedení) | ks | 1 |  | 0
Chemicky odolné plastové potrubí z elektricky vodivého plastu do průměru:
|  | 100 / 30 % tvar. dílů | bm | 80 |  | 0
Demontáž
|  | Chemicky odolné plastové PP do průměru: |  |  |  | 0
|  | 100 / 30 % tvar. dílů | bm | 75 |  | 0
|  | Demontáž a montáž kazetového podhledu | ks | 96 |  | 0
|  | Stavební prostupy d 100 | ks | 6 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 57 - Odtah skříně na hořlaviny B3 |  |  |  | 0
Zařízení č. 85A - Klimatizace m.č. 1S113
| 85A.01 | Jednotka přesné klimatizace vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory s EC motory (dispoziční tlak min. 200 Pa), plynule řízený elektrický ohřívač (4,0kW), vodní chladič Qch=2,8kW, voda 7/14°C, 3-cestný ventil včetně pohonu, elektrodový parní zvlhčovač (3kg/h), EU4 filtr, mikroprocesorová regulace vč. čidel (doplňkové teplotně-vlhkostní čidlo pro umístění do řešeného prostoru na 10m kabelu), dotykový displej., instalační podstavec 300mm, skříňová - výfuk spodem, sání zhora, komunikační rozhraní BACnet, přívod čerstvého vzduchu, čerpadlo kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
| 85A.02 | Tlumič hluku kulisový s bočním plechem 100x355x1500 do potrubí 500x355 | ks | 2 |  | 0
| 85A.03 | Tlumič hluku kulisový s bočním plechem 100x355x1500 do potrubí 400x355 | ks | 2 |  | 0
| 85A.04 | Textilní vyústka s mikroperforací, tvar průřezu:kruhová úceč 330/150, délka 2500 mm, připojení ze zadní strany d200, průtok 150 až 300m3/h; použitelný přetlak 50Pa včetně montážního materiálu RAL dle architekta | ks | 8 |  | 0
| 85A.05 | Textilní vyústka s mikroperforací, tvar průřezu:kruhová úceč 330/150, délka 2300 mm, připojení ze zadní strany 250x125, průtok 150 až 300m3/h; použitelný přetlak 50Pa včetně montážního materiálu RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
| 85A.06 | Obdélníková vyústka plastová odvodní na hranaté potrubí jednořadá 800x200 RAL dle architekta | ks | 3 |  | 0
| 85A.07 | Regulační klapka těsná, ruční ovládání 400x355 | ks | 1 |  | 0
| 85A.08 | Regulační klapka těsná, ruční ovládání d200 | ks | 9 |  | 0
| 85A.09 | Regulační klapka těsná, ruční ovládání 250x125 | ks | 2 |  | 0
| 85A.10 | Ohebná hadice protihluková d200 | bm | 2 |  | 0
Čtyřhranné ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B do obvodu:
|  | 2000/30% tvar. dílů | bm | 8 |  | 0
|  | 1500/30% tvar. dílů | bm | 8 |  | 0
|  | 1050/30% tvar. dílů | bm | 4 |  | 0
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu:
|  | 1500/20% tvar. dílů RAL dle architekta | bm | 8 |  | 0
|  | 1050/20% tvar. dílů RAL dle architekta | bm | 6 |  | 0
Kruhové plastové potrubí třídy těsnosti B do průměru:
|  | 200/20% tvar. dílů | bm | 3 |  | 0
|  | Tepelná izolace tl. 19 mm - kaučuk | m2 | 18 |  | 0
|  | Hluková izolace tl. 60 mm - minerální vata s Al polepem | m2 | 22 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 85A - Klimatizace m.č. 1S113 |  |  |  | 0
Doplňkový materiál
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
|  | Nátěry RAL viditelných prvků, odstín konzultovat s architektem | kpl | 1 |  | 0
|  | Stížená montáž všech vzt rozvodů | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Doplňkový materiál |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0