## Položky
Stavební úpravy místností v 1S, pavilon | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
Ceitec; pro nový CRYO mikroskop
SO 310 - 20 UOCHV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 991 | Hodinové zůčtovací sazby
1 |  | HZS - provozní zkouška, komplexní zkouška | hod | 24 |  | 0
2 |  | HZS - zkoušky dle písm. b - revize | hod | 10 |  | 0
3 |  | HZS - nepředvídatelné práce | hod | 4 |  | 0
4 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 991 Hodinové zúčtovací stavby |  |  |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné
5 |  | Montáž izolačních trubic | m | 12 |  | 0
6 |  | Montáž izolačních desek | m2 | 1.2 |  | 0
7 |  | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 28 mm; řada tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | m | 12 |  | 0
8 |  | Závěsy pro uchycení potrubí; izolace ze syntetického kaučuku, se strukturou uzavřených buněk; tepelná vodivost při 0°C: 0,036 W/mK; součinitel difuzního odporu vodní páry µ ≥ 7000,0; vnější D potrubí 28 mm; tl. 6,5-16 mm - vzrůstající tloušťka izolace | soubor | 8 |  | 0
9 |  | lepidlo; 0,25 l; pro tepelnou izolaci ze syntetického kaučuku | kus | 1 |  | 0
10 |  | čistič pro lepidlo 1 l | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
11 |  | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného lisováním | m | 12 |  | 0
12 |  | Vrtání otvoru pro průchod potrubí opatřenou izolací (včetně izolace); D = 70 mm | kus | 4 |  | 0
13 |  | Tlaková zkouška měděného potrubí | m | 12 |  | 0
14 |  | Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 28x1 mm včetně spojovacích fitinek. Standard: Supersan | m | 12 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
15 |  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 16 |  | 0
16 |  | Kulový kohout; DN25; závit | kus | 8 |  | 0
17 |  | Rychlospojka bajonet vnější G1 | kus | 8 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Kovové doplňkové konstrukce
18 |  | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 10 |  | 0
19 |  | Uchycení potrubí | kus | 8 |  | 0
20 |  | Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 35x35x3 mm | t | 0.01 |  | 0
| Celkem za | 767 Kovové doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
21 |  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1.5 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
|  | CENA CELKEM |  |  |  | 0