Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | CP 1846B Termální desorpce pro plynovou chromatografii |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005175 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 95 % | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 2.066.116 Kč bez DPH |
| b) Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 5 hodin v pracovní den pro 2 - 8 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| c) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| d) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

kvalifikacE

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy, tj. dodávka Termální desorpce pro plynovou chromatografii. hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) byla v součtu alespoň 1.033.058 Kč bez DPH; dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

- věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Plná kompatibilita technického řešení s plynovým chromatografem Agilent | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje ohřev desorpční komory min. v rozsahu ohřevu od 150°C/min do 650°C/min | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Systém umožňuje termální desorpci min. v rozsahu 50°C až 350°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Systém umožňuje chlazení jednotky termální desorpce | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Jednotka termální desorpce je vhodná pro přímou desorpci analytů z magnetických míchadel používaných ke sorptivní extrakci (Stir Bar Sorptive Extraction; SBSE) | Vyberte ANO/NE |
| Součástí nabídky je univerzální inlet plynového chromatografu s programovatelnou teplotou nástřiku „Programable Temperature Vaporizer“ (PTV) | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení umožňuje dělení toku nosného plynu při transferu z termální desorpce do PTV inletu | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Technické řešení umožňuje nastavení rychlosti ohřevu PTV inletu s dosažitelnou rychlostí ohřevu v min. rozsahu od 150°C/min do 650°C/min | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje ohřev PTV inletu v min. rozsahu 50°C až 350°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje kryostatické chlazení PTV inletu, dosažitelná min. teplota - 40°C | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Plná kompatibilita PTV inletu s dodanou jednotkou termální desorpce | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je XYZ automatický dávkovač vzorků, který umožňuje min.: dávkování kapalných vzorků, dávkování vzorků pro termální desorpci a dávkování vzorků plynné fáze metodou statického „headspace“ ze zásobníků do jednotky termální desorpce | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je XYZ automatický dávkovač vzorků , který obsahuje současně min. 3 zásobníky pro: - min. 98 vialek o objemu 2 ml pro analýzu kapalných vzorků - min. 98 trubiček pro termální desorpci - min. 32 vialek o objemu 20 ml pro analýzu vzorků metodou statického headspace | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Součástí dodávky je agitátor vzorků pro analýzu metodou statického headspace a temperovatelný v min. rozsahu teplot od 40°C do 200°C. Agitátor je kompatibilní s XYZ automatickým dávkovačem vzorků. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky je software, který zajišťuje plné řízení systému a je plně kompatibilní min. se Software Agilent MSD Chemstation a MassHunter | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je startovní kit kompatibilní se systémem obsahující: 100 ks skleněných desorpčních trubiček pro termální desorpci 100 ks transportních adaptérů pro termodesorpční trubičky, umožňující kapalný nástřik vzorku 100 ks skleněných linerů do PTV inletu 100 ks ferulí pro linery do PTV inletu 100 ks vialek s uzávěry o objemu 20 ml pro analýzu vzorků metodou statického headspace 10 ks skleněných mikrostříkaček o objemu 10 µl, kompatibilních s XYZ autosamplerem 30 magnetických míchadélek pro SBSE | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Montážní kit pro kolony pro plynovou chromatografii pro s PTV inletem | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Montážní kit desorpčních trubiček pro termodesorpční jednotku | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

- vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce