Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky Název: CP1816 Skříňový hlubokomrazicí box (3ks) Druh veřejné zakázky: Dodávky Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00005249 |
| --- |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh 
za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů 
ve výběrovém řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace ve výběrovém řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci výběrového řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena |
| --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 58 % | 0000 Kč bez DPH |
| Kritérium Technická úroveň nabízeného plnění |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná kapacita zařízení. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a počet krabiček |
| Garantovaný teplotní pád při výpadku proudu ve stupních Celsia za jednu hodinu. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a uveďte hodnotu v °C |
| Garantovaný čas, který zařízení vyžaduje pro obnovení provozní teploty (min. -80°C) při otevřených dveřích při laboratorní teplotě v rozmezí 20-22°C a prázdném boxu: 30 s otevřené dveře hlubokomrazicího boxu – dosažení provozní teploty v rozmezí 15 až 30 minut. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a čas ve formátu: mm:ss |
| Garantovaný čas, který zařízení vyžaduje pro obnovení provozní teploty (min. -80°C) při otevřených dveřích při laboratorní teplotě v rozmezí 20-22°C a prázdném boxu: 60 s otevřené dveře hlubokomrazicího boxu – dosažení provozní teploty v rozmezí 30 až 40 minut. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a čas ve formátu: mm:ss |
| Zasílání alarmového hlášení pomocí SMS zprávy v rozmezí od 2 do 8 mobilních telefonních čísel. | 2 % | Vepište ANO nebo NE a počet mobilních telefonních čísel |
| Přístup do boxu pomocí čipové nebo RFID karty, která odemkne dveře boxu a současně je v paměti boxu zaznamenáno kdo, kdy a na jak dlouho dveře otevřel. | 1 % | Vepište ANO nebo NE |
| Mikroprocesorová řídící jednotka, zálohovaná akumulátorem, s pamětí pro ukládání provozních dat (min. teplota a alarmy) s kapacitou pro záznam nejméně pěti let; s exportem uložených dat do PC nebo notebooku k dalšímu zpracování. | 5 % | Vepište ANO nebo NE |
| Periodická bezpečnostní prohlídka – el. stavu zařízení a funkčností všech součástí s výstupním protokolem po dobu záruční lhůty (60 měsíců) min. 1x ročně. | 6 % | Vepište ANO nebo NE |
| Energetická náročnost max. 11,6 KWh/24 hod při laboratorní teplotě v rozmezí 20-22°C a prázdném boxu. | 5 % | Vepište ANO nebo NE a energetickou náročnost v KWh |
| Plně kompatibilní náhradní box dodaný do 10 hodin od nahlášení poruchy včetně dnů pracovního klidu i pracovního volna (svátků) (7/24/365 dní v roce) pro 1 mrazicí box plně kompatibilní, tzn. naskladnitelný využitelnými „racky“ včetně krabiček z původního mrazicího boxu s poruchou v min. množství 100% po dobu záruční lhůty (60 měsíců). | 12 % | Vepište ANO nebo NE |
| Řídící jednotka přístupů rozlišující min. 3 úrovně vstupů se záznamem do mrazicího boxu: servisní technik, administrátor (udělující práva přístupu), uživatel (laborant). | 2 % | Vepište ANO nebo NE |
| Kritérium Servisní a aplikační podpora |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení na místě dodání v rozsahu 2 x 3 hodin v průběhu 2 pracovních dní (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 5 osob v českém a anglickém jazyce v záruční době na vyzvání | 1% | Vepište ANO nebo NE |

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatné přílohy k formuláři nabídky:

- Technická specifikace dodávky (technické podmínky) s doplněnými požadovanými informacemi

- Vlastní technická specifikace nebo popis nabízeného zařízení v českém, slovenském nebo anglickém jazyce

- Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VII. 8) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: ……………………..