Příloha č. 1

1. Definice plnění v rámci servisní smlouvy

Servisní plnění zařízení zahrnuje bezplatnou výměnu potřebných vadných dílů v rámci obvyklého opotřebení a také veškeré náklady poskytovatele spojené se servisem vadného zařízení v rámci obvyklého opotřebení (cestovní náklady, dopravné, ubytování). Záruka dále zahrnuje základní updaty ovládacího software.

Záruka/servisní plnění poskytovatele se nevztahuje na spotřební materiál (např. opotřebené/poškozené MALDI terčíky, spotřebovaný nebo proexpirovaný spotřební materiál), na nadměrné opotřebení a/nebo na poškození zařízení v případě ne-dodržení podmínek pro provoz přístroje (kupř. nestabilní napájecí napětí, následky zkratu, přepětí nebo indukce, umístění v prostorech s teplotou mimo rozsah 10 °C – 30 °C, vniknutí vody) nebo podmínek na místo instalace zařízení (kupř. elektromagnetické rušení, nedostatek prostoru na ventilaci). Do plnění poskytovatele nespadá zajištění a úhrada případných zkoušek a měření pro provozování zařízení, elektrorevize, uzemnění zařízení, záložní zdroj pro zařízení

Servisní plnění se nevztahuje, resp. se neposkytuje mj., [] není-li zařízení provozováno v souladu s technickými podmínkami nebo [] jsou porušovány pokyny a doporučení výrobce vztahující se k údržbě, provozu či obsluze nebo [] jsou-li porušeny ochranné/kontrolní prostředky nebo [] nejsou užívány náhradní díly a spotřební materiál schválený výrobcem nebo [] je zařízení obsluhováno výrobcem či poskytovatelem neproškoleným personálem nebo [] Poskytovateli není neprodleně od projevení se vady (kupř. vyšší hlučnost, únik tekutin, přerušení či omezení provozu zařízení atd.) oznámen vznik vad nebo není Poskytovateli umožněno dálkové monitorování zařízení nebo [] není poskytovateli umožněno provedení servisu nebo jakékoli kontroly zařízení (včetně preventivní prohlídky) nebo [] Objednatel nevede řádně provozní deník Zařízení. Analytické specifikace zařízení budou splněny pouze v teplotním rozsahu 21°C ± 3°C, přičemž kolísání tep-loty musí být menší než 3 °C/hod.

 Do reakční doby a do doby na odstranění vad se nepočítá doba trvání zhodnocení vady případně zapojeným soudním znalcem či oficiálním dodavatelem/výrobcem speciálního dílu, trvání silniční zácpy, dopravních poruch/nehod, stavebních úprav/uzávěr na/u silnici(e) nebo trvání opatření státní správy (mj. Policie ČR, SR) či samosprávy, krádeže, loupeže nebo doba nutná na organizaci a dodání komponentů subdodavatelem, není-li sám poskytovatel jeho výrobcem, dále doba, po kterou nefunguje na straně zákazníka vzdálený přístup k zařízení nebo po kterou je zákazník v prodlení svých povinností (kupř. úhrada faktury) vůči poskytovateli. Pokud není možný vzdálený přístup non stop od nahlášení záruční vady přes TeamViewer nebo Webex, tak se garantovaná reakční doba a/nebo nástup na opravu prodlužují o dobu neumožnění vzdáleného přístupu, minimálně však  o dva pracovní dny.

2. Řádné nahlášení závady

 Řádné nahlášení závady lze provést třemi způsoby (viz i SoD):

1. e-mailem na ………………………

2. elektronickým formulářem: http://..............................

3. telefonicky na Hotline tel.: +420 ……………………………

 Při hlášení závady je třeba uvést:

1. Vaše kontaktní údaje

2. typ a sériové číslo přístroje

3. popis závady, verze software, případně screenshoty errorových hlášek

4. Vaše návrhy na datum a způsob servisu

3. Obsah

- kompletní pozáruční servisní zajištění na 12 měsíců zahrnuje:

- Servisní zajištění pro potřebné servisní zásahy a to včetně práce, cesty a ubytování technika, a dále všech potřebných náhradních dílů a dopravného.

- Jednou ročně provedení kompletní preventivní údržby (dle standardů výrobce zařízení) včetně dílů potřebných pro údržbu.

- Reakci servisu max. do 24 hodin od řádného nahlášení závady.

- Updaty zakoupeného ovládacího a vyhodnocovacího SW na nejnovější verzi - vztahuje se pouze na proprietární software výrobce zařízení, nezahrnuje předplatné softwaru a software třetích stran; nezahrnuje hardware potřebný pro upgrade systémové kompatibility.

- Vzdálená podpora formou vzdáleného přístupu přes TeamViewer/ WebEx.

.

| Dne _________________ |  | Dne _________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Poskytovatel: |  |
| ……………………………………… |  |  | ……………………………………… |