Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |
| --- |
| Název: | RI 1902 Pipetovací robot s automatickým rozpoznáním jednotlivých krevních frakcí |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Otevřené řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.muni.cz/vz00005531 |
| Identifikační údaje účastníka |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| Kritérium Nabídková cena | Váha | Nabídka účastníka |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena | 95% | 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou nabídkovou cenu ve výši 6.446.281,- Kč bez DPH. |
| Kritérium odborné pokročilé zaškolení | Váha | Nabídka účastníka |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 8 hodin v pracovní den pro 3 - 10 osob v českém a anglickém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | 1 % | Vyberte ANO/NE |
| Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k přístroji po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy. | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu % |

kvalifikacE

| Základní způsobilost |
| --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. |
| Profesní způsobilost |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ. |
| Technická kvalifikace – referenční zakázky |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I. 2) smlouvy, např. dodávka pipetovacích robotů nebo pipetovacích dávkovačů; hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) v součtu byla alespoň 3. 223 140,- Kč bez DPH; dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: zadejte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum předání: datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| PIPETOR |
| Technické řešení umožňuje pipetovat nejméně osmi kanály objemy v rozsahu min. 2 – 1000 µL, rameno pipetoru (ramena pipetorů) se nezávisle pohybuje (pohybují) ve vertikálním a horizontálním směru. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňující přenos různých frakcí krve a moči včetně prstence s buněčnou frakcí („buffy coat“) bez rizika křížové kontaminace. | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení automatického nasazení a odhození špiček do odpadního boxu, který je součástí systému bez rizika kontaminace manipulačního prostoru. | Vyberte ANO/NE |
| IDENTIFIKACE A SLEDOVÁNÍ ZKUMAVEK |
| Skener (snímač) umožňující automatické čtení čárových kódů (1D kódů) z boku primárních zkumavek (odběrových zkumavek), umístěných na stojánku uvnitř pipetovací linky, napojený na software pro registraci 1D kódů. | Vyberte ANO/NE |
| Skener (snímač) umožňující čtení 2D kódů ze dna sekundárních zkumavek (kryotub) výrobců: FluidX, Micronic, Greiner, LVL v SBS formátu (96ks/SBS plato) se schopností rozpoznat prázdná místa a poškozené 2D kódy, napojený na software pro registraci 2D kódů a současně skener (snímač), který umožňuje čtení 1D kódů z boku SBS plat a jejich registraci v softwaru systému. | Vyberte ANO/NE |
| DETEKCE VZORKU |
| Systém je schopen na základě integrované kamery rozlišit různé frakce krve v primárních zkumavkách (plasma, sérum, prstence s buněčnou frakcí („buffy coat“), červené krvinky a umožňuje odběr jednotlivých frakcí po předem definovaných objemech a jejich přenos dle protokolu do připravených sekundárních zkumavek (kryotub) s 2D kódem. | Vyberte ANO/NE |
| Systém umožnuje uložit snímky do výpočetní techniky systému získané za pomoci kamery, která snímá každý primární vzorek na začátku alikvotačního procesu. | Vyberte ANO/NE |
| KAPACITA PŘÍSTROJE |
| Držák pro primární zkumavky: min. 32 pozic pro krevní odběrové zkumavky – SARSTEDT o velikosti 2,7 ml, 4,5 ml, 4,9 ml, 5,5 ml, 7,5 ml, 9 ml a současně držák pro primární zkumavky o objemu 50 ml: min. 10 pozic pro centrifugační zkumavky o objemu 50 ml. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Místo pro sekundární zkumavky - min. 16 pozic pro destičky formátu SBS a současně místo pro sekundární zkumavky - min. 8 pozic pro plastové zkumavky s kulatým dnem o objemu 15 ml a maximálním vnějším průměrem 16 +/- 2 mm. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Min. pět pozic formátu SBS pro zásobníky se špičkami. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| SOFTWARE (SW) |
| SW umožňující programovat alikvotační protokoly, jejichž obsahem je algoritmus pro alikvotaci jednotlivých frakcí různých objemů z primárních zkumavek do zkumavek sekundárních a zároveň zaznamenávající, spojující a ukládající kódy primárních a sekundárních zkumavek. | Vyberte ANO/NE |
| Volitelné formáty (min. csv, xls) výstupního protokolu ze softwaru v digitální podobě. Tyto protokoly budou sloužit pro vytvoření exportního schématu a následně inkorporovány do laboratorního informačního systému biobanky. | Vyberte ANO/NE |
| Aktualizace SW, tak aby byl SW kompatibilní s aktualizacemi systému Windows po dobu minimálně 10 let. | Vyberte ANO/NE |
| Minimálně 3 licence softwaru. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| KONSTRUKCE SYSTÉMU |
| Součástí dodávky je výpočetní technika kompatibilní se softwarem k robotickému pipetovacímu systému, která současně umožňuje vlastní obsluhu tohoto systému v základních laboratorních ochranných pomůckách (např. gumových laboratorních rukavicích). | Vyberte ANO/NE |
| Výsuvné držáky pro sekundární zkumavky pro snadné umístění SBS plat s kryotubami včetně vypínatelného chlazení plochy pro SBS plata (minimální teplota plochy 6°C). Zadavatel bude akceptovat také technické řešení, které umožní shromáždit plata s prázdnými sekundárními tubami na jedno místo v systému, ze kterého budou následně automaticky rozmístěny na jednotlivé pozice pro ně určené. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Integrovaný automatický otevírač a zavírač uzávěrů (se závitem) kryotub od výrobců: FluidX, Micronic, Greiner, LVL v SBS formátu s 96 kryotubami na jednom SBS platě včetně kompletní sady vyměnitelných hlav pro otevírání a uzavírání uzávěrů od alespoň čtyř různých výrobců kryotub. Technické řešení umožňuje využít kryotuby uzavřené z výroby i kryotuby otevřené s uzávěry umístěnými na jiném SBS platě. | Vyberte ANO/NE |
| Systém lze umístit a pohodlně obsluhovat na ploše 2800 x 1600 mm (minimální délka systému je 1250 mm) | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Ochranný kryt, který je nedílnou součástí celého systému (včetně integrovaného automatického otevírače a zavírače uzávěrů kryotub), chránící vzorky i robotickou část před částicemi prachu a současně sloužící jako ochrana pracovníků laboratoře před přímým stykem se vzorkem. | Vyberte ANO/NE |
| UV lampa s časovačem sloužící k dezinfekci celého pracovního prostoru systému je součástí dodávky celého systému a je jeho nedílnou součástí. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Stůl pro umístění a bezproblémové užívání robotického systému je součástí dodávky. | Vyberte ANO/NE |
| SERVISNÍ A APLIKAČNÍ PODPORA |
| Instalace systému a vytvoření základních algoritmů pro zpracování jednotlivých vzorků v softwaru systému ještě před předáním robotického systému k používání. Alikvotační protokoly pro nastavení algoritmů budou dodány od nabytí účinnosti smlouvy do 15 pracovních dní. | Vyberte ANO/NE |
| Startovní sada obsahující špičky pro přenesení jednotlivých krevních frakcí (plasmy, séra, prstence s buněčnou frakcí („buffy coat“), červených krvinek) v minimálním množství 1000 ks. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 smlouvy.

Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce, Podpis: