## Rozpočet VZT
Rozpočet VZT
Všechny položky jsou vč. montáže
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH)
Zař.č.24 - Úprava VZT rozvodů
24.01.10 | vlastní | Regulační klapka těsná DN250; ruční; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
24.01.14.01 | vlastní | Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 600-16 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, napojení horizontální DN 250, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 3 |  | 0
24.01.14.02 | vlastní | Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 600-24 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, napojení horizontální DN 250, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
24.01.14.03 | vlastní | Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 600-48 s nastavitelnými lamelami, vč. plenum boxu, napojení horizontální DN 250, RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
24.01.17 | vlastní | Ohebné Al potrubí DN 250; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 12 |  | 0
24.01.18 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 24 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/30% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 8 |  | 0
24.01.19 | vlastní | SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 3 |  | 0
24.01.20 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na Al fólii; tl. 40 mm; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 56 |  | 0
| Celkem za | Zař.č.24 - Úprava VZT rozvodů |  |  |  | 0
Zař.č.32 - Odvětrání studovny 2
32.01 | vlastní | Odvodní radiální ventilátor do potrubí 230V (vestavěná tepelná ochrana), V=2300 m3/h, 2 x pružná manžeta do 70°C, ovládání 5-st. regulátorem otáček 230V s TK, vč. montáže a zapojení. | ks | 1 |  | 0
32.01.07 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x500x1500; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 8 |  | 0
32.01.10 | vlastní | Regulační klapka těsná DN250; ruční; vč. montáže | ks | 5 |  | 0
32.01.12 | vlastní | Dvoukřídlá zpětná klapka DN500; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
32.01.15 | vlastní | Ochranná mřížka na kruhové potrubí DN500, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
32.01.17 | vlastní | Ohebné Al potrubí DN 250; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 8 |  | 0
32.01.18 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 50 |  | 0
32.01.19 | vlastní | SPIRO potrubí DN 225/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
32.01.19 | vlastní | SPIRO potrubí DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 4 |  | 0
|  | SPIRO potrubí DN 500/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 1 |  | 0
32.01.20 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na Al fólii; tl. 40 mm; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 167 |  | 0
32.01.21 | vlastní | Protipožární systém z čedičové vlny na vyztužené Al fólii; reakce na oheň A1; EI30; vč. montáže; prořez 30% | m2 | 10 |  | 0
| Celkem za | Zař.č.32 - Odvětrání studovny 2 |  |  |  | 0
Zař.č.33 - Odvětrání studovny 1
33.1 | vlastní | Odvodní radiální ventilátor do potrubí 230V (vestavěná tepelná ochrana), V=2300 m3/h, 2 x pružná manžeta do 70°C, ovládání 5-st. regulátorem otáček 230V s TK, vč. montáže a zapojení. | ks | 1 |  | 0
33.01.07.01 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x400x1500; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 8 |  | 0
33.01.07.02 | vlastní | Tlumič hluku kulisový 100x200x1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií; vč. montáže | ks | 3 |  | 0
33.01.10 | vlastní | Regulační klapka těsná DN250; ruční; vč. montáže | ks | 9 |  | 0
33.01.12 | vlastní | Dvoukřídlá zpětná klapka DN500; vč. montáže | ks | 1 |  | 0
33.01.15 | vlastní | Ochranná mřížka na kruhové potrubí DN500, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
33.01.17 | vlastní | Ohebné Al potrubí DN 250; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy minerální vaty 25 mm; vč. montáže | bm | 8 |  | 0
33.01.18 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1050/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1500/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 10 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 27 |  | 0
33.01.19 | vlastní | Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu do obvodu 2630/20% tvar. dílů; včetně montáže; prořez 20% | bm | 5 |  | 0
|  | SPIRO potrubí DN 500/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 2 |  | 0
33.01.20 | vlastní | Tepelná izolace z čedičové vlny na Al fólii; tl. 40 mm; role, připevnění na trny, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 92 |  | 0
33.01.21 | vlastní | Protipožární systém z čedičové vlny na vyztužené Al fólii; reakce na oheň A1; EI30; vč. montáže; prořez 30% | m2 | 10 |  | 0
| vlastní | Protipožární ucpávka rozvodů VZT; včetně stěrky; vč. montáže; minerální plsť 25mm | sada | 2 |  | 0
| Celkem za | Zař.č.33 - Odvětrání studovny 1 |  |  |  | 0
Zařízení č. 34 - Chlazení učeben S111 a S112
34.01 | vlastní | Venkovní kondenzační jednotka Multi V S 28 kW | kpl | 1 |  | 0
34.02 | vlastní | Vnitřní kazetová jednotka 5,6 kW; vč. čelního panelu, vč. čerpadla kondenzátu | ks | 3 |  | 0
34.03 | vlastní | Vnitřní kazetová jednotka 7,1 kW; vč. čelního panelu, vč. čerpadla kondenzátu | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Kabelový ovladač vč. kabelů skupinového ovládání | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Svazek Cu předizolované potrubí, rozbočovací díly, náplň chladiva, el. propojení venkovní a vnitřní jednotky | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Komunikační modul s komunikační sběrnicí Modbus RTU | kpl | 1 |  | 0
| vlastní | Protipožární ucpávka rozvodů VZT; včetně stěrky; vč. montáže; minerální plsť 25mm | sada | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 34 - Chlazení učeben S111 a S112 |  |  |  | 0
|  | Demontáže | [5 empty] | 2 | #REF!
| vlastní | Demontáž stávajících rozvodů VZT a CHL, zaslepení rozboček, ekologická likvidace | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 2
|  | Doplňkový materiál | [5 empty] | 2 | #REF!
| vlastní | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 |  | 0
| Celkem za | Doplňkový materiál |  |  |  | 0 |  | 2
Cena celkem v Kč bez DPH | [5 empty] | 0
Všechny položky jsou vč. montáže
0